## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0335
(идентификатор инвестиционного проекта)
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51/400 кВА" (замена провода 0,208 км) и монтаж ПУ (2 шт.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.488
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2026 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 1156.1117 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 138.722 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1294.8336 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 215.8056
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1432.7781
| Понижающий коэффициент | 0.488
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 699.1957
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 699.1957
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51/400 кВА" (замена провода 0,208 км) и монтаж ПУ (2 шт.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 13.2775 | 136.76 | 0 | 0 | 150.0375
2 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 732.5171 | 11.1447 | 0 | 0 | 743.6619
|  | Итого по Главе 2 | 745.7946 | 147.9047 | 0 | 0 | 893.6994
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 745.7946 | 147.9047 | 0 | 0 | 893.6994
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.26555 | 2.7352 | 0 | 0 | 3.0008
4 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 14.6503 | 0.22289 | 0 | 0 | 14.8732
|  | Итого по Главе 8 | 14.9159 | 2.9581 | 0 | 0 | 17.874
|  | Итого по Главам 1-8 | 760.7105 | 150.8628 | 0 | 0 | 911.5734
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 7.835 | 7.835
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.35347 | 3.6408 | 0 | 0 | 3.9943
7 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 8.3222 | 8.3222
8 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 19.5011 | 0.29669 | 0 | 0 | 19.7978
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 16.4602 | 16.4602
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 13.9141 | 13.9141
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 6.0748 | 6.0748
|  | Итого по Главе 9 | 19.8545 | 3.9375 | 0 | 52.6063 | 76.3983
|  | Итого по Главам 1-9 | 780.5651 | 154.8003 | 0 | 52.6063 | 987.9717
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 780.5651 | 154.8003 | 0 | 52.6063 | 987.9717
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 7.2216 | 7.2216
13 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 52.4067 | 52.4067
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 59.6283 | 59.6283
|  | Итого по Главам 1-12 | 780.5651 | 154.8003 | 0 | 112.2346 | 1047.6
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 23.417 | 4.644 | 0 | 3.367 | 31.428
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 23.417 | 4.644 | 0 | 3.367 | 31.428
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 803.982 | 159.4444 | 0 | 115.6016 | 1079.028
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 160.7964 | 31.8889 | 0 | 23.1203 | 215.8056
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 160.7964 | 31.8889 | 0 | 23.1203 | 215.8056
|  | Итого по сводному расчету | 964.7784 | 191.3332 | 0 | 138.722 | 1294.8336

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51/400 кВА" (замена провода 0,208 км) и монтаж ПУ (2 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-2 | Коммерческий учет | 0.0175 | 136.76 | 0 | 0 | 136.7775
|  | Итого | 0.0175 | 136.76 | 0 | 0 | 136.7775

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51/400 кВА" (замена провода 0,208 км) и монтаж ПУ (2 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-4 | ПНР Коммерческий учет | 0 | 0 | 0 | 7.835 | 7.835
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 7.835 | 7.835

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51/400 кВА" (замена провода 0,208 км) и монтаж ПУ (2 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 2.8175 | 2.8175
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.8175 | 2.8175

## ОСР 518-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51/400 кВА" (замена провода 0,208 км) и монтаж ПУ (2 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 13.26
|  | Итого | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 13.26

## ОСР 518-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51/400 кВА" (замена провода 0,208 км) и монтаж ПУ (2 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 4.4052 | 4.4052
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 4.4052 | 4.4052

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51/400 кВА" (замена провода 0,208 км) и монтаж ПУ (2 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 732.5171 | 11.1447 | 0 | 0 | 743.6619
|  | Итого | 732.5171 | 11.1447 | 0 | 0 | 743.6619

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51/400 кВА" (замена провода 0,208 км) и монтаж ПУ (2 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 8.3222 | 8.3222
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 8.3222 | 8.3222

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51/400 кВА" (замена провода 0,208 км) и монтаж ПУ (2 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 52.4067 | 52.4067
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 52.4067 | 52.4067

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 150.0375
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 13.2775
| Монтажные работы |  | 136.76
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 136.7775 | 2 | шт | 68.3888
1 | Строительные работы |  | 0.0175 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 136.76
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 13.26 | 0.00034 | км2 | 39000
2 | Строительные работы |  | 13.26 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 7.835
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 7.835
ПНР Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 7.835 | 2 | шт | 3.9175
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 7.835
Проектные работы |  |  | 59.6294
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 7.2227
Проектные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 2.8175 | 2 | шт | 1.4087
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.8175
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 4.4052 | 0.00034 | км2 | 12956.5217
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4.4052
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 59.6294
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 52.4067 | 0.208 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 52.4067
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 751.9841
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 732.5171
| Монтажные работы |  | 11.1447
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 743.6619 | 0.208 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 732.5171 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 11.1447
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 732.5171
| Монтажные работы |  | 11.1447
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.3222
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 8.3222 | 0.208 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.3222
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный трансформаторного включения 5(10)А AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 1.75 | 27.4933 |  |  | 48.1133
Маршрутизатор RTR8A.LRsGE-2-1RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.25 | 129.5145 |  |  | 32.3786
Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный электронный 4-х проводный, класс точности 1,0, прямого включения 10(100)А AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 1.75 | 6.3435 |  |  | 11.1012
Трансформатор тока ТТИ-40-400/5 | шт | 0.75 | 2.1146 |  |  | 1.586
Трансформатор тока ТТИ-30-100/5 | шт | 1.5 | 2.7387 |  |  | 4.1081
Трансформатор тока ТТИ-30-200/5 | шт | 0.75 | 1.1959 |  |  | 0.89691
Трансформатор тока ТТИ-30-300/5 | шт | 2.25 | 1.0595 |  |  | 2.3839
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 0.84886 | 25.6321 | 0.4 |  | 21.7579
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 9 | 19.4476 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 227.7527 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 0.69727 | 80.0539 | 0.4 | Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | 55.8195
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 0.22959 | 881.0997 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | 202.2875 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 7.1243 | 19.2259 | 0.4 |  | 136.9715