## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0366
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 4604.9142 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 7929.9009 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 2795.5079 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 15330.323 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2555.0538
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 16963.531
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 16963.531
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 2746.9614 | 0 | 0 | 0 | 2746.9614
2 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 71.25 | 6.22 | 0 | 0 | 77.47
4 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
|  | Итого по Главе 2 | 3511.4132 | 59.2208 | 6415.7774 | 0 | 9986.4115
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 3511.4132 | 59.2208 | 6415.7774 | 0 | 9986.4115
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 67.4436 | 0.46919 | 0 | 0 | 67.9128
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 3.4855 | 0.8874 | 0 | 0 | 4.3729
|  | Итого по Главе 8 | 70.9292 | 1.3566 | 0 | 0 | 72.2857
|  | Итого по Главам 1-8 | 3582.3424 | 60.5774 | 6415.7774 | 0 | 10058.6972
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 81.1665 | 1.5725 | 0 | 0 | 82.739
8 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 77.7586 | 77.7586
9 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 16.85
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 10.5701 | 10.5701
12 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
|  | Итого по Главе 9 | 81.1665 | 1.5725 | 0 | 280.3591 | 363.0981
|  | Итого по Главам 1-9 | 3663.5089 | 62.1499 | 6415.7774 | 280.3591 | 10421.7953
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 3663.5089 | 62.1499 | 6415.7774 | 280.3591 | 10421.7953
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
13 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1401.5445 | 1401.5445
14 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
15 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 8.895
16 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1981.3787 | 1981.3787
|  | Итого по Главам 1-12 | 3663.5089 | 62.1499 | 6415.7774 | 2261.7378 | 12403.174
Непредвиденные затраты
17 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 109.9053 | 1.8645 | 192.4733 | 67.8521 | 372.0952
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 109.9053 | 1.8645 | 192.4733 | 67.8521 | 372.0952
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 3773.4141 | 64.0144 | 6608.2507 | 2329.5899 | 12775.2692
Налоги и обязательные платежи
18 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 754.6828 | 12.8029 | 1321.6501 | 465.918 | 2555.0538
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 754.6828 | 12.8029 | 1321.6501 | 465.918 | 2555.0538
|  | Итого по сводному расчету | 4528.097 | 76.8173 | 7929.9009 | 2795.5079 | 15330.323

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 2517.5266 | 0 | 0 | 0 | 2517.5266
|  | Итого | 2517.5266 | 0 | 0 | 0 | 2517.5266

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 11560347.8261 | 11560347.8261
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 11560347.8261 | 11560347.8261

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
|  | Итого | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 71.25 | 6.22 | 0 | 0 | 77.47
|  | Итого | 71.25 | 6.22 | 0 | 0 | 77.47

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 8.895
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 8.895

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
|  | Итого | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-Ф КТП 6/0,4 кВ г.о. Чапаевск Самарская область (замена трансформатора 0,4 МВА на равный по мощности)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 2517.5266
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 2517.5266
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 2517.5266 | 0.0016 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 2517.5266 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 11560430.1332
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 11560347.8261
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 11560347.8261 | 0.0016 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 11560347.8261
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 11560430.1332
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 82.3071 | 1 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 82.3071
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 1682.5168
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 1614.1367 | 1 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 68.0142 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 68.3801
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 68.3801 | 1 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.3801
77.47
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 71.25
| Монтажные работы |  | 6.22
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 77.47 | 1 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 71.25 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 6.22
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 497.5271
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.895
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 8.895 | 1 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.895
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 497.5271
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 488.6321 | 1 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 5547.8433
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 625.1876
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 5547.8433 | 1 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 625.1876 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 106.8003
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 106.8003 | 1 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 1 | 3821.7703 | 10/0.4 | КТП 400 кВА тупиковая | 3821.7703 | КП Исх. №105 от 27.02.2024г СВЭМ