## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6кВ Ф-8, Ф-28 от ПС 110/35/6 Жигулевская (двухцепная протяженнотью 0,53 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 396.8951 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 396.8951 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 66.1492 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 460.3952 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 8371.0253 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 256.7911 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 8627.8165 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1437.9694
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 10450.653
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 10911.0482
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-6кВ Ф-8, Ф-28 от ПС 110/35/6 Жигулевская (двухцепная протяженнотью 0,53 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 2338.8789 | 964.7807 | 0 | 14.0745 | 3317.7341
2 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 2609.9649 | 177.7422 | 0 | 0 | 2787.7071
|  | Итого по Главе 2 | 4948.8438 | 1142.5229 | 0 | 14.0745 | 6105.4412
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
3 | ОСР-27-07-01 | Благоустройство | 363.4233 | 0 | 0 | 0 | 363.4233
|  | Итого по Главе 7 | 363.4233 | 0 | 0 | 0 | 363.4233
|  | Итого по Главам 1-7 | 5312.2671 | 1142.5229 | 0 | 14.0745 | 6468.8645
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 58.472 | 24.1195 | 0 | 0 | 82.5915
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 59.4678 | 3.5548 | 0 | 0 | 63.0226
|  | Итого по Главе 8 | 117.9397 | 27.6744 | 0 | 0 | 145.6141
|  | Итого по Главам 1-8 | 5430.2068 | 1170.1973 | 0 | 14.0745 | 6614.4786
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 14.7158 | 14.7158
7 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 141.7279 | 30.5421 | 0 | 0 | 172.2701
8 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 113.2863 | 113.2863
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 28.8866 | 28.8866
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 18.6867 | 18.6867
11 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 8.4765 | 8.4765
|  | Итого по Главе 9 | 141.7279 | 30.5421 | 0 | 184.052 | 356.3221
|  | Итого по Главам 1-9 | 5571.9348 | 1200.7395 | 0 | 198.1264 | 6970.8007
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 5571.9348 | 1200.7395 | 0 | 198.1264 | 6970.8007
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 170.061 | 170.061
13 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 160.6849 | 160.6849
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 330.7459 | 330.7459
|  | Итого по Главам 1-12 | 5571.9348 | 1200.7395 | 0 | 528.8723 | 7301.5466
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 167.158 | 36.0222 | 0 | 15.8662 | 219.0464
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 167.158 | 36.0222 | 0 | 15.8662 | 219.0464
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 5739.0928 | 1236.7616 | 0 | 544.7385 | 7520.5929
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1147.8186 | 247.3523 | 0 | 108.9477 | 1504.1186
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1147.8186 | 247.3523 | 0 | 108.9477 | 1504.1186
|  | Итого по сводному расчету | 6886.9114 | 1484.114 | 0 | 653.6862 | 9024.7115

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-8, Ф-28 от ПС 110/35/6 Жигулевская (двухцепная протяженнотью 0,53 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 2338.8789 | 964.7807 | 0 | 14.0929 | 3317.7526
|  | Итого | 2338.8789 | 964.7807 | 0 | 14.0929 | 3317.7526

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-8, Ф-28 от ПС 110/35/6 Жигулевская (двухцепная протяженнотью 0,53 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 14.0929 | 14.0929
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 14.0929 | 14.0929

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-8, Ф-28 от ПС 110/35/6 Жигулевская (двухцепная протяженнотью 0,53 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 170.061 | 170.061
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 170.061 | 170.061

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-8, Ф-28 от ПС 110/35/6 Жигулевская (двухцепная протяженнотью 0,53 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ ГНБ | 2609.9649 | 177.7422 | 0 | 0 | 2787.7071
|  | Итого | 2609.9649 | 177.7422 | 0 | 0 | 2787.7071

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-8, Ф-28 от ПС 110/35/6 Жигулевская (двухцепная протяженнотью 0,53 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 8.4765 | 8.4765
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 8.4765 | 8.4765

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-8, Ф-28 от ПС 110/35/6 Жигулевская (двухцепная протяженнотью 0,53 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 160.6849 | 160.6849
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 160.6849 | 160.6849

## ОСР 27-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-8, Ф-28 от ПС 110/35/6 Жигулевская (двухцепная протяженнотью 0,53 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-2 | Благоустройство | 363.4231 | 0 | 0 | 0 | 363.4231
|  | Итого | 363.4231 | 0 | 0 | 0 | 363.4231

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 3317.7526
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 2338.8789
| Монтажные работы |  | 964.7807
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 14.0929
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 3317.7526 | 0.7 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 2338.8789 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 964.7807
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 14.0929
Пусконаладочные работы |  |  | 22.5694
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 14.0929
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 14.0929 | 0.7 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 14.0929
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 22.5694
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | ГНБ трубой 160 | 8.4765 | 0.303 | км | 27.9753
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.4765
Проектные и изыскательские работы |  |  | 330.7459
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 170.061
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 170.061 | 0.7 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 170.061
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 330.7459
Проектные и изыскательские работы |  | ГНБ трубой 160 | 160.6849 | 0.303 | км | 530.3132
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 160.6849
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область |  |  | 2787.7071
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 2609.9649
| Монтажные работы |  | 177.7422
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ ГНБ |  | ГНБ трубой 160 | 2787.7071 | 0.303 | км | 9200.3533
1 | Строительные работы |  | 2609.9649 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 177.7422
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  |  | 363.4231
ОСР 27-07-01 | Строительные работы |  | 363.4231
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 363.4231 | 3e-05 | км2 | 12114104.9588
1 | Строительные работы |  | 363.4231 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк | км | 0.7 | 2598.2353 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк | 1818.7647 | ФСБЦ-21.1.07.02-1164
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х240мк | км | 0.101 | 34488.9697 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х240мк | 3483.3859 | ФСБЦ-21.1.07.02-1154
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 160*11,8мм | км | 0.34162 | 1724.4134 | 6 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 160*11,8мм | 589.0901 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004