## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1230.1776 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1230.1776 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 205.0296 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1361.234 |  | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.93
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1265.9476 | =
2027 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 12947.1165 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 1874.6156 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 470.5023 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 15292.2345 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2548.7057
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 17738.8742
| Понижающий коэффициент | 0.93
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 16497.153
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 17763.1006 | -17763.1006
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
2 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 2979.195 | 202.8873 | 0 | 0 | 3182.0823
3 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 6299.8588 | 413.3647 | 0 | 0 | 6713.2235
|  | Итого по Главе 2 | 9347.068 | 645.6952 | 1516.6793 | 0 | 11509.4425
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 9347.068 | 645.6952 | 1516.6793 | 0 | 11509.4425
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 9.3713 | 0.7319 | 0 | 0 | 10.1032
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 59.5839 | 4.0577 | 0 | 0 | 63.6416
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 125.9972 | 8.2673 | 0 | 0 | 134.2645
|  | Итого по Главе 8 | 194.9524 | 13.0569 | 0 | 0 | 208.0093
|  | Итого по Главам 1-8 | 9542.0204 | 658.7521 | 1516.6793 | 0 | 11717.4519
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 89.3359 | 6.1854 | 0 | 0 | 95.5214
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 54.4792 | 54.4792
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 199.9662 | 199.9662
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 2.823
12 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 9.6757 | 9.6757
13 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 9.3412 | 9.3412
14 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 167.7148 | 11.0046 | 0 | 6.1412 | 184.8606
|  | Итого по Главе 9 | 257.0508 | 17.19 | 0 | 350.8066 | 625.0475
|  | Итого по Главам 1-9 | 9799.0712 | 675.9422 | 1516.6793 | 350.8066 | 12342.4993
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 9799.0712 | 675.9422 | 1516.6793 | 350.8066 | 12342.4993
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
16 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 183.4169 | 183.4169
17 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 630.9055 | 630.9055
18 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 128.5186 | 128.5186
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1025.148 | 1025.148
|  | Итого по Главам 1-12 | 9799.0712 | 675.9422 | 1516.6793 | 1375.9547 | 13367.6473
Непредвиденные затраты
19 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 293.9721 | 20.2783 | 45.5004 | 41.2786 | 401.0294
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 293.9721 | 20.2783 | 45.5004 | 41.2786 | 401.0294
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 10093.0433 | 696.2204 | 1562.1797 | 1417.2333 | 13768.6767
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2018.6087 | 139.2441 | 312.4359 | 283.4467 | 2753.7353
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2018.6087 | 139.2441 | 312.4359 | 283.4467 | 2753.7353
|  | Итого по сводному расчету | 12111.652 | 835.4645 | 1874.6156 | 1700.68 | 16522.4121

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
|  | Итого | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 2979.195 | 202.8873 | 0 | 0 | 3182.0823
|  | Итого | 2979.195 | 202.8873 | 0 | 0 | 3182.0823

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 9.6757 | 9.6757
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 9.6757 | 9.6757

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 183.4169 | 183.4169
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 183.4169 | 183.4169

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 6299.8588 | 413.3647 | 0 | 0 | 6713.2235
|  | Итого | 6299.8588 | 413.3647 | 0 | 0 | 6713.2235

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 9.3412 | 9.3412
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 9.3412 | 9.3412

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 630.9055 | 630.9055
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 630.9055 | 630.9055

## ОСР 6-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-03 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Б 14-198 с заменой ячейки КРУН-6 кВ (1 шт.) и КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 Бытовая (протяженностью 0,48 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 128.5186 | 128.5186
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 128.5186 | 128.5186

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 1682.5168
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 1614.1367 | 1 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 68.0142 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 68.3801
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 68.3801 | 1 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.3801
Проектные работы |  |  | 713.2126
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 82.3071
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 82.3071 | 1 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 82.3071
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 713.2126
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 630.9055 | 0.16 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 630.9055
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 3182.0823
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 2979.195
| Монтажные работы |  | 202.8873
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 3182.0823 | 0.32 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 2979.195 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 202.8873
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 19.0169
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.6757
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 9.6757 | 0.32 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.6757
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 19.0169
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 9.3412 | 0.16 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.3412
Проектные и изыскательские работы |  |  | 311.9355
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 183.4169
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 183.4169 | 0.32 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 183.4169
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 311.9355
Проектные и изыскательские работы |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 128.5186 | 0.0013 | км2 | 98860.4455
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 128.5186
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 6713.2235
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 6299.8588
| Монтажные работы |  | 413.3647
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 6713.2235 | 0.16 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 6299.8588 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 413.3647
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  |  | 0
ОСР 6-07-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 0 | 0.0013 | км2 | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 1 | 826.3374 | 6 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | 826.3374 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 1 | 672.8191 | 6 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | 672.8191 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 2 | 8.7615 |  | Панель торцевая РУ 0,4 кВ | 17.5231
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х240мк | км | 0.4595 | 5103.9172 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х240мк | 2345.2499 | ФСБЦ-21.1.07.02-1154
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.134 | 818.227 | 6 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | 109.6424
Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | км | 0.81412 | 1662.7573 | 0.4 | Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | 1353.6801
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.047059 | 1363.9188 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=125мм | 64.1844
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 0.71059 | 1049.6719 | 6 | Труба ПНД sdr11 ф=110мм | 745.8845 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.16 | 6808.6826 | 0.4 |  | 1089.3892