## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0474
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС 110/10/6 кВ Правая Волга от КТП-81 10/0,4/100 кВА ( протяженностью 0,13 км), установка приборов учета (3 т.у.).
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 158.6949 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 158.6949 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 26.4492 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 175.6014 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.8
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 140.4811
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 1497.2644 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 63.1009 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1560.3653 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 260.0609
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1810.0117
| Понижающий коэффициент | 0.8
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1448.0094
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 1588.4905
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС 110/10/6 кВ Правая Волга от КТП-81 10/0,4/100 кВА ( протяженностью 0,13 км), установка приборов учета (3 т.у.).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 1103.2241 | 48.5478 | 0 | 0 | 1151.7719
|  | Итого по Главе 2 | 1103.2241 | 48.5478 | 0 | 0 | 1151.7719
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1103.2241 | 48.5478 | 0 | 0 | 1151.7719
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 27.5806 | 1.2137 | 0 | 0 | 28.7943
|  | Итого по Главе 8 | 27.5806 | 1.2137 | 0 | 0 | 28.7943
|  | Итого по Главам 1-8 | 1130.8047 | 49.7615 | 0 | 0 | 1180.5662
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 7.956
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 29.514 | 1.2988 | 0 | 0 | 30.8128
5 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 26.1982 | 26.1982
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 5.2192 | 5.2192
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 7.8273 | 7.8273
|  | Итого по Главе 9 | 29.514 | 1.2988 | 0 | 47.2007 | 78.0134
|  | Итого по Главам 1-9 | 1160.3187 | 51.0603 | 0 | 47.2007 | 1258.5796
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1160.3187 | 51.0603 | 0 | 47.2007 | 1258.5796
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 132.2458 | 132.2458
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 132.2458 | 132.2458
|  | Итого по Главам 1-12 | 1160.3187 | 51.0603 | 0 | 179.4464 | 1390.8254
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 34.8096 | 1.5318 | 0 | 5.3834 | 41.7248
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 34.8096 | 1.5318 | 0 | 5.3834 | 41.7248
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1195.1282 | 52.5921 | 0 | 184.8298 | 1432.5502
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 239.0256 | 10.5184 | 0 | 36.966 | 286.51
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 239.0256 | 10.5184 | 0 | 36.966 | 286.51
|  | Итого по сводному расчету | 1434.1539 | 63.1105 | 0 | 221.7958 | 1719.0602

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС 110/10/6 кВ Правая Волга от КТП-81 10/0,4/100 кВА ( протяженностью 0,13 км), установка приборов учета (3 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 675.7241 | 11.2278 | 0 | 0 | 686.9519
|  | Итого | 675.7241 | 11.2278 | 0 | 0 | 686.9519

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС 110/10/6 кВ Правая Волга от КТП-81 10/0,4/100 кВА ( протяженностью 0,13 км), установка приборов учета (3 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 7.956
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 7.956

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС 110/10/6 кВ Правая Волга от КТП-81 10/0,4/100 кВА ( протяженностью 0,13 км), установка приборов учета (3 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 78.8758 | 78.8758
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 78.8758 | 78.8758

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС 110/10/6 кВ Правая Волга от КТП-81 10/0,4/100 кВА ( протяженностью 0,13 км), установка приборов учета (3 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 427.5 | 37.32 | 0 | 0 | 464.82
|  | Итого | 427.5 | 37.32 | 0 | 0 | 464.82

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС 110/10/6 кВ Правая Волга от КТП-81 10/0,4/100 кВА ( протяженностью 0,13 км), установка приборов учета (3 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 53.37 | 53.37
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 53.37 | 53.37

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 686.9519
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 675.7241
| Монтажные работы |  | 11.2278
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 686.9519 | 0.13 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 675.7241 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 11.2278
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 7.956
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 7.956
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 7.956 | 0.13 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 7.956
Проектные и изыскательские работы |  |  | 132.2458
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 132.2458
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 78.8758 | 0.13 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 78.8758
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 53.37 | 6 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 53.37
464.82
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 427.5
| Монтажные работы |  | 37.32
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 464.82 | 6 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 427.5 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 37.32
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 0.14587 | 900.3039 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 131.3306 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 3.2842 | 81.7983 | 0.4 |  | 268.6429
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 0.54737 | 19.8713 | 0.4 |  | 10.8769
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 27 | 4.8225 |  |  | 130.2085