## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0516
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 2101.2983 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 2101.2983 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 350.2164 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2325.159 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.7
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1627.6113
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 14041.5181 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 6246.9721 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 778.7334 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 21067.2236 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3511.2039
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 24437.8172
| Понижающий коэффициент | 0.7
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 17106.472
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 18734.0833
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 34.337 | 0 | 0 | 0 | 34.337
2 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 10040.2324 | 457.2238 | 3053.5402 | 0 | 13550.9964
4 | ЛС-331-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 2.875 | 170.485 | 483.965 | 0 | 657.325
|  | Итого по Главе 2 | 10145.4586 | 657.152 | 5054.1846 | 0 | 15856.7951
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 10145.4586 | 657.152 | 5054.1846 | 0 | 15856.7951
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 0.68674 | 0 | 0 | 0 | 0.68674
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 252.7101 | 12.1625 | 0 | 0 | 264.8726
7 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 0.06 | 3.41 | 0 | 0 | 3.47
|  | Итого по Главе 8 | 253.4568 | 15.5725 | 0 | 0 | 269.0293
|  | Итого по Главам 1-8 | 10398.9154 | 672.7245 | 5054.1846 | 0 | 16125.8244
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 271.1806 | 13.0161 | 0 | 0 | 284.1967
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 2.9871 | 2.9871
10 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
11 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 51.8576 | 51.8576
12 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 69.0541 | 69.0541
13 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 143.3296 | 143.3296
14 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 221.6773 | 221.6773
15 | ЛС-331-02 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 21.755 | 21.755
16 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 0.075 | 4.54 | 0 | 0 | 4.615
|  | Итого по Главе 9 | 271.2556 | 17.5561 | 0 | 579.0408 | 867.8525
|  | Итого по Главам 1-9 | 10670.171 | 690.2805 | 5054.1846 | 579.0408 | 16993.6769
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 10670.171 | 690.2805 | 5054.1846 | 579.0408 | 16993.6769
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
17 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 17.5193 | 17.5193
18 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
19 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1555.9105 | 1555.9105
20 | Смета №1,2 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 95.345 | 95.345
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1751.0819 | 1751.0819
|  | Итого по Главам 1-12 | 10670.171 | 690.2805 | 5054.1846 | 2330.1227 | 18744.7588
Непредвиденные затраты
21 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 320.1051 | 20.7084 | 151.6255 | 69.9037 | 562.3428
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 320.1051 | 20.7084 | 151.6255 | 69.9037 | 562.3428
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 10990.2762 | 710.9889 | 5205.8101 | 2400.0264 | 19307.1016
Налоги и обязательные платежи
22 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2198.0552 | 142.1978 | 1041.162 | 480.0053 | 3861.4203
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2198.0552 | 142.1978 | 1041.162 | 480.0053 | 3861.4203
|  | Итого по сводному расчету | 13188.3314 | 853.1867 | 6246.9721 | 2880.0317 | 23168.5219

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 31.4691 | 0 | 0 | 0 | 31.4691
|  | Итого | 31.4691 | 0 | 0 | 0 | 31.4691

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 144504.3478 | 144504.3478
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 144504.3478 | 144504.3478

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
|  | Итого | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 5717.6653 | 95.0045 | 0 | 0 | 5812.6699
|  | Итого | 5717.6653 | 95.0045 | 0 | 0 | 5812.6699

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 67.3196 | 67.3196
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 67.3196 | 67.3196

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 667.4105 | 667.4105
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 667.4105 | 667.4105

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-02 | Замена КТП ЦАР 527/100 кВА | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
|  | Итого | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066

## ОСР 525-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-02 | Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38

## ОСР 525-02-01(2)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 3990 | 348.32 | 0 | 0 | 4338.32
|  | Итого | 3990 | 348.32 | 0 | 0 | 4338.32

## ОСР 525-12-01(2)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 498.12 | 498.12
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 498.12 | 498.12

## ОСР 331-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 331-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-02-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 2.875 | 170.485 | 483.965 | 0 | 657.325
|  | Итого | 2.875 | 170.485 | 483.965 | 0 | 657.325

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 21.755 | 21.755
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 21.755 | 21.755

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,05км, одноцепная протяженностью 1км) от КТП АЭР 2002 6/0,4/250 кВА с заменой КТП 6/0,4/250 кВА , установкой приборов учета (29 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 95.345 | 95.345
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 95.345 | 95.345

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 31.4691
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 31.4691
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 31.4691 | 2e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 31.4691 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 144586.6549
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144504.3478
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 144504.3478 | 2e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144504.3478
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144586.6549
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 82.3071 | 1 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 82.3071
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 1682.5168
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 1614.1367 | 1 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 68.0142 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 68.3801
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 68.3801 | 1 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.3801
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 5812.6699
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 5717.6653
| Монтажные работы |  | 95.0045
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 5812.6699 | 1.1 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 5717.6653 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 95.0045
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 89.0746
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 67.3196
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 67.3196 | 1.1 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 67.3196
Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 1 | шт | 0
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 89.0746
Пусконаладочные работы |  | Монтаж ШПСН | 21.755 | 1 | шт | 21.755
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 21.755
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1651.2555
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1555.9105
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 667.4105 | 1.1 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 667.4105
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 390.38 | 1 | шт | 390.38
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.38
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 498.12 | 56 | шт | 8.895
3 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 498.12
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1651.2555
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж ШПСН | 95.345 | 1 | шт | 95.345
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 95.345
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 3400.0066
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 332.5671
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Замена КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 3400.0066 | 1 | шт | 3400.0066
1 | Строительные работы |  | 332.5671 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
4338.32
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 3990
| Монтажные работы |  | 348.32
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 4338.32 | 56 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 3990 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 348.32
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область |  |  | 657.325
ОСР 331-02-01 | Строительные работы |  | 2.875
| Монтажные работы |  | 170.485
| Оборудование |  | 483.965
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ШПСН | 657.325 | 1 | шт | 657.325
1 | Строительные работы |  | 2.875 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 170.485
| Оборудование |  | 483.965
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 1 | 826.3374 | 10 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | 826.3374 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 1 | 672.8191 | 10 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | 672.8191 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 2 | 8.7615 |  | Панель торцевая РУ 0,4 кВ | 17.5231
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 1.2343 | 900.3039 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 1111.2593 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 27.7895 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | 2273.1321
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 4.6316 | 19.8713 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 92.0357
КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 3053.5354 | 10/0,4 | КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 3053.5354 | КП ВЭМ №167 от 20.03.2024 п.1
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 252 | 4.8225 |  | Светильник ДКУ-50W IP65 | 1215.2795
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | шт | 0.5 | 470.1458 | 0.4 | РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | 235.0729 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | шт | 0.5 | 491.0871 | 0.4 | РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | 245.5436 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024