## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0544
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1592.7148 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1592.7148 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 265.4525 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1762.3939 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.71
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1251.2997
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 3441.6162 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 15811.2551 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 765.8656 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 20018.7369 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3336.4561
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 23221.5806
| Понижающий коэффициент | 0.71
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 16487.3222
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 17738.6219
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 272.0567 | 117.7727 | 6066.7173 | 0 | 6456.5467
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 285 | 24.88 | 0 | 0 | 309.88
3 | ОС-305-02-01 | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
4 | ЛС-331-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 17.25 | 1022.91 | 2903.79 | 0 | 3943.95
|  | Итого по Главе 2 | 1425.1096 | 1227.4309 | 12792.2776 | 0 | 15444.8181
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1425.1096 | 1227.4309 | 12792.2776 | 0 | 15444.8181
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 35.2122 | 5.0963 | 0 | 0 | 40.3085
6 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 0.36 | 20.46 | 0 | 0 | 20.82
|  | Итого по Главе 8 | 35.5722 | 25.5563 | 0 | 0 | 61.1285
|  | Итого по Главам 1-8 | 1460.6817 | 1252.9872 | 12792.2776 | 0 | 15505.9466
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 273.5205 | 273.5205
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 37.6627 | 5.4574 | 0 | 0 | 43.1202
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 8.9082 | 8.9082
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 33.3648 | 33.3648
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 17.996 | 17.996
12 | ОС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
13 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 20.3001 | 20.3001
14 | ЛС-331-02 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 130.53
15 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 0.45 | 27.24 | 0 | 0 | 27.69
|  | Итого по Главе 9 | 38.1127 | 32.6974 | 0 | 580.9742 | 651.7844
|  | Итого по Главам 1-9 | 1498.7945 | 1285.6847 | 12792.2776 | 580.9742 | 16157.7309
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1498.7945 | 1285.6847 | 12792.2776 | 580.9742 | 16157.7309
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
16 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 329.2283 | 329.2283
17 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 425.9641 | 425.9641
18 | Смета №1,2 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 572.07 | 572.07
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1327.2624 | 1327.2624
|  | Итого по Главам 1-12 | 1498.7945 | 1285.6847 | 12792.2776 | 1908.2366 | 17484.9933
Непредвиденные затраты
19 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 44.9638 | 38.5705 | 383.7683 | 57.2471 | 524.5498
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 44.9638 | 38.5705 | 383.7683 | 57.2471 | 524.5498
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1543.7583 | 1324.2552 | 13176.0459 | 1965.4837 | 18009.5431
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 308.7517 | 264.851 | 2635.2092 | 393.0967 | 3601.9086
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 308.7517 | 264.851 | 2635.2092 | 393.0967 | 3601.9086
|  | Итого по сводному расчету | 1852.51 | 1589.1063 | 15811.2551 | 2358.5804 | 21611.4517

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 272.0567 | 117.7727 | 6066.7173 | 0 | 6456.5467
|  | Итого | 272.0567 | 117.7727 | 6066.7173 | 0 | 6456.5467

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 273.5205 | 273.5205
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 273.5205 | 273.5205

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 329.2283 | 329.2283
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 329.2283 | 329.2283

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 285 | 24.88 | 0 | 0 | 309.88
|  | Итого | 285 | 24.88 | 0 | 0 | 309.88

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 35.58
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 35.58

## ОСР 305-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-01 | КТП 400 кВА | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
|  | Итого | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414

## ОСР 305-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546

## ОСР 305-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841

## ОСР 331-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 331-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-02-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 17.25 | 1022.91 | 2903.79 | 0 | 3943.95
|  | Итого | 17.25 | 1022.91 | 2903.79 | 0 | 3943.95

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 130.53
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 130.53

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 212/400 кВА (ТП-59), установка приборов учета (4 т.у.), замена ячейки выключателя (КСО-366 6 кВ - 4 шт.), ячейки ЩО-70 0,4 кВ (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 572.07 | 572.07
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 572.07 | 572.07

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 6730.0672
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 272.0567
| Монтажные работы |  | 117.7727
| Оборудование |  | 6066.7173
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 6456.5467 | 4 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 272.0567 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 117.7727
| Оборудование |  | 6066.7173
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 272.0567
| Монтажные работы |  | 117.7727
| Оборудование |  | 6066.7173
| Прочие |  | 273.5205
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 273.5205 | 4 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 273.5205
Проектные работы |  |  | 329.2283
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 329.2283
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 329.2283 | 4 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 329.2283
309.88
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 285
| Монтажные работы |  | 24.88
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 309.88 | 4 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 285 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 24.88
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 998.0341
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 35.58
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 35.58 | 4 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 35.58
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 425.9641
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 390.3841 | 1 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 998.0341
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж ШПСН | 572.07 | 6 | шт | 95.345
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 572.07
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 4734.4414
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 850.8029
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 4734.4414 | 1 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 850.8029 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 226.8846
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 96.3546 | 1 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 226.8846
Пусконаладочные работы |  | Монтаж ШПСН | 130.53 | 6 | шт | 21.755
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 130.53
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область |  |  | 3943.95
ОСР 331-02-01 | Строительные работы |  | 17.25
| Монтажные работы |  | 1022.91
| Оборудование |  | 2903.79
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ШПСН | 3943.95 | 6 | шт | 657.325
1 | Строительные работы |  | 17.25 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 1022.91
| Оборудование |  | 2903.79
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 4 | 826.3374 |  |  | 3305.3496
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 4 | 672.8191 |  |  | 2691.2766
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 8 | 8.7615 |  |  | 70.0923
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 18 | 4.8225 |  |  | 86.8057
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 1 | 3821.7703 | 10/0.4 |  | 3821.7703
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | шт | 3 | 470.1458 | 0.4 |  | 1410.4372
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | шт | 3 | 491.0871 | 0.4 |  | 1473.2613