## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ЗТП ЗАП 2901/400+800 кВА (ТП-50) в части замены ячеек выключателей (6 шт.).
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 592.6109 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 592.6109 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 98.7685 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 655.7444 | 2023 | 109.0965
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 760.1176 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 11247.6939 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 619.4057 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 12627.2172 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2104.5362
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 14647.4747
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 15303.2191
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ЗТП ЗАП 2901/400+800 кВА (ТП-50) в части замены ячеек выключателей (6 шт.).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 408.085 | 176.6591 | 9100.076 | 0 | 9684.8201
|  | Итого по Главе 2 | 408.085 | 176.6591 | 9100.076 | 0 | 9684.8201
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 408.085 | 176.6591 | 9100.076 | 0 | 9684.8201
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 10.2257 | 4.3914 | 0 | 0 | 14.617
|  | Итого по Главе 8 | 10.2257 | 4.3914 | 0 | 0 | 14.617
|  | Итого по Главам 1-8 | 418.3107 | 181.0505 | 9100.076 | 0 | 9699.4371
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 410.2807 | 410.2807
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 10.9157 | 4.7051 | 0 | 0 | 15.6208
5 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 13.3624 | 13.3624
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 46.1723 | 46.1723
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 16.9382 | 16.9382
|  | Итого по Главе 9 | 10.9157 | 4.7051 | 0 | 486.7535 | 502.3743
|  | Итого по Главам 1-9 | 429.2264 | 185.7555 | 9100.076 | 486.7535 | 10201.8114
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 429.2264 | 185.7555 | 9100.076 | 486.7535 | 10201.8114
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 493.8424 | 493.8424
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 493.8424 | 493.8424
|  | Итого по Главам 1-12 | 429.2264 | 185.7555 | 9100.076 | 980.596 | 10695.6538
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 12.8768 | 5.5727 | 273.0023 | 29.4179 | 320.8696
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 12.8768 | 5.5727 | 273.0023 | 29.4179 | 320.8696
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 442.1032 | 191.3282 | 9373.0782 | 1010.0138 | 11016.5234
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 88.4206 | 38.2656 | 1874.6156 | 202.0028 | 2203.3047
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 88.4206 | 38.2656 | 1874.6156 | 202.0028 | 2203.3047
|  | Итого по сводному расчету | 530.5238 | 229.5938 | 11247.6939 | 1212.0166 | 13219.8281

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ЗТП ЗАП 2901/400+800 кВА (ТП-50) в части замены ячеек выключателей (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 408.085 | 176.6591 | 9100.076 | 0 | 9684.8201
|  | Итого | 408.085 | 176.6591 | 9100.076 | 0 | 9684.8201

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ЗТП ЗАП 2901/400+800 кВА (ТП-50) в части замены ячеек выключателей (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 410.2807 | 410.2807
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 410.2807 | 410.2807

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ЗТП ЗАП 2901/400+800 кВА (ТП-50) в части замены ячеек выключателей (6 шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 493.8424 | 493.8424
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 493.8424 | 493.8424

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 10095.1007
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 408.085
| Монтажные работы |  | 176.6591
| Оборудование |  | 9100.076
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 9684.8201 | 6 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 408.085 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 176.6591
| Оборудование |  | 9100.076
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 408.085
| Монтажные работы |  | 176.6591
| Оборудование |  | 9100.076
| Прочие |  | 410.2807
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 410.2807 | 6 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 410.2807
Проектные работы |  |  | 493.8424
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 493.8424
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 493.8424 | 6 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 493.8424
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 6 | 826.3374 | 6 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | 4958.0244 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 6 | 672.8191 | 6 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | 4036.9149 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 12 | 8.7615 |  |  | 105.1385