## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0546
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 901/2*630 кВА (ТП-18) в части замены выключателей 6 кВ (установка 7шт, демонтаж 11шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), усатновка приборов учета (4 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 6496.3559 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 6496.3559 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 1082.726 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 7535.7228 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.825
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 6216.9713
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 5488.1672 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 15412.4582 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 969.1219 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 21869.7473 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3644.9579
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 26490.2645
| Понижающий коэффициент | 0.825
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 21854.4682
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 28071.4395
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 901/2*630 кВА (ТП-18) в части замены выключателей 6 кВ (установка 7шт, демонтаж 11шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), усатновка приборов учета (4 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-509-01-01 | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 2459.5407 | 1329.4182 | 12469.6264 | 0 | 16258.5853
2 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.91545 | 452.6936 | 0 | 0 | 453.609
|  | Итого по Главе 2 | 2460.4562 | 1782.1117 | 12469.6264 | 0 | 16712.1943
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 2460.4562 | 1782.1117 | 12469.6264 | 0 | 16712.1943
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 49.1835 | 26.5679 | 0 | 0 | 75.7514
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 5.7163 | 3.299 | 0 | 0 | 9.0153
|  | Итого по Главе 8 | 54.8998 | 29.8668 | 0 | 0 | 84.7667
|  | Итого по Главам 1-8 | 2515.356 | 1811.9786 | 12469.6264 | 0 | 16796.961
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-509-09-01 | ПНР "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 0 | 0 | 0 | 441.0413 | 441.0413
6 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 65.5048 | 35.4238 | 0 | 0 | 100.9286
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 86.0711 | 86.0711
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 43.1819 | 43.1819
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 50.7205 | 50.7205
10 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 5.3858 | 5.3858
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 7.6101 | 4.3914 | 0 | 0 | 12.0014
|  | Итого по Главе 9 | 73.1149 | 39.8152 | 0 | 626.4007 | 739.3307
|  | Итого по Главам 1-9 | 2588.4709 | 1851.7938 | 12469.6264 | 626.4007 | 17536.2917
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 2588.4709 | 1851.7938 | 12469.6264 | 626.4007 | 17536.2917
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | ОСР-509-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 5317.8191 | 5317.8191
13 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 95.8108 | 95.8108
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 5413.6299 | 5413.6299
|  | Итого по Главам 1-12 | 2588.4709 | 1851.7938 | 12469.6264 | 6040.0306 | 22949.9217
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 77.6541 | 55.5538 | 374.0888 | 181.2009 | 688.4976
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 77.6541 | 55.5538 | 374.0888 | 181.2009 | 688.4976
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 2666.125 | 1907.3476 | 12843.7152 | 6221.2315 | 23638.4193
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 533.225 | 381.4695 | 2568.743 | 1244.2463 | 4727.6839
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 533.225 | 381.4695 | 2568.743 | 1244.2463 | 4727.6839
|  | Итого по сводному расчету | 3199.35 | 2288.8171 | 15412.4582 | 7465.4778 | 28366.1032

## ОСР 509-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 901/2*630 кВА (ТП-18) в части замены выключателей 6 кВ (установка 7шт, демонтаж 11шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), усатновка приборов учета (4 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-01 | Электроснабжение РП | 2459.5407 | 1329.4182 | 12469.6264 | 0 | 16258.5853
|  | Итого | 2459.5407 | 1329.4182 | 12469.6264 | 0 | 16258.5853

## ОСР 509-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 901/2*630 кВА (ТП-18) в части замены выключателей 6 кВ (установка 7шт, демонтаж 11шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), усатновка приборов учета (4 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 441.0413 | 441.0413
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 441.0413 | 441.0413

## ОСР 509-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 901/2*630 кВА (ТП-18) в части замены выключателей 6 кВ (установка 7шт, демонтаж 11шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), усатновка приборов учета (4 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 5317.8191 | 5317.8191
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 5317.8191 | 5317.8191

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 901/2*630 кВА (ТП-18) в части замены выключателей 6 кВ (установка 7шт, демонтаж 11шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), усатновка приборов учета (4 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.91545 | 452.6936 | 0 | 0 | 453.609
|  | Итого | 0.91545 | 452.6936 | 0 | 0 | 453.609

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 901/2*630 кВА (ТП-18) в части замены выключателей 6 кВ (установка 7шт, демонтаж 11шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), усатновка приборов учета (4 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 5.3858 | 5.3858
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 5.3858 | 5.3858

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 901/2*630 кВА (ТП-18) в части замены выключателей 6 кВ (установка 7шт, демонтаж 11шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), усатновка приборов учета (4 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 95.8108 | 95.8108
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 95.8108 | 95.8108

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область |  |  | 16699.6266
ОСР 509-02-01 | Строительные работы |  | 2459.5407
| Монтажные работы |  | 1329.4182
| Оборудование |  | 12469.6264
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РП |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 16258.5853 | 7 | шт | 2322.655
1 | Строительные работы |  | 2459.5407 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 1329.4182
| Оборудование |  | 12469.6264
| Прочие |  | 0
ОСР 509-09-01 | Строительные работы |  | 2459.5407
| Монтажные работы |  | 1329.4182
| Оборудование |  | 12469.6264
| Прочие |  | 441.0413
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 441.0413 | 7 | шт | 63.0059
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 441.0413
Проектные работы |  |  | 5413.6299
ОСР 509-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5317.8191
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 5317.8191 | 7 | шт | 759.6884
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5317.8191
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5413.6299
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 95.8108 | 4 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 95.8108
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 453.609
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 0.91545
| Монтажные работы |  | 452.6936
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 453.609 | 4 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 0.91545 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 452.6936
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 5.3858
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5.3858
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 5.3858 | 4 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5.3858
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | шт | 14 | 309.1372 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | 4327.9215 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | шт | 28 | 290.7741 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | 8141.6734 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Шинный мост 6 кВ | шт | 7 | 241.8764 | 6 | Шинный мост 6 кВ | 1693.1345
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 1.3333 | 26.3452 |  | Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | 35.1269
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 8.8889 | 19.2259 |  | Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | 170.8968
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 2.2222 | 41.4536 |  | Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | 92.1191
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 0.44444 | 42.5504 |  | Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | 18.9113
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 11.1111 | 4.0652 |  | Дисплей CIU8.B-4-1 | 45.1685
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.44444 | 124.1057 |  | УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | 55.1581
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 2.6667 | 1.4763 | 6 | Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | 3.9369 | КП ВЭЛС №151 от 19.03.2024г
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 1.3333 | 1.3509 | 6 | Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | 1.8012 | КП ВЭЛС №151 от 19.03.2024г