## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0547
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 204/2*320 кВА (ТП-45) в части замены выключателей 6 кВ (установка 6шт, демонтаж 9шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), установка приборов учета (4 т.у.).
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 4558.1307 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 4558.1307 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 759.6884 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 5287.3965 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 3501.0927 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 11008.8987 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 685.0113 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 15195.0027 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2532.5004
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 18405.3174
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 23692.7139
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 204/2*320 кВА (ТП-45) в части замены выключателей 6 кВ (установка 6шт, демонтаж 9шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), установка приборов учета (4 т.у.).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-509-01-01 | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 1756.8148 | 949.5844 | 8906.876 | 0 | 11613.2752
|  | Итого по Главе 2 | 1756.8148 | 949.5844 | 8906.876 | 0 | 11613.2752
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1756.8148 | 949.5844 | 8906.876 | 0 | 11613.2752
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 35.1311 | 18.9771 | 0 | 0 | 54.1081
|  | Итого по Главе 8 | 35.1311 | 18.9771 | 0 | 0 | 54.1081
|  | Итого по Главам 1-8 | 1791.9459 | 968.5615 | 8906.876 | 0 | 11667.3834
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-509-09-01 | ПНР "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 0 | 0 | 0 | 315.0295 | 315.0295
4 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 46.7891 | 25.3027 | 0 | 0 | 72.0919
5 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 61.4794 | 61.4794
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 30.8442 | 30.8442
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 36.2289 | 36.2289
|  | Итого по Главе 9 | 46.7891 | 25.3027 | 0 | 443.582 | 515.6739
|  | Итого по Главам 1-9 | 1838.735 | 993.8642 | 8906.876 | 443.582 | 12183.0573
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1838.735 | 993.8642 | 8906.876 | 443.582 | 12183.0573
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | ОСР-509-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 3798.4422 | 3798.4422
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 3798.4422 | 3798.4422
|  | Итого по Главам 1-12 | 1838.735 | 993.8642 | 8906.876 | 4242.0242 | 15981.4995
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 55.1621 | 29.8159 | 267.2063 | 127.2607 | 479.445
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 55.1621 | 29.8159 | 267.2063 | 127.2607 | 479.445
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1893.8971 | 1023.6801 | 9174.0823 | 4369.285 | 16460.9445
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 378.7794 | 204.736 | 1834.8165 | 873.857 | 3292.1889
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 378.7794 | 204.736 | 1834.8165 | 873.857 | 3292.1889
|  | Итого по сводному расчету | 2272.6765 | 1228.4162 | 11008.8987 | 5243.142 | 19753.1334

## ОСР 509-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 204/2*320 кВА (ТП-45) в части замены выключателей 6 кВ (установка 6шт, демонтаж 9шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), установка приборов учета (4 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-01 | Электроснабжение РП | 1756.8148 | 949.5844 | 8906.876 | 0 | 11613.2752
|  | Итого | 1756.8148 | 949.5844 | 8906.876 | 0 | 11613.2752

## ОСР 509-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 204/2*320 кВА (ТП-45) в части замены выключателей 6 кВ (установка 6шт, демонтаж 9шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), установка приборов учета (4 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 315.0295 | 315.0295
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 315.0295 | 315.0295

## ОСР 509-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 204/2*320 кВА (ТП-45) в части замены выключателей 6 кВ (установка 6шт, демонтаж 9шт.), установка шкафов 0,4кВ (5шт.), установка приборов учета (4 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 3798.4422 | 3798.4422
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3798.4422 | 3798.4422

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область |  |  | 11928.3047
ОСР 509-02-01 | Строительные работы |  | 1756.8148
| Монтажные работы |  | 949.5844
| Оборудование |  | 8906.876
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РП |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 11613.2752 | 5 | шт | 2322.655
1 | Строительные работы |  | 1756.8148 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 949.5844
| Оборудование |  | 8906.876
| Прочие |  | 0
ОСР 509-09-01 | Строительные работы |  | 1756.8148
| Монтажные работы |  | 949.5844
| Оборудование |  | 8906.876
| Прочие |  | 315.0295
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 315.0295 | 5 | шт | 63.0059
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 315.0295
Проектные работы |  |  | 3798.4422
ОСР 509-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3798.4422
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 3798.4422 | 5 | шт | 759.6884
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3798.4422
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | шт | 10 | 309.1372 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | 3091.3725 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | шт | 20 | 290.7741 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | 5815.481 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Шинный мост 6 кВ | шт | 5 | 241.8764 | 6 |  | 1209.3818