## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0548
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 5273.3579 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 5273.3579 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 878.893 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 6117.0546 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.78
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 4771.3026
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 4993.3481 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 14597.9832 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 869.4674 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 20460.7987 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3410.1331
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 24783.6412
| Понижающий коэффициент | 0.78
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 19331.2401
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 24102.5427
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
2 | ОСР-509-01-01 | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 1756.8148 | 949.5844 | 8906.876 | 0 | 11613.2752
3 | ЛС-331-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 17.25 | 1022.91 | 2903.79 | 0 | 3943.95
|  | Итого по Главе 2 | 1774.2937 | 2085.6678 | 11810.666 | 0 | 15670.6275
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1774.2937 | 2085.6678 | 11810.666 | 0 | 15670.6275
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 1.4291 | 0.82474 | 0 | 0 | 2.2538
5 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 35.4911 | 39.4371 | 0 | 0 | 74.9281
|  | Итого по Главе 8 | 36.9202 | 40.2618 | 0 | 0 | 77.1819
|  | Итого по Главам 1-8 | 1811.2138 | 2125.9296 | 11810.666 | 0 | 15747.8094
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
7 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 1.9025 | 1.0978 | 0 | 0 | 3.0004
8 | ОСР-509-09-01 | ПНР "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 0 | 0 | 0 | 315.0295 | 315.0295
9 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 47.2391 | 52.5427 | 0 | 0 | 99.7819
10 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 61.4794 | 61.4794
11 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 30.8442 | 30.8442
12 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 36.2289 | 36.2289
13 | ЛС-331-02 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 130.53
|  | Итого по Главе 9 | 49.1417 | 53.6406 | 0 | 575.4585 | 678.2407
|  | Итого по Главам 1-9 | 1860.3555 | 2179.5702 | 11810.666 | 575.4585 | 16426.0502
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1860.3555 | 2179.5702 | 11810.666 | 575.4585 | 16426.0502
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
15 | ОСР-509-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 3798.4422 | 3798.4422
16 | Смета №1,2 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 572.07 | 572.07
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 4394.4649 | 4394.4649
|  | Итого по Главам 1-12 | 1860.3555 | 2179.5702 | 11810.666 | 4969.9234 | 20820.5151
Непредвиденные затраты
17 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 55.8107 | 65.3871 | 354.32 | 149.0977 | 624.6155
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 55.8107 | 65.3871 | 354.32 | 149.0977 | 624.6155
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1916.1662 | 2244.9573 | 12164.986 | 5119.0211 | 21445.1305
Налоги и обязательные платежи
18 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 383.2332 | 448.9915 | 2432.9972 | 1023.8042 | 4289.0261
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 383.2332 | 448.9915 | 2432.9972 | 1023.8042 | 4289.0261
|  | Итого по сводному расчету | 2299.3994 | 2693.9487 | 14597.9832 | 6142.8253 | 25734.1566

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
|  | Итого | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527

## ОСР 509-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-01 | Электроснабжение РП | 1756.8148 | 949.5844 | 8906.876 | 0 | 11613.2752
|  | Итого | 1756.8148 | 949.5844 | 8906.876 | 0 | 11613.2752

## ОСР 509-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 315.0295 | 315.0295
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 315.0295 | 315.0295

## ОСР 509-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 3798.4422 | 3798.4422
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3798.4422 | 3798.4422

## ОСР 331-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 331-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-02-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 17.25 | 1022.91 | 2903.79 | 0 | 3943.95
|  | Итого | 17.25 | 1022.91 | 2903.79 | 0 | 3943.95

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 130.53
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 130.53

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 201/2*400 кВА (ТП-44) в части замены выключателей 6 кВ (5шт.), шкафов 0,4кВ (6 шт.), установка приборов учета (5 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 572.07 | 572.07
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 572.07 | 572.07

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 113.4023
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 0.22886
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 113.4023 | 1 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 0.22886 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 1.3465
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 1.3465 | 1 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
Проектные работы |  |  | 3822.3949
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 23.9527 | 1 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
ОСР 509-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3822.3949
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 3798.4422 | 5 | шт | 759.6884
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3798.4422
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область |  |  | 11928.3047
ОСР 509-02-01 | Строительные работы |  | 1756.8148
| Монтажные работы |  | 949.5844
| Оборудование |  | 8906.876
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РП |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 11613.2752 | 5 | шт | 2322.655
1 | Строительные работы |  | 1756.8148 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 949.5844
| Оборудование |  | 8906.876
| Прочие |  | 0
ОСР 509-09-01 | Строительные работы |  | 1756.8148
| Монтажные работы |  | 949.5844
| Оборудование |  | 8906.876
| Прочие |  | 315.0295
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 315.0295 | 5 | шт | 63.0059
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 315.0295
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область |  |  | 3943.95
ОСР 331-02-01 | Строительные работы |  | 17.25
| Монтажные работы |  | 1022.91
| Оборудование |  | 2903.79
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ШПСН | 3943.95 | 6 | шт | 657.325
1 | Строительные работы |  | 17.25 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 1022.91
| Оборудование |  | 2903.79
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 130.53
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 130.53
Пусконаладочные работы |  | Монтаж ШПСН | 130.53 | 6 | шт | 21.755
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 130.53
Проектные и изыскательские работы |  |  | 572.07
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 572.07
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж ШПСН | 572.07 | 6 | шт | 95.345
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 572.07
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 0.33333 | 26.3452 |  |  | 8.7817
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 2.2222 | 19.2259 |  |  | 42.7242
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 0.55556 | 41.4536 |  |  | 23.0298
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 0.11111 | 42.5504 |  |  | 4.7278
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 2.7778 | 4.0652 |  |  | 11.2921
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.11111 | 124.1057 |  |  | 13.7895
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 0.66667 | 1.4763 |  |  | 0.98423
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 0.33333 | 1.3509 |  |  | 0.45029
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | шт | 10 | 309.1372 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | 3091.3725 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | шт | 20 | 290.7741 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | 5815.481 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Шинный мост 6 кВ | шт | 5 | 241.8764 | 6 | Шинный мост 6 кВ | 1209.3818
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | шт | 3 | 470.1458 | 0.4 | РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | 1410.4372 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | шт | 3 | 491.0871 | 0.4 | РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | 1473.2613 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024