## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0572
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1533.805 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1533.805 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 255.6342 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1779.202 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.92
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1636.8658
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 14659.8538 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3312.8873 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 841.0972 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 18813.8383 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3135.6397
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 22788.7203
| Понижающий коэффициент | 0.92
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 20965.6226
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 22602.4884
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-556-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 480.525 | 16.8799 | 2680.3296 | 0 | 3177.7344
2 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
3 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 6691.2623 | 101.8028 | 0 | 0 | 6793.0651
4 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 3330.9385 | 580.5643 | 0 | 0 | 3911.5027
|  | Итого по Главе 2 | 10502.9546 | 812.4203 | 2680.3296 | 0 | 13995.7045
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 10502.9546 | 812.4203 | 2680.3296 | 0 | 13995.7045
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 9.6105 | 0.3376 | 0 | 0 | 9.9481
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 1.4291 | 0.82474 | 0 | 0 | 2.2538
7 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 133.8252 | 2.0361 | 0 | 0 | 135.8613
8 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 83.2735 | 14.5141 | 0 | 0 | 97.7876
|  | Итого по Главе 8 | 228.1383 | 17.7125 | 0 | 0 | 245.8508
|  | Итого по Главам 1-8 | 10731.0929 | 830.1328 | 2680.3296 | 0 | 14241.5553
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | ОСР-556-09-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 80.8531 | 80.8531
10 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 101.6494 | 17.003 | 0 | 0 | 118.6524
11 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 161.3673 | 161.3673
12 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 137.1491 | 137.1491
13 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 62.7466 | 62.7466
14 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
15 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 76.0203 | 76.0203
16 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 178.1348 | 2.7102 | 0 | 0 | 180.845
17 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 123.7882 | 123.7882
|  | Итого по Главе 9 | 279.7842 | 19.7132 | 0 | 643.2711 | 942.7684
|  | Итого по Главам 1-9 | 11010.8771 | 849.846 | 2680.3296 | 643.2711 | 15184.3237
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 11010.8771 | 849.846 | 2680.3296 | 643.2711 | 15184.3237
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
18 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 326.3847 | 326.3847
19 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
20 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 478.715 | 478.715
21 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 449.1185 | 449.1185
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1278.1708 | 1278.1708
|  | Итого по Главам 1-12 | 11010.8771 | 849.846 | 2680.3296 | 1921.4419 | 16462.4946
Непредвиденные затраты
22 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 330.3263 | 25.4954 | 80.4099 | 57.6433 | 493.8748
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 330.3263 | 25.4954 | 80.4099 | 57.6433 | 493.8748
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 11341.2034 | 875.3414 | 2760.7394 | 1979.0851 | 16956.3694
Налоги и обязательные платежи
23 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2268.2407 | 175.0683 | 552.1479 | 395.817 | 3391.2739
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2268.2407 | 175.0683 | 552.1479 | 395.817 | 3391.2739
|  | Итого по сводному расчету | 13609.4441 | 1050.4097 | 3312.8873 | 2374.9022 | 20347.6433

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Замена КТП КЯР 418/160 кВА | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319
|  | Итого | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319

## ОСР 556-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
|  | Итого | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 6691.2623 | 101.8028 | 0 | 0 | 6793.0651
|  | Итого | 6691.2623 | 101.8028 | 0 | 0 | 6793.0651

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 76.0203 | 76.0203
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 76.0203 | 76.0203

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 478.715 | 478.715
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 478.715 | 478.715

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-03 | Коммерческий учет | 3330.9385 | 580.5643 | 0 | 0 | 3911.5027
|  | Итого | 3330.9385 | 580.5643 | 0 | 0 | 3911.5027

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-03 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 123.7882 | 123.7882
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 123.7882 | 123.7882

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,9 км) от КТП ЧРН 201 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (44 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 449.1185 | 449.1185
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 449.1185 | 449.1185

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 2912.319
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 440.389
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 418/160 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 2912.319 | 1 | шт | 2912.319
1 | Строительные работы |  | 440.389 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 74.1
ОСР 556-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
ПНР |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 74.1 | 1 | шт | 74.1
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
Проектные работы |  |  | 801.7917
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 299.124 | 1 | шт | 299.124
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 323.0767
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 23.9527 | 1 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 801.7917
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 478.715 | 1.9 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 478.715
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 113.4023
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 0.22886
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 113.4023 | 1 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 0.22886 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 1.3465
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 1.3465 | 1 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 6869.0854
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 6691.2623
| Монтажные работы |  | 101.8028
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 6793.0651 | 1.9 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 6691.2623 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 101.8028
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 6691.2623
| Монтажные работы |  | 101.8028
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 76.0203
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 76.0203 | 1.9 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 76.0203
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 3911.5027
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 3330.9385
| Монтажные работы |  | 580.5643
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 3911.5027 | 43 | шт | 90.9652
1 | Строительные работы |  | 3330.9385 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 580.5643
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 123.7882
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 123.7882
Пусконаладочные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 123.7882 | 43 | шт | 2.8788
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 123.7882
Проектные и изыскательские работы |  |  | 449.1185
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 449.1185
Проектные и изыскательские работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 449.1185 | 43 | шт | 10.4446
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 449.1185
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | шт | 1 | 2680.3252 | 10/0,4 | КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | 2680.3252 | КП Исх. №27 от 02.02.2024г "ВЭМ"
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 0.33333 | 26.3452 |  |  | 8.7817
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 2.2222 | 19.2259 |  |  | 42.7242
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 0.55556 | 41.4536 |  |  | 23.0298
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 0.11111 | 42.5504 |  |  | 4.7278
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 2.7778 | 4.0652 |  |  | 11.2921
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.11111 | 124.1057 |  |  | 13.7895
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 0.66667 | 1.4763 |  |  | 0.98423
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 0.33333 | 1.3509 |  |  | 0.45029
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 7.754 | 25.6321 | 0.4 |  | 198.7505
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 70.3396 | 19.4476 | 0.4 |  | 1367.9333
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 6.3693 | 80.0539 | 0.4 |  | 509.8899
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 2.0972 | 881.0997 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | 1847.8181 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 65.078 | 19.2259 | 0.4 |  | 1251.1824
Счетчик однофазный AD11S.M1.1-FL-R(1-3-1) | шт | 6.6154 | 19.6448 |  |  | 129.9582
Удаленный дисплей CIU8.B-4-1(2+12+1) | шт | 49.6154 | 4.1537 |  |  | 206.0899
Счетчик трехфазный AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1)(12шт+1шт) | шт | 43 | 43.4776 |  |  | 1869.5378
Шкаф учета абонентский ЩРНМ-3 650х500х220 (ЩРН-МЗ IP54)(12шт+1шт) | шт | 43 | 17.0381 |  |  | 732.6368