## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0574
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1415.6749 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1415.6749 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 235.9458 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1642.1719 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.89
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1461.533
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 13472.8268 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 4723.7081 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 813.7591 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 19010.294 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3168.3823
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 23026.682
| Понижающий коэффициент | 0.89
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 20493.747
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 21955.2801
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОС-305-02-01 | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
2 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
3 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 6902.5654 | 105.0176 | 0 | 0 | 7007.583
4 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 2014.0558 | 351.0389 | 0 | 0 | 2365.0947
|  | Итого по Главе 2 | 9767.6529 | 631.0981 | 3821.7703 | 0 | 14220.5213
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 9767.6529 | 631.0981 | 3821.7703 | 0 | 14220.5213
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 71.6215 | 10.3227 | 0 | 0 | 81.9441
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 1.4291 | 0.82474 | 0 | 0 | 2.2538
7 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 138.0513 | 2.1004 | 0 | 0 | 140.1517
|  | Итого по Главе 8 | 211.1019 | 13.2478 | 0 | 0 | 224.3496
|  | Итого по Главам 1-8 | 9978.7548 | 644.3459 | 3821.7703 | 0 | 14444.871
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 | ОС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
9 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 78.5446 | 12.1441 | 0 | 0 | 90.6888
10 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 20.3001 | 20.3001
11 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 133.6967 | 133.6967
12 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 63.9468 | 63.9468
13 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
14 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 78.4209 | 78.4209
15 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 183.7601 | 2.7958 | 0 | 0 | 186.5559
16 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 155.1058 | 155.1058
17 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 74.8487 | 74.8487
|  | Итого по Главе 9 | 262.3047 | 14.9399 | 0 | 624.0201 | 901.2648
|  | Итого по Главам 1-9 | 10241.0595 | 659.2858 | 3821.7703 | 624.0201 | 15346.1357
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 10241.0595 | 659.2858 | 3821.7703 | 624.0201 | 15346.1357
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
18 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 661.9441 | 661.9441
19 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
20 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 493.8323 | 493.8323
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1179.7291 | 1179.7291
|  | Итого по Главам 1-12 | 10241.0595 | 659.2858 | 3821.7703 | 1803.7492 | 16525.8648
Непредвиденные затраты
21 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 307.2318 | 19.7786 | 114.6531 | 54.1125 | 495.7759
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 307.2318 | 19.7786 | 114.6531 | 54.1125 | 495.7759
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 10548.2913 | 679.0644 | 3936.4234 | 1857.8617 | 17021.6408
Налоги и обязательные платежи
22 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2109.6583 | 135.8129 | 787.2847 | 371.5723 | 3404.3282
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2109.6583 | 135.8129 | 787.2847 | 371.5723 | 3404.3282
|  | Итого по сводному расчету | 12657.9496 | 814.8772 | 4723.7081 | 2229.434 | 20425.9689

## ОСР 305-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-01 | КТП 400 кВА | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
|  | Итого | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414

## ОСР 305-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546

## ОСР 305-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
|  | Итого | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 6902.5654 | 105.0176 | 0 | 0 | 7007.583
|  | Итого | 6902.5654 | 105.0176 | 0 | 0 | 7007.583

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 78.4209 | 78.4209
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 78.4209 | 78.4209

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 493.8323 | 493.8323
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 493.8323 | 493.8323

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-03 | Коммерческий учет | 2014.0558 | 351.0389 | 0 | 0 | 2365.0947
|  | Итого | 2014.0558 | 351.0389 | 0 | 0 | 2365.0947

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-03 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 74.8487 | 74.8487
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 74.8487 | 74.8487

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 (протяженностью 1,96км) кВ от КТП СРГ 2108 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА, установкой приборов учета (27т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 271.56 | 271.56
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 271.56 | 271.56

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 4734.4414
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 850.8029
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 4734.4414 | 1 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 850.8029 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 171.2033
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 96.3546 | 1 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 171.2033
Пусконаладочные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 74.8487 | 26 | шт | 2.8788
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.8487
Проектные и изыскательские работы |  |  | 661.9441
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 390.3841 | 1 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 661.9441
Проектные и изыскательские работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 271.56 | 26 | шт | 10.4446
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 271.56
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 113.4023
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 0.22886
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 113.4023 | 1 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 0.22886 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 1.3465
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 1.3465 | 1 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
Проектные работы |  |  | 517.785
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 23.9527 | 1 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 517.785
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 493.8323 | 1.96 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 493.8323
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 7086.0039
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 6902.5654
| Монтажные работы |  | 105.0176
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 7007.583 | 1.96 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 6902.5654 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 105.0176
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 6902.5654
| Монтажные работы |  | 105.0176
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 78.4209
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 78.4209 | 1.96 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 78.4209
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 2365.0947
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 2014.0558
| Монтажные работы |  | 351.0389
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 2365.0947 | 26 | шт | 90.9652
1 | Строительные работы |  | 2014.0558 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 351.0389
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 1 | 3821.7703 | 10/0.4 | КТП 400 кВА тупиковая | 3821.7703 | КП Исх. №105 от 27.02.2024г СВЭМ
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 0.33333 | 26.3452 |  | Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | 8.7817
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 2.2222 | 19.2259 |  | Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | 42.7242
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 0.55556 | 41.4536 |  | Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | 23.0298
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 0.11111 | 42.5504 |  | Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | 4.7278
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 2.7778 | 4.0652 |  | Дисплей CIU8.B-4-1 | 11.2921
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.11111 | 124.1057 |  | УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | 13.7895
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 0.66667 | 1.4763 |  | Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | 0.98423
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 0.33333 | 1.3509 |  | Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | 0.45029
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 7.9988 | 25.6321 | 0.4 | Стойка ж/б СВ110-5 | 205.0268
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 72.5609 | 19.4476 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 1411.1312
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 6.5705 | 80.0539 | 0.4 | Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | 525.9917
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 2.1634 | 881.0997 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | 1906.1702 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 67.1331 | 19.2259 | 0.4 |  | 1290.6934
Счетчик однофазный AD11S.M1.1-FL-R(1-3-1) | шт | 4 | 19.6448 |  |  | 78.5794
Удаленный дисплей CIU8.B-4-1(2+12+1) | шт | 30 | 4.1537 |  |  | 124.6125
Счетчик трехфазный AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1)(12шт+1шт) | шт | 26 | 43.4776 |  |  | 1130.4182
Шкаф учета абонентский ЩРНМ-3 650х500х220 (ЩРН-МЗ IP54)(12шт+1шт) | шт | 26 | 17.0381 |  |  | 442.9897