## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0587
(идентификатор инвестиционного проекта)
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от КТП Сев 5335 6/0,4/630 кВА" (протяженностью 7,5 км), установка приборов учета (178 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.94
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 55736.9942 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 7262.2172 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 62999.2114 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 10499.8686
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 76309.3304
| Понижающий коэффициент | 0.94
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 71730.7706
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 71730.7706
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от КТП Сев 5335 6/0,4/630 кВА" (протяженностью 7,5 км), установка приборов учета (178 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 26412.8776 | 401.8532 | 0 | 0 | 26814.7308
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 13788.536 | 2403.2661 | 0 | 0 | 16191.8021
|  | Итого по Главе 2 | 40201.4136 | 2805.1192 | 0 | 0 | 43006.5329
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 40201.4136 | 2805.1192 | 0 | 0 | 43006.5329
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 528.2576 | 8.0371 | 0 | 0 | 536.2946
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 344.7134 | 60.0817 | 0 | 0 | 404.7951
|  | Итого по Главе 8 | 872.971 | 68.1187 | 0 | 0 | 941.0897
|  | Итого по Главам 1-8 | 41074.3846 | 2873.2379 | 0 | 0 | 43947.6225
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 300.0802 | 300.0802
6 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 703.1636 | 10.6981 | 0 | 0 | 713.8618
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 593.5173 | 593.5173
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 501.7097 | 501.7097
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 219.0416 | 219.0416
10 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 512.4256 | 512.4256
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 368.8778 | 64.2934 | 0 | 0 | 433.1712
|  | Итого по Главе 9 | 1072.0414 | 74.9915 | 0 | 2126.7743 | 3273.8073
|  | Итого по Главам 1-9 | 42146.426 | 2948.2294 | 0 | 2126.7743 | 47221.4298
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 42146.426 | 2948.2294 | 0 | 2126.7743 | 47221.4298
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1889.6644 | 1889.6644
13 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1859.1415 | 1859.1415
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 3748.806 | 3748.806
|  | Итого по Главам 1-12 | 42146.426 | 2948.2294 | 0 | 5875.5803 | 50970.2357
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 1264.3928 | 88.4469 | 0 | 176.2674 | 1529.1071
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 1264.3928 | 88.4469 | 0 | 176.2674 | 1529.1071
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 43410.8188 | 3036.6763 | 0 | 6051.8477 | 52499.3428
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 8682.1638 | 607.3353 | 0 | 1210.3695 | 10499.8686
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 8682.1638 | 607.3353 | 0 | 1210.3695 | 10499.8686
|  | Итого по сводному расчету | 52092.9826 | 3644.0116 | 0 | 7262.2172 | 62999.2114

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от КТП Сев 5335 6/0,4/630 кВА" (протяженностью 7,5 км), установка приборов учета (178 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 26412.8776 | 401.8532 | 0 | 0 | 26814.7308
|  | Итого | 26412.8776 | 401.8532 | 0 | 0 | 26814.7308

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от КТП Сев 5335 6/0,4/630 кВА" (протяженностью 7,5 км), установка приборов учета (178 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 300.0802 | 300.0802
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 300.0802 | 300.0802

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от КТП Сев 5335 6/0,4/630 кВА" (протяженностью 7,5 км), установка приборов учета (178 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1889.6644 | 1889.6644
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1889.6644 | 1889.6644

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от КТП Сев 5335 6/0,4/630 кВА" (протяженностью 7,5 км), установка приборов учета (178 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-03 | Коммерческий учет | 13788.536 | 2403.2661 | 0 | 0 | 16191.8021
|  | Итого | 13788.536 | 2403.2661 | 0 | 0 | 16191.8021

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от КТП Сев 5335 6/0,4/630 кВА" (протяженностью 7,5 км), установка приборов учета (178 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-03 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 512.4256 | 512.4256
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 512.4256 | 512.4256

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от КТП Сев 5335 6/0,4/630 кВА" (протяженностью 7,5 км), установка приборов учета (178 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1859.1415 | 1859.1415
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1859.1415 | 1859.1415

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 27114.8109
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 26412.8776
| Монтажные работы |  | 401.8532
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 26814.7308 | 7.5 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 26412.8776 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 401.8532
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 26412.8776
| Монтажные работы |  | 401.8532
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 300.0802
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 300.0802 | 7.5 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 300.0802
Проектные работы |  |  | 1889.6644
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1889.6644
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1889.6644 | 7.5 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1889.6644
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 16191.8021
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 13788.536
| Монтажные работы |  | 2403.2661
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 16191.8021 | 178 | шт | 90.9652
1 | Строительные работы |  | 13788.536 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 2403.2661
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 512.4256
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 512.4256
Пусконаладочные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 512.4256 | 178 | шт | 2.8788
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 512.4256
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1859.1415
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1859.1415
Проектные и изыскательские работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 1859.1415 | 178 | шт | 10.4446
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1859.1415
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 30.6078 | 25.6321 | 0.4 |  | 784.5414
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 277.6563 | 19.4476 | 0.4 |  | 5399.7367
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 25.1421 | 80.0539 | 0.4 |  | 2012.7232
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 8.2783 | 881.0997 | 0.4 |  | 7294.0188
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 256.8868 | 19.2259 | 0.4 |  | 4938.8778
Счетчик однофазный AD11S.M1.1-FL-R(1-3-1) | шт | 27.3846 | 19.6448 |  |  | 537.9665
Удаленный дисплей CIU8.B-4-1(2+12+1) | шт | 205.3846 | 4.1537 |  |  | 853.1163
Счетчик трехфазный AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1)(12шт+1шт) | шт | 178 | 43.4776 |  |  | 7739.017
Шкаф учета абонентский ЩРНМ-3 650х500х220 (ЩРН-МЗ IP54)(12шт+1шт) | шт | 178 | 17.0381 |  |  | 3032.7758