## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0591
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-4 от КТП 6/0,4-Ф3109 до КТП-Ф 406 (протяженностью 1,9 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 571.1551 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 571.1551 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 95.1925 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 662.5355 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 11945.2249 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 516.4623 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 12461.6872 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2076.9479
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 15094.5224
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 15757.0579
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-4 от КТП 6/0,4-Ф3109 до КТП-Ф 406 (протяженностью 1,9 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 6181.3229 | 2549.7777 | 0 | 37.1968 | 8768.2973
2 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 430.6873 | 29.3304 | 0 | 0 | 460.0177
|  | Итого по Главе 2 | 6612.0101 | 2579.1081 | 0 | 37.1968 | 9228.315
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 6612.0101 | 2579.1081 | 0 | 37.1968 | 9228.315
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 154.5331 | 63.7444 | 0 | 0 | 218.2775
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 8.6137 | 0.58661 | 0 | 0 | 9.2004
|  | Итого по Главе 8 | 163.1468 | 64.331 | 0 | 0 | 227.4779
|  | Итого по Главам 1-8 | 6775.1569 | 2643.4391 | 0 | 37.1968 | 9455.7929
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 38.8918 | 38.8918
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 176.8316 | 68.9938 | 0 | 0 | 245.8254
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 200.7699 | 200.7699
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 76.3431 | 76.3431
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 49.3864 | 49.3864
10 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 1.3988 | 1.3988
|  | Итого по Главе 9 | 176.8316 | 68.9938 | 0 | 366.79 | 612.6153
|  | Итого по Главам 1-9 | 6951.9885 | 2712.4329 | 0 | 403.9868 | 10068.4082
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 6951.9885 | 2712.4329 | 0 | 403.9868 | 10068.4082
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
11 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 449.4469 | 449.4469
12 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 26.5157 | 26.5157
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 475.9626 | 475.9626
|  | Итого по Главам 1-12 | 6951.9885 | 2712.4329 | 0 | 879.9494 | 10544.3708
Непредвиденные затраты
13 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 208.5597 | 81.373 | 0 | 26.3985 | 316.3311
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 208.5597 | 81.373 | 0 | 26.3985 | 316.3311
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 7160.5482 | 2793.8059 | 0 | 906.3478 | 10860.7019
Налоги и обязательные платежи
14 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1432.1096 | 558.7612 | 0 | 181.2696 | 2172.1404
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1432.1096 | 558.7612 | 0 | 181.2696 | 2172.1404
|  | Итого по сводному расчету | 8592.6578 | 3352.567 | 0 | 1087.6174 | 13032.8423

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-4 от КТП 6/0,4-Ф3109 до КТП-Ф 406 (протяженностью 1,9 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 6181.3229 | 2549.7777 | 0 | 37.2456 | 8768.3461
|  | Итого | 6181.3229 | 2549.7777 | 0 | 37.2456 | 8768.3461

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-4 от КТП 6/0,4-Ф3109 до КТП-Ф 406 (протяженностью 1,9 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 37.2456 | 37.2456
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 37.2456 | 37.2456

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-4 от КТП 6/0,4-Ф3109 до КТП-Ф 406 (протяженностью 1,9 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 449.4469 | 449.4469
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 449.4469 | 449.4469

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-4 от КТП 6/0,4-Ф3109 до КТП-Ф 406 (протяженностью 1,9 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ ГНБ | 430.6873 | 29.3304 | 0 | 0 | 460.0177
|  | Итого | 430.6873 | 29.3304 | 0 | 0 | 460.0177

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-4 от КТП 6/0,4-Ф3109 до КТП-Ф 406 (протяженностью 1,9 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 1.3988 | 1.3988
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.3988 | 1.3988

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-4 от КТП 6/0,4-Ф3109 до КТП-Ф 406 (протяженностью 1,9 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 26.5157 | 26.5157
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 26.5157 | 26.5157

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 8768.3461
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 6181.3229
| Монтажные работы |  | 2549.7777
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 37.2456
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 8768.3461 | 1.85 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 6181.3229 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 2549.7777
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 37.2456
Пусконаладочные работы |  |  | 38.6443
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 37.2456
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 37.2456 | 1.85 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 37.2456
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 38.6443
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | ГНБ трубой 160 | 1.3988 | 0.05 | км | 27.9753
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3988
Проектные и изыскательские работы |  |  | 475.9626
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 449.4469
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 449.4469 | 1.85 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 449.4469
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 475.9626
Проектные и изыскательские работы |  | ГНБ трубой 160 | 26.5157 | 0.05 | км | 530.3132
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 26.5157
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область |  |  | 460.0177
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 430.6873
| Монтажные работы |  | 29.3304
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ ГНБ |  | ГНБ трубой 160 | 460.0177 | 0.05 | км | 9200.3533
1 | Строительные работы |  | 430.6873 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 29.3304
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель с алюминиевыми жилами,с изоляцией из ПВХ ,с защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести АВБШвнг(А) 3х120-6кВ | км | 1.85 | 2598.2353 | 6 |  | 4806.7353
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 0.016667 | 34488.9697 | 6 |  | 574.8162
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 160*11,8мм | км | 0.056373 | 1724.4134 | 6 |  | 97.2096