## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0608
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (1) от ТП-45 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 0,64 км), установка приборов учета (45 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1426.6339 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1426.6339 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 237.7723 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1578.6196 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.56
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 884.027
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 13460.131 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 330.0114 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 13790.1424 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2298.3571
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 15996.459
| Понижающий коэффициент | 0.56
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 8958.017
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 9842.044
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (1) от ТП-45 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 0,64 км), установка приборов учета (45 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 9739.1416 | 615.0754 | 0 | 0 | 10354.217
|  | Итого по Главе 2 | 9739.1416 | 615.0754 | 0 | 0 | 10354.217
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 9739.1416 | 615.0754 | 0 | 0 | 10354.217
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 243.4785 | 15.3769 | 0 | 0 | 258.8554
|  | Итого по Главе 8 | 243.4785 | 15.3769 | 0 | 0 | 258.8554
|  | Итого по Главам 1-8 | 9982.6202 | 630.4523 | 0 | 0 | 10613.0724
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 39.1678 | 39.1678
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 260.5464 | 16.4548 | 0 | 0 | 277.0012
5 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 128.9759 | 128.9759
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 25.6944 | 25.6944
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 38.5344 | 38.5344
|  | Итого по Главе 9 | 260.5464 | 16.4548 | 0 | 232.3725 | 509.3737
|  | Итого по Главам 1-9 | 10243.1666 | 646.9071 | 0 | 232.3725 | 11122.4461
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 10243.1666 | 646.9071 | 0 | 232.3725 | 11122.4461
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1188.8616 | 1188.8616
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1188.8616 | 1188.8616
|  | Итого по Главам 1-12 | 10243.1666 | 646.9071 | 0 | 1421.2341 | 12311.3077
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 307.295 | 19.4072 | 0 | 42.637 | 369.3392
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 307.295 | 19.4072 | 0 | 42.637 | 369.3392
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 10550.4616 | 666.3143 | 0 | 1463.8711 | 12680.6469
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2110.0923 | 133.2629 | 0 | 292.7742 | 2536.1294
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2110.0923 | 133.2629 | 0 | 292.7742 | 2536.1294
|  | Итого по сводному расчету | 12660.5539 | 799.5771 | 0 | 1756.6453 | 15216.7763

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (1) от ТП-45 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 0,64 км), установка приборов учета (45 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 3326.6416 | 55.2754 | 0 | 0 | 3381.917
|  | Итого | 3326.6416 | 55.2754 | 0 | 0 | 3381.917

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (1) от ТП-45 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 0,64 км), установка приборов учета (45 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 39.1678 | 39.1678
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 39.1678 | 39.1678

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (1) от ТП-45 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 0,64 км), установка приборов учета (45 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 388.3116 | 388.3116
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 388.3116 | 388.3116

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (1) от ТП-45 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 0,64 км), установка приборов учета (45 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 6412.5 | 559.8 | 0 | 0 | 6972.3
|  | Итого | 6412.5 | 559.8 | 0 | 0 | 6972.3

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (1) от ТП-45 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 0,64 км), установка приборов учета (45 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 800.55 | 800.55
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 800.55 | 800.55

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 3381.917
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 3326.6416
| Монтажные работы |  | 55.2754
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 3381.917 | 0.64 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 3326.6416 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 55.2754
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 39.1678
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 39.1678
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 39.1678 | 0.64 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 39.1678
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1188.8616
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1188.8616
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 388.3116 | 0.64 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 388.3116
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 800.55 | 90 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 800.55
6972.3
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 6412.5
| Монтажные работы |  | 559.8
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 6972.3 | 90 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 6412.5 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 559.8
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 0.71815 | 900.3039 | 0.4 |  | 646.5509
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 16.1684 | 81.7983 | 0.4 |  | 1322.5496
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 2.6947 | 19.8713 | 0.4 |  | 53.548
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 405 | 4.8225 |  |  | 1953.1277