## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0755
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1797.7429 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1797.7429 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 299.6238 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2177.5599 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.66
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1437.1895
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 13543.0736 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 4723.7081 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 744.7592 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 19011.5409 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3168.5901
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 24046.2452
| Понижающий коэффициент | 0.66
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 15870.5218
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 17307.7114
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОС-305-02-01 | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
2 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 41.2044 | 0 | 0 | 0 | 41.2044
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 9106.7243 | 357.7976 | 0 | 0 | 9464.522
|  | Итого по Главе 2 | 9998.7316 | 419.6659 | 3821.7703 | 0 | 14240.1678
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 9998.7316 | 419.6659 | 3821.7703 | 0 | 14240.1678
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 248.9382 | 10.4916 | 0 | 0 | 259.4298
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 0.82409 | 0 | 0 | 0 | 0.82409
|  | Итого по Главе 8 | 249.7623 | 10.4916 | 0 | 0 | 260.2539
|  | Итого по Главам 1-8 | 10248.4939 | 430.1575 | 3821.7703 | 0 | 14500.4217
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ОС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
7 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 267.3008 | 11.2271 | 0 | 0 | 278.5279
8 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 260.1146 | 260.1146
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 50.3588 | 50.3588
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 78.3538 | 78.3538
11 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 0.91202 | 0.91202
12 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 72.8276 | 72.8276
|  | Итого по Главе 9 | 267.3008 | 11.2271 | 0 | 558.9215 | 837.4493
|  | Итого по Главам 1-9 | 10515.7947 | 441.3846 | 3821.7703 | 558.9215 | 15337.871
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 10515.7947 | 441.3846 | 3821.7703 | 558.9215 | 15337.871
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
13 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1477.0959 | 1477.0959
14 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 21.0232 | 21.0232
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1498.1191 | 1498.1191
|  | Итого по Главам 1-12 | 10515.7947 | 441.3846 | 3821.7703 | 2057.0405 | 16835.9901
Непредвиденные затраты
15 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 315.4738 | 13.2415 | 114.6531 | 61.7112 | 505.0797
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 315.4738 | 13.2415 | 114.6531 | 61.7112 | 505.0797
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 10831.2685 | 454.6262 | 3936.4234 | 2118.7517 | 17341.0698
Налоги и обязательные платежи
16 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2166.2537 | 90.9252 | 787.2847 | 423.7503 | 3468.214
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2166.2537 | 90.9252 | 787.2847 | 423.7503 | 3468.214
|  | Итого по сводному расчету | 12997.5222 | 545.5514 | 4723.7081 | 2542.5021 | 20809.2838

## ОСР 305-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-01 | КТП 400 кВА | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
|  | Итого | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414

## ОСР 305-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546

## ОСР 305-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 37.7629 | 0 | 0 | 0 | 37.7629
|  | Итого | 37.7629 | 0 | 0 | 0 | 37.7629

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 173405.2174 | 173405.2174
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 173405.2174 | 173405.2174

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 6185.4743 | 102.7776 | 0 | 0 | 6288.252
|  | Итого | 6185.4743 | 102.7776 | 0 | 0 | 6288.252

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 72.8276 | 72.8276
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 72.8276 | 72.8276

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 722.0168 | 722.0168
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 722.0168 | 722.0168

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 2921.25 | 255.02 | 0 | 0 | 3176.27
|  | Итого | 2921.25 | 255.02 | 0 | 0 | 3176.27

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП АЛР 327 10/0,4/400 (протяженностью 1,19 км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА,установка приборов учета (41 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 364.695 | 364.695
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 364.695 | 364.695

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 4734.4414
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 850.8029
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 4734.4414 | 1 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 850.8029 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 169.1822
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 96.3546 | 1 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 169.1822
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 72.8276 | 1.19 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 72.8276
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1477.0959
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 390.3841 | 1 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1477.0959
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 722.0168 | 1.19 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 722.0168
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 364.695 | 41 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 364.695
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 37.7629
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 37.7629
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 37.7629 | 2.4e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 37.7629 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 173405.2174
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 173405.2174
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 173405.2174 | 2.4e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 173405.2174
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 6288.252
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 6185.4743
| Монтажные работы |  | 102.7776
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 6288.252 | 1.19 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 6185.4743 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 102.7776
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
3176.27
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 2921.25
| Монтажные работы |  | 255.02
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 3176.27 | 41 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 2921.25 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 255.02
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 1 | 3821.7703 | 10/0.4 | КТП 400 кВА тупиковая | 3821.7703 | КП Исх. №105 от 27.02.2024г СВЭМ
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 1.3353 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 1202.1805 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 35 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 2459.1157 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 5.0105 | 19.8713 | 0.4 |  | 99.5658
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 184.5 | 4.8225 |  |  | 889.7582