## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0756
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1872.7837 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1872.7837 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 312.1306 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2268.4549 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.71
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1610.603
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 14429.9334 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3312.8873 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 694.8642 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 18437.6849 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3072.9475
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 23320.4186
| Понижающий коэффициент | 0.71
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 16557.4972
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 18168.1002
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 10096.6229 | 469.9319 | 0 | 0 | 10566.5548
2 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 41.2044 | 0 | 0 | 0 | 41.2044
3 | ОСР-556-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 480.525 | 16.8799 | 2680.3296 | 0 | 3177.7344
|  | Итого по Главе 2 | 10618.3523 | 486.8118 | 2680.3296 | 0 | 13785.4936
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 10618.3523 | 486.8118 | 2680.3296 | 0 | 13785.4936
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 252.4156 | 11.7483 | 0 | 0 | 264.1639
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 10.4346 | 0.3376 | 0 | 0 | 10.7722
|  | Итого по Главе 8 | 262.8502 | 12.0859 | 0 | 0 | 274.9361
|  | Итого по Главам 1-8 | 10881.2024 | 498.8977 | 2680.3296 | 0 | 14060.4296
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 281.6579 | 12.9455 | 0 | 0 | 294.6033
7 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 68.5436 | 68.5436
8 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 225.7078 | 225.7078
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 55.0146 | 55.0146
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 74.6913 | 74.6913
11 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 11.9216 | 11.9216
12 | ОСР-556-09-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 80.8531 | 80.8531
|  | Итого по Главе 9 | 281.6579 | 12.9455 | 0 | 516.7319 | 811.3352
|  | Итого по Главам 1-9 | 11162.8603 | 511.8431 | 2680.3296 | 516.7319 | 14871.7649
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 11162.8603 | 511.8431 | 2680.3296 | 516.7319 | 14871.7649
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
13 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1213.2453 | 1213.2453
14 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 347.4078 | 347.4078
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1560.6531 | 1560.6531
|  | Итого по Главам 1-12 | 11162.8603 | 511.8431 | 2680.3296 | 2077.385 | 16432.418
Непредвиденные затраты
15 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 334.8858 | 15.3553 | 80.4099 | 62.3216 | 492.9725
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 334.8858 | 15.3553 | 80.4099 | 62.3216 | 492.9725
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 11497.7461 | 527.1984 | 2760.7394 | 2139.7066 | 16925.3905
Налоги и обязательные платежи
16 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2299.5492 | 105.4397 | 552.1479 | 427.9413 | 3385.0781
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2299.5492 | 105.4397 | 552.1479 | 427.9413 | 3385.0781
|  | Итого по сводному расчету | 13797.2953 | 632.6381 | 3312.8873 | 2567.6479 | 20310.4686

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 4275 | 373.2 | 0 | 0 | 4648.2
|  | Итого | 4275 | 373.2 | 0 | 0 | 4648.2

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 533.7 | 533.7
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 533.7 | 533.7

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 5821.6229 | 96.7319 | 0 | 0 | 5918.3548
|  | Итого | 5821.6229 | 96.7319 | 0 | 0 | 5918.3548

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 68.5436 | 68.5436
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 68.5436 | 68.5436

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 679.5453 | 679.5453
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 679.5453 | 679.5453

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 37.7629 | 0 | 0 | 0 | 37.7629
|  | Итого | 37.7629 | 0 | 0 | 0 | 37.7629

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 173405.2174 | 173405.2174
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 173405.2174 | 173405.2174

## ОСР 556-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Замена КТП КЯР 418/160 кВА | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319
|  | Итого | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319

## ОСР 556-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1

## ОСР 556-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 612 10/0,4/160 (протяженностью 1,12км) с заменой КТП 10/0,4/160кВА,установка приборов учета (60 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4648.2
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 4275
| Монтажные работы |  | 373.2
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 4648.2 | 60 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 4275 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 373.2
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1213.2453
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1213.2453
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 533.7 | 60 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 533.7
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 679.5453 | 1.12 | км | 606.7368
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 679.5453
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 5918.3548
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 5821.6229
| Монтажные работы |  | 96.7319
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 5918.3548 | 1.12 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 5821.6229 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 96.7319
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 68.5436
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.5436
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 68.5436 | 1.12 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.5436
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 111.8629
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 37.7629
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 37.7629 | 2.4e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 37.7629 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 556-09-01 | Строительные работы |  | 37.7629
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
ПНР |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 74.1 | 1 | шт | 74.1
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
Проектные работы |  |  | 173704.3414
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 173704.3414
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 173405.2174 | 2.4e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 173405.2174
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 299.124 | 1 | шт | 299.124
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
"Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 2912.319
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 440.389
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 418/160 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 2912.319 | 1 | шт | 2912.319
1 | Строительные работы |  | 440.389 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 270 | 4.8225 |  |  | 1302.0852
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 1.2568 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 1131.464 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 33 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 2314.4618 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 4.7158 | 19.8713 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 93.709
КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | шт | 1 | 2680.3252 | 10/0,4 | КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | 2680.3252 | КП Исх. №27 от 02.02.2024г "ВЭМ"