## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0758
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1899.3123 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1899.3123 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 316.5521 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2300.5884 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.67
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1541.3942
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 13765.329 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3774.1757 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 932.9136 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 18472.4184 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3078.7364
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 23364.3503
| Понижающий коэффициент | 0.67
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 15654.1147
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 17195.5089
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 41.2044 | 0 | 0 | 0 | 41.2044
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 10303.124 | 245.0392 | 3053.5402 | 0 | 13601.7034
|  | Итого по Главе 2 | 10344.3285 | 245.0392 | 3053.5402 | 0 | 13642.9079
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 10344.3285 | 245.0392 | 3053.5402 | 0 | 13642.9079
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 0.82409 | 0 | 0 | 0 | 0.82409
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 257.5781 | 6.126 | 0 | 0 | 263.7041
|  | Итого по Главе 8 | 258.4022 | 6.126 | 0 | 0 | 264.5282
|  | Итого по Главам 1-8 | 10602.7307 | 251.1651 | 3053.5402 | 0 | 13907.436
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 276.5463 | 6.5554 | 0 | 0 | 283.1018
6 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 0.91202 | 0.91202
7 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 182.4974 | 182.4974
8 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 350.6531 | 350.6531
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 69.8567 | 69.8567
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 104.7654 | 104.7654
|  | Итого по Главе 9 | 276.5463 | 6.5554 | 0 | 708.6847 | 991.7864
|  | Итого по Главам 1-9 | 10879.277 | 257.7206 | 3053.5402 | 708.6847 | 14899.2225
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 10879.277 | 257.7206 | 3053.5402 | 708.6847 | 14899.2225
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
11 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 21.0232 | 21.0232
12 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1561.7371 | 1561.7371
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1582.7603 | 1582.7603
|  | Итого по Главам 1-12 | 10879.277 | 257.7206 | 3053.5402 | 2291.445 | 16481.9828
Непредвиденные затраты
13 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 326.3783 | 7.7316 | 91.6062 | 68.7433 | 494.4595
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 326.3783 | 7.7316 | 91.6062 | 68.7433 | 494.4595
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 11205.6553 | 265.4522 | 3145.1465 | 2360.1883 | 16976.4422
Налоги и обязательные платежи
14 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2241.1311 | 53.0904 | 629.0293 | 472.0377 | 3395.2884
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2241.1311 | 53.0904 | 629.0293 | 472.0377 | 3395.2884
|  | Итого по сводному расчету | 13446.7864 | 318.5426 | 3774.1757 | 2832.226 | 20371.7307

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 37.7629 | 0 | 0 | 0 | 37.7629
|  | Итого | 37.7629 | 0 | 0 | 0 | 37.7629

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 173405.2174 | 173405.2174
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 173405.2174 | 173405.2174

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 9044.307 | 150.2799 | 0 | 0 | 9194.5869
|  | Итого | 9044.307 | 150.2799 | 0 | 0 | 9194.5869

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 106.4874 | 106.4874
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 106.4874 | 106.4874

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1055.7221 | 1055.7221
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1055.7221 | 1055.7221

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-02 | Замена КТП ЦАР 527/100 кВА | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
|  | Итого | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066

## ОСР 525-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-02 | Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38

## ОСР 525-02-01(2)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 926.25 | 80.86 | 0 | 0 | 1007.11
|  | Итого | 926.25 | 80.86 | 0 | 0 | 1007.11

## ОСР 525-12-01(2)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 103 10/0,4/250 кВА (протяженностью 1,72км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА ,установка приборов учета (13 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 115.635 | 115.635
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 115.635 | 115.635

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 37.7629
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 37.7629
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 37.7629 | 2.4e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 37.7629 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 173405.2174
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 173405.2174
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 173405.2174 | 2.4e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 173405.2174
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 9194.5869
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 9044.307
| Монтажные работы |  | 150.2799
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 9194.5869 | 1.74 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 9044.307 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 150.2799
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 106.4874
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.4874
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 106.4874 | 1.74 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.4874
Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 1 | шт | 0
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1561.7371
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1561.7371
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1055.7221 | 1.74 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1055.7221
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 390.38 | 1 | шт | 390.38
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.38
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 115.635 | 13 | шт | 8.895
3 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 115.635
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 3400.0066
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 332.5671
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Замена КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 3400.0066 | 1 | шт | 3400.0066
1 | Строительные работы |  | 332.5671 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
1007.11
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 926.25
| Монтажные работы |  | 80.86
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 1007.11 | 13 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 926.25 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 80.86
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 1.9525 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 1757.8102 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 51 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 3595.6817 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 7.3263 | 19.8713 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 145.5837
КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 3053.5354 | 10/0,4 | КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 3053.5354 | КП ВЭМ №167 от 20.03.2024 п.1
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 58.5 | 4.8225 |  |  | 282.1185