## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0759
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 106 10/0,4/250 кВА (протяженностью 2,05км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 2505.4026 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 2505.4026 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 417.5671 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 3034.73 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.67
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 2033.2691
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 19668.668 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3774.1757 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1089.0876 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 24531.9313 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 4088.6552
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 31028.5652
| Понижающий коэффициент | 0.67
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 20789.1387
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 22822.4078
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 106 10/0,4/250 кВА (протяженностью 2,05км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 14621.9661 | 508.1732 | 3053.5402 | 0 | 18183.6795
|  | Итого по Главе 2 | 14621.9661 | 508.1732 | 3053.5402 | 0 | 18183.6795
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 14621.9661 | 508.1732 | 3053.5402 | 0 | 18183.6795
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 365.5492 | 12.7043 | 0 | 0 | 378.2535
|  | Итого по Главе 8 | 365.5492 | 12.7043 | 0 | 0 | 378.2535
|  | Итого по Главам 1-8 | 14987.5152 | 520.8775 | 3053.5402 | 0 | 18561.933
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 201.4693 | 201.4693
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 391.1741 | 13.5949 | 0 | 0 | 404.7691
5 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 413.1258 | 413.1258
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 82.3024 | 82.3024
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 123.4306 | 123.4306
|  | Итого по Главе 9 | 391.1741 | 13.5949 | 0 | 820.3281 | 1225.0971
|  | Итого по Главам 1-9 | 15378.6894 | 534.4724 | 3053.5402 | 820.3281 | 19787.0301
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 15378.6894 | 534.4724 | 3053.5402 | 820.3281 | 19787.0301
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2087.8355 | 2087.8355
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2087.8355 | 2087.8355
|  | Итого по Главам 1-12 | 15378.6894 | 534.4724 | 3053.5402 | 2908.1636 | 21874.8656
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 461.3607 | 16.0342 | 91.6062 | 87.2449 | 656.246
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 461.3607 | 16.0342 | 91.6062 | 87.2449 | 656.246
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 15840.0501 | 550.5066 | 3145.1465 | 2995.4085 | 22531.1116
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 3168.01 | 110.1013 | 629.0293 | 599.0817 | 4506.2223
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 3168.01 | 110.1013 | 629.0293 | 599.0817 | 4506.2223
|  | Итого по сводному расчету | 19008.0601 | 660.6079 | 3774.1757 | 3594.4902 | 27037.3339

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 106 10/0,4/250 кВА (протяженностью 2,05км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 10655.649 | 177.0539 | 0 | 0 | 10832.7029
|  | Итого | 10655.649 | 177.0539 | 0 | 0 | 10832.7029

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 106 10/0,4/250 кВА (протяженностью 2,05км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 125.4593 | 125.4593
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 125.4593 | 125.4593

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 106 10/0,4/250 кВА (протяженностью 2,05км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1243.8105 | 1243.8105
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1243.8105 | 1243.8105

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 106 10/0,4/250 кВА (протяженностью 2,05км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 3633.75 | 317.22 | 0 | 0 | 3950.97
|  | Итого | 3633.75 | 317.22 | 0 | 0 | 3950.97

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 106 10/0,4/250 кВА (протяженностью 2,05км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 453.645 | 453.645
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 453.645 | 453.645

## ОСР 525-02-01(2)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 106 10/0,4/250 кВА (протяженностью 2,05км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-02 | Замена КТП ЦАР 527/100 кВА | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
|  | Итого | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066

## ОСР 525-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 106 10/0,4/250 кВА (протяженностью 2,05км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-02 | Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 525-12-01(2)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 106 10/0,4/250 кВА (протяженностью 2,05км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 10832.7029
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 10655.649
| Монтажные работы |  | 177.0539
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 10832.7029 | 2.05 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 10655.649 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 177.0539
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 125.4593
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 125.4593
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 125.4593 | 2.05 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 125.4593
Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 1 | шт | 0
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 2087.8355
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2087.8355
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1243.8105 | 2.05 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1243.8105
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 453.645 | 51 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 453.645
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 390.38 | 1 | шт | 390.38
3 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.38
3950.97
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 3633.75
| Монтажные работы |  | 317.22
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 3950.97 | 51 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 3633.75 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 317.22
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 3400.0066
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 332.5671
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Замена КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 3400.0066 | 1 | шт | 3400.0066
1 | Строительные работы |  | 332.5671 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 2.3003 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 2070.9832 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 60 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 4236.2917 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 8.6316 | 19.8713 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 171.521
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 229.5 | 4.8225 |  | Светильник ДКУ-50W IP65 | 1106.7724
КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 3053.5354 | 10/0,4 | КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 3053.5354 | КП ВЭМ №167 от 20.03.2024 п.1