## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0761
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 114/400 кВА (протяженностью 0,72км) с заменой КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка, установка приборов учета (17 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1174.1395 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1174.1395 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 195.6899 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1422.2051 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.61
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 867.5451
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 7844.4085 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 4723.7081 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 514.0023 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 13082.1188 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2180.3531
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 16546.5723
| Понижающий коэффициент | 0.61
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 10093.4091
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 10960.9542
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 114/400 кВА (протяженностью 0,72км) с заменой КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка, установка приборов учета (17 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОС-305-02-01 | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 4953.7219 | 167.9248 | 0 | 0 | 5121.6466
|  | Итого по Главе 2 | 5804.5248 | 229.793 | 3821.7703 | 0 | 9856.088
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 5804.5248 | 229.793 | 3821.7703 | 0 | 9856.088
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 145.1131 | 5.7448 | 0 | 0 | 150.8579
|  | Итого по Главе 8 | 145.1131 | 5.7448 | 0 | 0 | 150.8579
|  | Итого по Главам 1-8 | 5949.6379 | 235.5378 | 3821.7703 | 0 | 10006.946
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ОС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
5 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 155.2855 | 6.1475 | 0 | 0 | 161.4331
6 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 165.3979 | 165.3979
7 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 31.4895 | 31.4895
8 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 50.0551 | 50.0551
9 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 44.0638 | 44.0638
|  | Итого по Главе 9 | 155.2855 | 6.1475 | 0 | 387.3609 | 548.794
|  | Итого по Главам 1-9 | 6104.9234 | 241.6854 | 3821.7703 | 387.3609 | 10555.74
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 6104.9234 | 241.6854 | 3821.7703 | 387.3609 | 10555.74
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
10 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 978.4496 | 978.4496
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 978.4496 | 978.4496
|  | Итого по Главам 1-12 | 6104.9234 | 241.6854 | 3821.7703 | 1365.8105 | 11534.1896
Непредвиденные затраты
11 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 183.1477 | 7.2506 | 114.6531 | 40.9743 | 346.0257
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 183.1477 | 7.2506 | 114.6531 | 40.9743 | 346.0257
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 6288.0711 | 248.9359 | 3936.4234 | 1406.7848 | 11880.2153
Налоги и обязательные платежи
12 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1257.6142 | 49.7872 | 787.2847 | 281.357 | 2376.0431
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1257.6142 | 49.7872 | 787.2847 | 281.357 | 2376.0431
|  | Итого по сводному расчету | 7545.6854 | 298.7231 | 4723.7081 | 1688.1418 | 14256.2583

## ОСР 305-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 114/400 кВА (протяженностью 0,72км) с заменой КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка, установка приборов учета (17 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-01 | КТП 400 кВА | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
|  | Итого | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414

## ОСР 305-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 114/400 кВА (протяженностью 0,72км) с заменой КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка, установка приборов учета (17 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546

## ОСР 305-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 114/400 кВА (протяженностью 0,72км) с заменой КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка, установка приборов учета (17 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 114/400 кВА (протяженностью 0,72км) с заменой КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка, установка приборов учета (17 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 3742.4719 | 62.1848 | 0 | 0 | 3804.6566
|  | Итого | 3742.4719 | 62.1848 | 0 | 0 | 3804.6566

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 114/400 кВА (протяженностью 0,72км) с заменой КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка, установка приборов учета (17 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 44.0638 | 44.0638
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 44.0638 | 44.0638

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 114/400 кВА (протяженностью 0,72км) с заменой КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка, установка приборов учета (17 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 436.8505 | 436.8505
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 436.8505 | 436.8505

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 114/400 кВА (протяженностью 0,72км) с заменой КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка, установка приборов учета (17 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 1211.25 | 105.74 | 0 | 0 | 1316.99
|  | Итого | 1211.25 | 105.74 | 0 | 0 | 1316.99

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 114/400 кВА (протяженностью 0,72км) с заменой КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Большая Черниговка, установка приборов учета (17 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 151.215 | 151.215
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 151.215 | 151.215

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 4734.4414
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 850.8029
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 4734.4414 | 1 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 850.8029 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 140.4184
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 96.3546 | 1 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 140.4184
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 44.0638 | 0.72 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 44.0638
Проектные и изыскательские работы |  |  | 978.4496
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 390.3841 | 1 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 978.4496
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 436.8505 | 0.72 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 436.8505
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 151.215 | 17 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 151.215
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 3804.6566
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 3742.4719
| Монтажные работы |  | 62.1848
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 3804.6566 | 0.72 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 3742.4719 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 62.1848
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
1316.99
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 1211.25
| Монтажные работы |  | 105.74
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 1316.99 | 17 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 1211.25 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 105.74
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 1 | 3821.7703 | 10/0.4 | КТП 400 кВА тупиковая | 3821.7703 | КП Исх. №105 от 27.02.2024г СВЭМ
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 0.80792 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 727.3697 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 22 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 1487.8683 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 3.0316 | 19.8713 | 0.4 |  | 60.2415
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 76.5 | 4.8225 |  |  | 368.9241