## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0778
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция оборудования ЗТП БОР 111 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора 0,16 МВА (1 шт), замена ячеек 10кВ (2 шт.), установка шкафов 0,4кВ (2шт.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 2064.6942 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 2064.6942 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 344.1157 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2395.0293 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 1875.5063 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 5599.921 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 335.5898 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 7811.0171 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1301.8362
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 9461.2848
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 11856.3142
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция оборудования ЗТП БОР 111 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора 0,16 МВА (1 шт), замена ячеек 10кВ (2 шт.), установка шкафов 0,4кВ (2шт.).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-509-01-01 | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 702.7259 | 379.8338 | 3562.7504 | 0 | 4645.3101
2 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 20.6022 | 0 | 0 | 0 | 20.6022
3 | ЛС-331-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 5.75 | 340.97 | 967.93 | 0 | 1314.65
|  | Итого по Главе 2 | 729.0781 | 720.8038 | 4530.6804 | 0 | 5980.5623
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 729.0781 | 720.8038 | 4530.6804 | 0 | 5980.5623
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 14.1724 | 14.4108 | 0 | 0 | 28.5832
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 0.41204 | 0 | 0 | 0 | 0.41204
|  | Итого по Главе 8 | 14.5845 | 14.4108 | 0 | 0 | 28.9953
|  | Итого по Главам 1-8 | 743.6626 | 735.2146 | 4530.6804 | 0 | 6009.5576
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ОСР-509-09-01 | ПНР "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 0 | 0 | 0 | 126.0118 | 126.0118
7 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 18.8657 | 19.2011 | 0 | 0 | 38.0668
8 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 25.0478 | 25.0478
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 12.3377 | 12.3377
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 14.4916 | 14.4916
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 0.45601 | 0 | 0 | 0 | 0.45601
12 | ЛС-331-02 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 43.51
|  | Итого по Главе 9 | 19.3217 | 19.2011 | 0 | 221.3988 | 259.9216
|  | Итого по Главам 1-9 | 762.9843 | 754.4157 | 4530.6804 | 221.3988 | 6269.4792
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 762.9843 | 754.4157 | 4530.6804 | 221.3988 | 6269.4792
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
13 | ОСР-509-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1519.3769 | 1519.3769
14 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 10.5116 | 10.5116
15 | Смета №1,2 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 190.69 | 190.69
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1720.5785 | 1720.5785
|  | Итого по Главам 1-12 | 762.9843 | 754.4157 | 4530.6804 | 1941.9773 | 7990.0577
Непредвиденные затраты
16 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 22.8895 | 22.6325 | 135.9204 | 58.2593 | 239.7017
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 22.8895 | 22.6325 | 135.9204 | 58.2593 | 239.7017
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 785.8738 | 777.0482 | 4666.6008 | 2000.2366 | 8229.7594
Налоги и обязательные платежи
17 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 157.1748 | 155.4096 | 933.3202 | 400.0473 | 1645.9519
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 157.1748 | 155.4096 | 933.3202 | 400.0473 | 1645.9519
|  | Итого по сводному расчету | 943.0486 | 932.4578 | 5599.921 | 2400.2839 | 9875.7113

## ОСР 509-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 111 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора 0,16 МВА (1 шт), замена ячеек 10кВ (2 шт.), установка шкафов 0,4кВ (2шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-01 | Электроснабжение РП | 702.7259 | 379.8338 | 3562.7504 | 0 | 4645.3101
|  | Итого | 702.7259 | 379.8338 | 3562.7504 | 0 | 4645.3101

## ОСР 509-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 111 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора 0,16 МВА (1 шт), замена ячеек 10кВ (2 шт.), установка шкафов 0,4кВ (2шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 126.0118 | 126.0118
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 126.0118 | 126.0118

## ОСР 509-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 111 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора 0,16 МВА (1 шт), замена ячеек 10кВ (2 шт.), установка шкафов 0,4кВ (2шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1519.3769 | 1519.3769
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1519.3769 | 1519.3769

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 111 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора 0,16 МВА (1 шт), замена ячеек 10кВ (2 шт.), установка шкафов 0,4кВ (2шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 18.8814 | 0 | 0 | 0 | 18.8814
|  | Итого | 18.8814 | 0 | 0 | 0 | 18.8814

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 111 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора 0,16 МВА (1 шт), замена ячеек 10кВ (2 шт.), установка шкафов 0,4кВ (2шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 86702.6087 | 86702.6087
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 86702.6087 | 86702.6087

## ОСР 331-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 111 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора 0,16 МВА (1 шт), замена ячеек 10кВ (2 шт.), установка шкафов 0,4кВ (2шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 331-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-02-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 5.75 | 340.97 | 967.93 | 0 | 1314.65
|  | Итого | 5.75 | 340.97 | 967.93 | 0 | 1314.65

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 111 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора 0,16 МВА (1 шт), замена ячеек 10кВ (2 шт.), установка шкафов 0,4кВ (2шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 43.51
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 43.51

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 111 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора 0,16 МВА (1 шт), замена ячеек 10кВ (2 шт.), установка шкафов 0,4кВ (2шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 190.69 | 190.69
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 190.69 | 190.69

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область |  |  | 4771.3219
ОСР 509-02-01 | Строительные работы |  | 702.7259
| Монтажные работы |  | 379.8338
| Оборудование |  | 3562.7504
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РП |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 4645.3101 | 2 | шт | 2322.655
1 | Строительные работы |  | 702.7259 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 379.8338
| Оборудование |  | 3562.7504
| Прочие |  | 0
ОСР 509-09-01 | Строительные работы |  | 702.7259
| Монтажные работы |  | 379.8338
| Оборудование |  | 3562.7504
| Прочие |  | 126.0118
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 126.0118 | 2 | шт | 63.0059
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 126.0118
Проектные работы |  |  | 88221.9856
ОСР 509-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1519.3769
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 1519.3769 | 2 | шт | 759.6884
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1519.3769
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 88221.9856
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 86702.6087 | 1.2e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 86702.6087
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 18.8814
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 18.8814
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 18.8814 | 1.2e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 18.8814 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область |  |  | 1314.65
ОСР 331-02-01 | Строительные работы |  | 5.75
| Монтажные работы |  | 340.97
| Оборудование |  | 967.93
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ШПСН | 1314.65 | 2 | шт | 657.325
1 | Строительные работы |  | 5.75 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 340.97
| Оборудование |  | 967.93
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 43.51
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 43.51
Пусконаладочные работы |  | Монтаж ШПСН | 43.51 | 2 | шт | 21.755
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 43.51
Проектные и изыскательские работы |  |  | 190.69
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 190.69
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж ШПСН | 190.69 | 2 | шт | 95.345
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 190.69
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | шт | 4 | 309.1372 | 6 |  | 1236.549
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | шт | 8 | 290.7741 | 6 |  | 2326.1924
Шинный мост 6 кВ | шт | 2 | 241.8764 | 6 |  | 483.7527
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | шт | 1 | 470.1458 | 0.4 |  | 470.1458
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | шт | 1 | 491.0871 | 0.4 |  | 491.0871