## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0784
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1133.2361 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1133.2361 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 188.8727 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1314.5452 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 2292.3729 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 12142.0972 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 572.2697 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 15006.7398 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2501.1233
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 18177.2794
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 19491.8246
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОС-305-02-01 | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
2 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 204.0425 | 88.3295 | 4550.038 | 0 | 4842.41
3 | ЛС-331-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 8.625 | 511.455 | 1451.895 | 0 | 1971.975
4 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 41.2044 | 0 | 0 | 0 | 41.2044
|  | Итого по Главе 2 | 1104.6748 | 661.6528 | 9823.7033 | 0 | 11590.0309
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1104.6748 | 661.6528 | 9823.7033 | 0 | 11590.0309
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 26.3829 | 3.7424 | 0 | 0 | 30.1253
6 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 0.18 | 10.23 | 0 | 0 | 10.41
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 0.82409 | 0 | 0 | 0 | 0.82409
|  | Итого по Главе 8 | 27.387 | 13.9724 | 0 | 0 | 41.3594
|  | Итого по Главам 1-8 | 1132.0618 | 675.6252 | 9823.7033 | 0 | 11631.3902
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 | ОС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
9 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 29.131 | 4.0077 | 0 | 0 | 33.1386
10 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 20.3001 | 20.3001
11 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 25.6694 | 25.6694
12 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 15.173 | 15.173
13 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 205.1403 | 205.1403
14 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 7.5932 | 7.5932
15 | ЛС-331-02 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 65.265 | 65.265
16 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 0.225 | 13.62 | 0 | 0 | 13.845
|  | Итого по Главе 9 | 29.356 | 17.6277 | 0 | 435.4956 | 482.4793
|  | Итого по Главам 1-9 | 1161.4178 | 693.2528 | 9823.7033 | 435.4956 | 12113.8695
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1161.4178 | 693.2528 | 9823.7033 | 435.4956 | 12113.8695
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
17 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841
18 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 246.9212 | 246.9212
19 | Смета №1,2 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 286.035 | 286.035
20 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 21.0232 | 21.0232
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 944.3635 | 944.3635
|  | Итого по Главам 1-12 | 1161.4178 | 693.2528 | 9823.7033 | 1379.8591 | 13058.233
Непредвиденные затраты
21 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 34.8425 | 20.7976 | 294.7111 | 41.3958 | 391.747
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 34.8425 | 20.7976 | 294.7111 | 41.3958 | 391.747
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1196.2603 | 714.0504 | 10118.4144 | 1421.2549 | 13449.98
Налоги и обязательные платежи
22 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 239.2521 | 142.8101 | 2023.6829 | 284.251 | 2689.996
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 239.2521 | 142.8101 | 2023.6829 | 284.251 | 2689.996
|  | Итого по сводному расчету | 1435.5124 | 856.8605 | 12142.0972 | 1705.5058 | 16139.976

## ОСР 305-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-01 | КТП 400 кВА | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
|  | Итого | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414

## ОСР 305-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546

## ОСР 305-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 204.0425 | 88.3295 | 4550.038 | 0 | 4842.41
|  | Итого | 204.0425 | 88.3295 | 4550.038 | 0 | 4842.41

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 205.1403 | 205.1403
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 205.1403 | 205.1403

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 246.9212 | 246.9212
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 246.9212 | 246.9212

## ОСР 331-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 331-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-02-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 8.625 | 511.455 | 1451.895 | 0 | 1971.975
|  | Итого | 8.625 | 511.455 | 1451.895 | 0 | 1971.975

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 65.265 | 65.265
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 65.265 | 65.265

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 286.035 | 286.035
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 286.035 | 286.035

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 37.7629 | 0 | 0 | 0 | 37.7629
|  | Итого | 37.7629 | 0 | 0 | 0 | 37.7629

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 705/315 кВА в части замены трансформатора на 400кВА , замена ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (3шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 173405.2174 | 173405.2174
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 173405.2174 | 173405.2174

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 4734.4414
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 850.8029
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 4734.4414 | 1 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 850.8029 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 161.6196
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 96.3546 | 1 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 161.6196
Пусконаладочные работы |  | Монтаж ШПСН | 65.265 | 3 | шт | 21.755
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 65.265
Проектные и изыскательские работы |  |  | 676.4191
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 390.3841 | 1 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 676.4191
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж ШПСН | 286.035 | 3 | шт | 95.345
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 286.035
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 5047.5504
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 204.0425
| Монтажные работы |  | 88.3295
| Оборудование |  | 4550.038
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 4842.41 | 3 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 204.0425 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 88.3295
| Оборудование |  | 4550.038
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 204.0425
| Монтажные работы |  | 88.3295
| Оборудование |  | 4550.038
| Прочие |  | 205.1403
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 205.1403 | 3 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 205.1403
Проектные работы |  |  | 173652.1386
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 246.9212
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 246.9212 | 3 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 246.9212
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 173652.1386
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 173405.2174 | 3e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 173405.2174
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область |  |  | 1971.975
ОСР 331-02-01 | Строительные работы |  | 8.625
| Монтажные работы |  | 511.455
| Оборудование |  | 1451.895
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ШПСН | 1971.975 | 3 | шт | 657.325
1 | Строительные работы |  | 8.625 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 511.455
| Оборудование |  | 1451.895
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 37.7629
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 37.7629
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 37.7629 | 2.4e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 37.7629 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 1 | 3821.7703 | 10/0.4 | КТП 400 кВА тупиковая | 3821.7703 | КП Исх. №105 от 27.02.2024г СВЭМ
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 3 | 826.3374 | 10 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | 2479.0122 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 3 | 672.8191 | 10 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | 2018.4574 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 6 | 8.7615 |  |  | 52.5693
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | шт | 1.5 | 470.1458 | 0.4 |  | 705.2186
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | шт | 1.5 | 491.0871 | 0.4 |  | 736.6307