## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0814
(идентификатор инвестиционного проекта)
Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 31518.5355 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3774.1757 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 4553.1334 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 39845.8446 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 6640.9741
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 48264.2505
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 48264.2505
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 6455.8588 | 413.3647 | 0 | 0 | 6869.2235
2 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 13270.4077 | 230.6906 | 0 | 0 | 13501.0983
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
4 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 3351.5944 | 228.2482 | 0 | 0 | 3579.8426
|  | Итого по Главе 2 | 23410.428 | 886.2028 | 3053.5402 | 0 | 27350.171
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 23410.428 | 886.2028 | 3053.5402 | 0 | 27350.171
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 129.1172 | 8.2673 | 0 | 0 | 137.3845
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 331.7602 | 5.7673 | 0 | 0 | 337.5275
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 8.3142 | 0.34748 | 0 | 0 | 8.6617
8 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 67.0319 | 4.565 | 0 | 0 | 71.5969
|  | Итого по Главе 8 | 536.2234 | 18.947 | 0 | 0 | 555.1704
|  | Итого по Главам 1-8 | 23946.6514 | 905.1498 | 3053.5402 | 0 | 27905.3415
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 171.8679 | 11.0046 | 0 | 6.1412 | 189.0136
10 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 317.0572 | 317.0572
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 355.0166 | 6.1716 | 0 | 0 | 361.1881
12 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 351.4078 | 351.4078
13 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 296.8222 | 296.8222
14 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 72.9917 | 72.9917
15 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 76.01 | 76.01
16 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 98.1231 | 6.4483 | 0 | 0 | 104.5714
17 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 9.3412 | 9.3412
18 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 10.8852 | 10.8852
|  | Итого по Главе 9 | 625.0076 | 23.6244 | 0 | 1140.6565 | 1789.2885
|  | Итого по Главам 1-9 | 24571.659 | 928.7742 | 3053.5402 | 1140.6565 | 29694.6299
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 24571.659 | 928.7742 | 3053.5402 | 1140.6565 | 29694.6299
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
19 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 682.719 | 682.719
20 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1263.6654 | 1263.6654
21 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
22 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 206.344 | 206.344
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2543.1084 | 2543.1084
|  | Итого по Главам 1-12 | 24571.659 | 928.7742 | 3053.5402 | 3683.7649 | 32237.7383
Непредвиденные затраты
23 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 737.1498 | 27.8632 | 91.6062 | 110.5129 | 967.1321
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 737.1498 | 27.8632 | 91.6062 | 110.5129 | 967.1321
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 25308.8088 | 956.6374 | 3145.1465 | 3794.2778 | 33204.8705
Налоги и обязательные платежи
24 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 5061.7618 | 191.3275 | 629.0293 | 758.8556 | 6640.9741
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 5061.7618 | 191.3275 | 629.0293 | 758.8556 | 6640.9741
|  | Итого по сводному расчету | 30370.5706 | 1147.9649 | 3774.1757 | 4553.1334 | 39845.8446

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 156 | 0 | 0 | 0 | 156
|  | Итого | 156 | 0 | 0 | 0 | 156

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 51.8261 | 51.8261
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 51.8261 | 51.8261

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 760.9296 | 495.7532 | 0 | 0 | 1256.6828
|  | Итого | 760.9296 | 495.7532 | 0 | 0 | 1256.6828

## ОСР 537 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 303.1945 | 303.1945
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 303.1945 | 303.1945

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1263.6654 | 1263.6654
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1263.6654 | 1263.6654

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-02 | Замена КТП ЦАР 527/100 кВА | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
|  | Итого | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-02 | Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38

## ОСР 518-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 6299.8588 | 413.3647 | 0 | 0 | 6713.2235
|  | Итого | 6299.8588 | 413.3647 | 0 | 0 | 6713.2235

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 9.3412 | 9.3412
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 9.3412 | 9.3412

## ОСР 518-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 630.9055 | 630.9055
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 630.9055 | 630.9055

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 3351.5944 | 228.2482 | 0 | 0 | 3579.8426
|  | Итого | 3351.5944 | 228.2482 | 0 | 0 | 3579.8426

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 10.8852 | 10.8852
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 10.8852 | 10.8852

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения в г.о. Жигулевск в СНТ «ТрудЗаводаЭнерготехмаш» в части замены КТП 6/0,4/250кВ , реконструкции КВЛ 6кВ (ВЛ одноцепная протяженностью 0,7км, двухцепная протяженностью 1км, КЛ одноцепная протяженностью 0,014км).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 206.344 | 206.344
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 206.344 | 206.344

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 6869.2235
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 6455.8588
| Монтажные работы |  | 413.3647
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 156 | 0.004 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 156 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 6713.2235 | 0.16 | км | 41957.6471
2 | Строительные работы |  | 6299.8588 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 413.3647
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 1946.397
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 682.7316
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 51.8261 | 0.004 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 51.8261
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 630.9055 | 0.16 | км | 3943.1593
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 630.9055
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1946.397
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1263.6654 | 1.7 | км | 743.3326
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1263.6654
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 1256.6828
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 760.9296
| Монтажные работы |  | 495.7532
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1256.6828 | 1.7 | км | 739.2252
1 | Строительные работы |  | 760.9296 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 495.7532
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 303.1945
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 303.1945
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 303.1945 | 1.7 | км | 178.3497
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 303.1945
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 3400.0066
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 332.5671
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Замена КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 3400.0066 | 1 | шт | 3400.0066
1 | Строительные работы |  | 332.5671 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 20.2263
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 1 | шт | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.3412
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 9.3412 | 0.16 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.3412
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 20.2263
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 10.8852 | 0.36 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.8852
Проектные и изыскательские работы |  |  | 596.724
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.38
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 390.38 | 1 | шт | 390.38
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.38
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 596.724
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 206.344 | 0.36 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 206.344
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 3579.8426
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 3351.5944
| Монтажные работы |  | 228.2482
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 3579.8426 | 0.36 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 3351.5944 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 228.2482
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод изолированный СИП-3 1х95 | км | 5.8283 | 222.0785 | 10 |  | 1294.343
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 39.9573 | 25.6321 | 10 |  | 1024.1881
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 19.9786 | 997.7328 | 10 |  | 19933.337
КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 3053.5354 | 10/0,4 |  | 3053.5354
Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | км | 0.81412 | 1662.7573 | 0.4 |  | 1353.6801
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.047059 | 1363.9188 | 0.4 |  | 64.1844
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 0.71059 | 1049.6719 | 0.4 |  | 745.8845
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.16 | 6808.6826 | 0.4 |  | 1089.3892
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 0.51694 | 5103.9172 | 6 |  | 2638.4062
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.15075 | 818.227 | 6 |  | 123.3477