## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0820
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 126381.3387 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 29047.6215 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 155428.9601 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 25904.8267 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 180296.3969 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 53775.1501 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 6573.9045 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 60349.0545 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 10058.1758
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 73099.2634
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 253395.6603
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)
0

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 17316.5711 | 1179.2824 | 0 | 0 | 18495.8534
2 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 46056.1209 | 800.6322 | 0 | 0 | 46856.753
3 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 70574.1176 | 2583.5294 | 0 | 0 | 73157.6471
|  | Итого по Главе 2 | 133946.8096 | 4563.444 | 0 | 0 | 138510.2535
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 133946.8096 | 4563.444 | 0 | 0 | 138510.2535
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 265.3977 | 0 | 0 | 0 | 265.3977
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 346.3314 | 23.5856 | 0 | 0 | 369.9171
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 1151.403 | 20.0158 | 0 | 0 | 1171.4188
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 1411.4824 | 51.6706 | 0 | 0 | 1463.1529
|  | Итого по Главе 8 | 3174.6145 | 95.272 | 0 | 0 | 3269.8866
|  | Итого по Главам 1-8 | 137121.4241 | 4658.716 | 0 | 0 | 141780.1401
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 745.0039 | 31.3949 | 0 | 0 | 776.3987
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 1542.4023 | 1542.4023
10 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 56.24 | 56.24
11 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 1100.3749 | 1100.3749
12 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 1232.1164 | 21.4189 | 0 | 0 | 1253.5353
13 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 1564.5475 | 1564.5475
14 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 253.3242 | 253.3242
15 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 58.3824 | 58.3824
16 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 1878.8242 | 68.7787 | 0 | 38.3824 | 1985.9852
|  | Итого по Главе 9 | 3855.9444 | 121.5925 | 0 | 4613.6536 | 8591.1905
|  | Итого по Главам 1-9 | 140977.3685 | 4780.3085 | 0 | 4613.6536 | 150371.3305
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 140977.3685 | 4780.3085 | 0 | 4613.6536 | 150371.3305
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
17 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 4448.72 | 4448.72
18 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1066.1106 | 1066.1106
19 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 4385.6623 | 4385.6623
20 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 14305.8582 | 14305.8582
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 24206.3512 | 24206.3512
|  | Итого по Главам 1-12 | 140977.3685 | 4780.3085 | 0 | 28820.0048 | 174577.6818
Непредвиденные затраты
21 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 4229.3211 | 143.4093 | 0 | 864.6001 | 5237.3305
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 4229.3211 | 143.4093 | 0 | 864.6001 | 5237.3305
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 145206.6895 | 4923.7177 | 0 | 29684.6049 | 179815.0122
Налоги и обязательные платежи
22 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 29041.3379 | 984.7435 | 0 | 5936.921 | 35963.0024
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 29041.3379 | 984.7435 | 0 | 5936.921 | 35963.0024
|  | Итого по сводному расчету | 174248.0274 | 5908.4613 | 0 | 35621.5259 | 215778.0146

## ОСР 6-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-03 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 4448.72 | 4448.72
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 4448.72 | 4448.72

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 17316.5711 | 1179.2824 | 0 | 0 | 18495.8534
|  | Итого | 17316.5711 | 1179.2824 | 0 | 0 | 18495.8534

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 56.24 | 56.24
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 56.24 | 56.24

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1066.1106 | 1066.1106
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1066.1106 | 1066.1106

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 223.8028 | 145.8098 | 0 | 0 | 369.6126
|  | Итого | 223.8028 | 145.8098 | 0 | 0 | 369.6126

## ОСР 537 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 89.1748 | 89.1748
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 89.1748 | 89.1748

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 371.6663 | 371.6663
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 371.6663 | 371.6663

## ОСР 537 02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 2417.0706 | 1574.7453 | 0 | 0 | 3991.8159
|  | Итого | 2417.0706 | 1574.7453 | 0 | 0 | 3991.8159

## ОСР 537 09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 963.0883 | 963.0883
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 963.0883 | 963.0883

## ОСР 537 12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 4013.996 | 4013.996
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 4013.996 | 4013.996

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 39374.1176 | 2583.5294 | 0 | 0 | 41957.6471
|  | Итого | 39374.1176 | 2583.5294 | 0 | 0 | 41957.6471

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 58.3824 | 58.3824
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 58.3824 | 58.3824

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 3943.1593 | 3943.1593
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3943.1593 | 3943.1593

## ОСР 518-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 31200 | 0 | 0 | 0 | 31200
|  | Итого | 31200 | 0 | 0 | 0 | 31200

## ОСР 518-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-55 (ВЛ 0,5км одноцепная, 2,7км двухцепная, КЛ двухцепная протяженностью 1,86км) ПС 110/35/6 "Ремзавод"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 10365.2174 | 10365.2174
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 10365.2174 | 10365.2174

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Благоустройство |  |  | 0
ОСР 6-07-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 0 | 0.045 | км2 | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 5514.8307
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4448.72
Проектные и изыскательские работы |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 4448.72 | 0.045 | км2 | 98860.4455
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4448.72
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5514.8307
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 1066.1106 | 1.86 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1066.1106
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 18495.8534
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 17316.5711
| Монтажные работы |  | 1179.2824
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 18495.8534 | 1.86 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 17316.5711 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 1179.2824
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 114.6223
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 56.24
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 56.24 | 1.86 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 56.24
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 114.6223
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 58.3824 | 1 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 58.3824
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 4361.4285
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 2640.8734
| Монтажные работы |  | 1720.5551
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 369.6126 | 5.4 | км | 68.4468
1 | Строительные работы |  | 223.8028 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 145.8098
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 3991.8159 | 5.4 | км | 739.2252
2 | Строительные работы |  | 2417.0706 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 1574.7453
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 1052.2632
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1052.2632
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 89.1748 | 5.4 | км | 16.5139
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 89.1748
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 963.0883 | 5.4 | км | 178.3497
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 963.0883
Проектные работы |  |  | 18694.039
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4385.6623
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 371.6663 | 5.4 | км | 68.8271
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 371.6663
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 4013.996 | 5.4 | км | 743.3326
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4013.996
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 18694.039
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 3943.1593 | 1 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3943.1593
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 10365.2174 | 0.8 | км2 | 12956.5217
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10365.2174
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 73157.6471
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 70574.1176
| Монтажные работы |  | 2583.5294
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 41957.6471 | 1 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 39374.1176 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 2583.5294
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 31200 | 0.8 | км2 | 39000
2 | Строительные работы |  | 31200 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 2.6708 | 5103.9172 | 6 |  | 13631.7653
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.77887 | 818.227 | 6 |  | 637.2966
Провод изолированный СИП-3 1х95 | км | 1.7142 | 222.0785 | 10 |  | 380.6891
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 11.7521 | 25.6321 | 10 |  | 301.2318
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 5.8761 | 997.7328 | 10 |  | 5862.7462
Провод изолированный СИП-3 1х95 | км | 18.5135 | 222.0785 | 10 |  | 4111.4425
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 126.9231 | 25.6321 | 10 |  | 3253.3034
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 63.4615 | 997.7328 | 10 |  | 63317.6586
Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | км | 5.0882 | 1662.7573 | 0.4 |  | 8460.5006
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.29412 | 1363.9188 | 0.4 |  | 401.1526
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 4.4412 | 1049.6719 | 0.4 |  | 4661.7782
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 1 | 6808.6826 | 0.4 |  | 6808.6826