## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0822
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РУ-6 кВ ТП Жт 15-115 с установкой нового КРУН-6 кВ (1 шт.); КЛ-6 кВ Ф-15, Ф-18 ПС 110/6 ЖЭТЗ (5,83 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 45656.942 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 30824.9165 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 17982.8495 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 94464.708 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 15744.118
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 114422.6802
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 114422.6802
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция РУ-6 кВ ТП Жт 15-115 с установкой нового КРУН-6 кВ (1 шт.); КЛ-6 кВ Ф-15, Ф-18 ПС 110/6 ЖЭТЗ (5,83 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 19479.5201 | 8035.2453 | 0 | 117.2202 | 27631.9857
2 | ОСР-509-01-01 | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 4919.0815 | 2658.8364 | 24939.2528 | 0 | 32517.1707
3 | ОСР-107-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область | 61.3581 | 4.8284 | 0 | 0 | 66.1865
|  | Итого по Главе 2 | 24459.9597 | 10698.9101 | 24939.2528 | 117.2202 | 60215.3428
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 24459.9597 | 10698.9101 | 24939.2528 | 117.2202 | 60215.3428
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 486.988 | 200.8811 | 0 | 0 | 687.8691
5 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 99.5942 | 53.2323 | 0 | 0 | 152.8265
|  | Итого по Главе 8 | 586.5822 | 254.1134 | 0 | 0 | 840.6956
|  | Итого по Главам 1-8 | 25046.5419 | 10953.0236 | 24939.2528 | 117.2202 | 61056.0384
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 122.5616 | 122.5616
7 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 521.1259 | 214.9629 | 0 | 0 | 736.0888
8 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 785.6044 | 785.6044
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 329.9281 | 329.9281
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 258.376 | 258.376
11 | ОСР-509-09-01 | ПНР "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 0 | 0 | 0 | 882.0826 | 882.0826
12 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 132.6431 | 70.9762 | 0 | 0 | 203.6193
13 | ОСР-107-09-01 | ПНР "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 1.4546 | 1.4546
|  | Итого по Главе 9 | 653.7689 | 285.9391 | 0 | 2380.0073 | 3319.7154
|  | Итого по Главам 1-9 | 25700.3108 | 11238.9627 | 24939.2528 | 2497.2275 | 64375.7538
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 25700.3108 | 11238.9627 | 24939.2528 | 2497.2275 | 64375.7538
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1416.3652 | 1416.3652
15 | ОСР-509-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 10635.6382 | 10635.6382
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 12052.0034 | 12052.0034
|  | Итого по Главам 1-12 | 25700.3108 | 11238.9627 | 24939.2528 | 14549.231 | 76427.7573
Непредвиденные затраты
16 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 771.0093 | 337.1689 | 748.1776 | 436.4769 | 2292.8327
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 771.0093 | 337.1689 | 748.1776 | 436.4769 | 2292.8327
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 26471.3201 | 11576.1315 | 25687.4304 | 14985.7079 | 78720.59
Налоги и обязательные платежи
17 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 5294.264 | 2315.2263 | 5137.4861 | 2997.1416 | 15744.118
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 5294.264 | 2315.2263 | 5137.4861 | 2997.1416 | 15744.118
|  | Итого по сводному расчету | 31765.5842 | 13891.3578 | 30824.9165 | 17982.8495 | 94464.708

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Жт 15-115 с установкой нового КРУН-6 кВ (1 шт.); КЛ-6 кВ Ф-15, Ф-18 ПС 110/6 ЖЭТЗ (5,83 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 19479.5201 | 8035.2453 | 0 | 117.3739 | 27632.1393
|  | Итого | 19479.5201 | 8035.2453 | 0 | 117.3739 | 27632.1393

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Жт 15-115 с установкой нового КРУН-6 кВ (1 шт.); КЛ-6 кВ Ф-15, Ф-18 ПС 110/6 ЖЭТЗ (5,83 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 117.3739 | 117.3739
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 117.3739 | 117.3739

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Жт 15-115 с установкой нового КРУН-6 кВ (1 шт.); КЛ-6 кВ Ф-15, Ф-18 ПС 110/6 ЖЭТЗ (5,83 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1416.3652 | 1416.3652
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1416.3652 | 1416.3652

## ОСР 509-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Жт 15-115 с установкой нового КРУН-6 кВ (1 шт.); КЛ-6 кВ Ф-15, Ф-18 ПС 110/6 ЖЭТЗ (5,83 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-01 | Электроснабжение РП | 4919.0815 | 2658.8364 | 24939.2528 | 0 | 32517.1707
|  | Итого | 4919.0815 | 2658.8364 | 24939.2528 | 0 | 32517.1707

## ОСР 509-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Жт 15-115 с установкой нового КРУН-6 кВ (1 шт.); КЛ-6 кВ Ф-15, Ф-18 ПС 110/6 ЖЭТЗ (5,83 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 882.0826 | 882.0826
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 882.0826 | 882.0826

## ОСР 509-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Жт 15-115 с установкой нового КРУН-6 кВ (1 шт.); КЛ-6 кВ Ф-15, Ф-18 ПС 110/6 ЖЭТЗ (5,83 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 10635.6382 | 10635.6382
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 10635.6382 | 10635.6382

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Жт 15-115 с установкой нового КРУН-6 кВ (1 шт.); КЛ-6 кВ Ф-15, Ф-18 ПС 110/6 ЖЭТЗ (5,83 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-02 | Коммерческий учет | 61.3581 | 4.8284 | 0 | 0 | 66.1865
|  | Итого | 61.3581 | 4.8284 | 0 | 0 | 66.1865

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Жт 15-115 с установкой нового КРУН-6 кВ (1 шт.); КЛ-6 кВ Ф-15, Ф-18 ПС 110/6 ЖЭТЗ (5,83 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-02 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 0.48488 | 0.48488
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0.48488 | 0.48488

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 27632.1393
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 19479.5201
| Монтажные работы |  | 8035.2453
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 117.3739
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 27632.1393 | 5.83 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 19479.5201 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 8035.2453
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 117.3739
Пусконаладочные работы |  |  | 117.3739
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 117.3739
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 117.3739 | 5.83 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 117.3739
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1416.3652
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1416.3652
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 1416.3652 | 5.83 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1416.3652
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область |  |  | 33399.2532
ОСР 509-02-01 | Строительные работы |  | 4919.0815
| Монтажные работы |  | 2658.8364
| Оборудование |  | 24939.2528
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РП |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 32517.1707 | 14 | шт | 2322.655
1 | Строительные работы |  | 4919.0815 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 2658.8364
| Оборудование |  | 24939.2528
| Прочие |  | 0
ОСР 509-09-01 | Строительные работы |  | 4919.0815
| Монтажные работы |  | 2658.8364
| Оборудование |  | 24939.2528
| Прочие |  | 882.0826
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 882.0826 | 14 | шт | 63.0059
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 882.0826
Проектные работы |  |  | 10635.6382
ОСР 509-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10635.6382
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 10635.6382 | 14 | шт | 759.6884
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10635.6382
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 66.6714
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 61.3581
| Монтажные работы |  | 4.8284
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 66.1865 | 2 | шт | 33.0933
1 | Строительные работы |  | 61.3581 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 4.8284
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 61.3581
| Монтажные работы |  | 4.8284
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0.48488
ПНР КУ |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 0.48488 | 2 | шт | 0.24244
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0.48488
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель с алюминиевыми жилами,с изоляцией из ПВХ ,с защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести АВБШвнг(А) 3х120-6кВ | км | 5.83 | 2598.2353 | 6 |  | 15147.7117
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | шт | 28 | 309.1372 | 6 |  | 8655.843
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | шт | 56 | 290.7741 | 6 |  | 16283.3469
Шинный мост 6 кВ | шт | 14 | 241.8764 | 6 |  | 3386.2691