## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0823
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 24066.8899 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3774.1757 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 6383.0279 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 34224.0936 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 5704.0156
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 41454.7676
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 41454.7676
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 6689.8588 | 413.3647 | 0 | 0 | 7103.2235
2 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 2341.8367 | 40.7101 | 0 | 0 | 2382.5468
3 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 7913.4868 | 538.9194 | 0 | 0 | 8452.4061
4 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
|  | Итого по Главе 2 | 17277.7493 | 1006.8934 | 3053.5402 | 0 | 21338.183
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 17277.7493 | 1006.8934 | 3053.5402 | 0 | 21338.183
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 133.7972 | 8.2673 | 0 | 0 | 142.0645
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 163.1295 | 0.34748 | 0 | 0 | 163.477
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 58.5459 | 1.0178 | 0 | 0 | 59.5637
8 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 158.2697 | 10.7784 | 0 | 0 | 169.0481
|  | Итого по Главе 8 | 513.7423 | 20.4109 | 0 | 0 | 534.1533
|  | Итого по Главам 1-8 | 17791.4917 | 1027.3044 | 3053.5402 | 0 | 21872.3363
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 9.3412 | 9.3412
10 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 178.0974 | 11.0046 | 0 | 6.1412 | 195.2432
11 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 210.7211 | 210.7211
12 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 385.2377 | 14.719 | 0 | 0 | 399.9567
13 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 311.4086 | 311.4086
14 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 55.9513 | 55.9513
15 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 62.65 | 1.0891 | 0 | 0 | 63.7391
16 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 12.8809 | 12.8809
17 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 25.7011 | 25.7011
18 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 76.01 | 76.01
|  | Итого по Главе 9 | 625.9851 | 26.8126 | 0 | 708.1553 | 1360.9531
|  | Итого по Главам 1-9 | 18417.4768 | 1054.117 | 3053.5402 | 708.1553 | 23233.2893
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 18417.4768 | 1054.117 | 3053.5402 | 708.1553 | 23233.2893
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
19 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 760.4392 | 760.4392
20 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2595.0867 | 2595.0867
21 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 222.9998 | 222.9998
22 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 487.2011 | 487.2011
23 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 4456.1068 | 4456.1068
|  | Итого по Главам 1-12 | 18417.4768 | 1054.117 | 3053.5402 | 5164.2621 | 27689.3961
Непредвиденные затраты
24 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 552.5243 | 31.6235 | 91.6062 | 154.9279 | 830.6819
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 552.5243 | 31.6235 | 91.6062 | 154.9279 | 830.6819
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 18970.0011 | 1085.7405 | 3145.1465 | 5319.1899 | 28520.078
Налоги и обязательные платежи
25 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 3794.0002 | 217.1481 | 629.0293 | 1063.838 | 5704.0156
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 3794.0002 | 217.1481 | 629.0293 | 1063.838 | 5704.0156
|  | Итого по сводному расчету | 22764.0013 | 1302.8886 | 3774.1757 | 6383.0279 | 34224.0936

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 6299.8588 | 413.3647 | 0 | 0 | 6713.2235
|  | Итого | 6299.8588 | 413.3647 | 0 | 0 | 6713.2235

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 9.3412 | 9.3412
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 9.3412 | 9.3412

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 630.9055 | 630.9055
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 630.9055 | 630.9055

## ОСР 6-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-03 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2595.0867 | 2595.0867
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2595.0867 | 2595.0867

## ОСР 518-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 390 | 0 | 0 | 0 | 390
|  | Итого | 390 | 0 | 0 | 0 | 390

## ОСР 518-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 129.5652 | 129.5652
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 129.5652 | 129.5652

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 134.2817 | 87.4859 | 0 | 0 | 221.7676
|  | Итого | 134.2817 | 87.4859 | 0 | 0 | 221.7676

## ОСР 537 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 53.5049 | 53.5049
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 53.5049 | 53.5049

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 222.9998 | 222.9998
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 222.9998 | 222.9998

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 7913.4868 | 538.9194 | 0 | 0 | 8452.4061
|  | Итого | 7913.4868 | 538.9194 | 0 | 0 | 8452.4061

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 25.7011 | 25.7011
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 25.7011 | 25.7011

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 487.2011 | 487.2011
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 487.2011 | 487.2011

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-02 | Замена КТП ЦАР 527/100 кВА | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
|  | Итого | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-02 | Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 ЖЭТЗ (протяженностью ВЛ 0,3км, КЛ протяженностью 1,2км) с заменой КТП Жт 1-404 6/0,4/100кВА на КТП 6/0,4/250кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 7103.2235
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 6689.8588
| Монтажные работы |  | 413.3647
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 6713.2235 | 0.16 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 6299.8588 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 413.3647
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 390 | 0.01 | км2 | 39000
2 | Строительные работы |  | 390 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 35.0422
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.3412
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 9.3412 | 0.16 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.3412
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 35.0422
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 25.7011 | 0.85 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 25.7011
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 35.0422
Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 1 | шт | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 983.4705
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 760.4707
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 630.9055 | 0.16 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 630.9055
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 129.5652 | 0.01 | км2 | 12956.5217
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 129.5652
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 983.4705
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 222.9998 | 0.3 | км | 743.3326
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 222.9998
Благоустройство |  |  | 0
ОСР 6-07-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 0 | 0.02625 | км2 | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 3472.6678
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2595.0867
Проектные и изыскательские работы |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 2595.0867 | 0.02625 | км2 | 98860.4455
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2595.0867
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3082.2878
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 487.2011 | 0.85 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 487.2011
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3472.6678
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 390.38 | 1 | шт | 390.38
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.38
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 221.7676
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 134.2817
| Монтажные работы |  | 87.4859
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 221.7676 | 0.3 | км | 739.2252
1 | Строительные работы |  | 134.2817 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 87.4859
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 53.5049
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 53.5049
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 53.5049 | 0.3 | км | 178.3497
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 53.5049
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 8452.4061
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 7913.4868
| Монтажные работы |  | 538.9194
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 8452.4061 | 0.85 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 7913.4868 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 538.9194
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 3400.0066
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 332.5671
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Замена КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 3400.0066 | 1 | шт | 3400.0066
1 | Строительные работы |  | 332.5671 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | км | 0.81412 | 1662.7573 | 0.4 |  | 1353.6801
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.047059 | 1363.9188 | 0.4 |  | 64.1844
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 0.71059 | 1049.6719 | 0.4 |  | 745.8845
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.16 | 6808.6826 | 0.4 |  | 1089.3892
Провод изолированный СИП-3 1х95 | км | 1.0285 | 222.0785 | 10 |  | 228.4135
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 7.0513 | 25.6321 | 10 |  | 180.7391
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 3.5256 | 997.7328 | 10 |  | 3517.6477
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 1.2205 | 5103.9172 | 6 |  | 6229.5701
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.35594 | 818.227 | 6 |  | 291.2377
КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 3053.5354 | 10/0,4 |  | 3053.5354