## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0832
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 1505 10/0,4/250 кВА (протяженностью 0,48км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (2 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 839.2844 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 839.2844 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 139.8807 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1016.6037 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.61
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 620.1283
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 3949.0943 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3774.1757 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 334.5362 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 8057.8062 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1342.9677
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 10191.7033
| Понижающий коэффициент | 0.61
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 6216.939
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 6837.0673
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 1505 10/0,4/250 кВА (протяженностью 0,48км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (2 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 2970.0483 | 67.7958 | 3053.5402 | 0 | 6091.3843
|  | Итого по Главе 2 | 2970.0483 | 67.7958 | 3053.5402 | 0 | 6091.3843
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 2970.0483 | 67.7958 | 3053.5402 | 0 | 6091.3843
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 74.2512 | 1.6949 | 0 | 0 | 75.9461
|  | Итого по Главе 8 | 74.2512 | 1.6949 | 0 | 0 | 75.9461
|  | Итого по Главам 1-8 | 3044.2995 | 69.4907 | 3053.5402 | 0 | 6167.3304
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 105.3858 | 105.3858
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 79.4562 | 1.8137 | 0 | 0 | 81.2699
5 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 96.7319 | 96.7319
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 19.2708 | 19.2708
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 28.9008 | 28.9008
|  | Итого по Главе 9 | 79.4562 | 1.8137 | 0 | 250.2894 | 331.5593
|  | Итого по Главам 1-9 | 3123.7557 | 71.3044 | 3053.5402 | 250.2894 | 6498.8897
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 3123.7557 | 71.3044 | 3053.5402 | 250.2894 | 6498.8897
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 699.4037 | 699.4037
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 699.4037 | 699.4037
|  | Итого по Главам 1-12 | 3123.7557 | 71.3044 | 3053.5402 | 949.693 | 7198.2934
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 93.7127 | 2.1391 | 91.6062 | 28.4908 | 215.9488
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 93.7127 | 2.1391 | 91.6062 | 28.4908 | 215.9488
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 3217.4684 | 73.4435 | 3145.1465 | 978.1838 | 7414.2422
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 643.4937 | 14.6887 | 629.0293 | 195.6368 | 1482.8484
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 643.4937 | 14.6887 | 629.0293 | 195.6368 | 1482.8484
|  | Итого по сводному расчету | 3860.9621 | 88.1322 | 3774.1757 | 1173.8206 | 8897.0906

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 1505 10/0,4/250 кВА (протяженностью 0,48км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 2494.9812 | 41.4565 | 0 | 0 | 2536.4378
|  | Итого | 2494.9812 | 41.4565 | 0 | 0 | 2536.4378

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 1505 10/0,4/250 кВА (протяженностью 0,48км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 29.3758 | 29.3758
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 29.3758 | 29.3758

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 1505 10/0,4/250 кВА (протяженностью 0,48км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 291.2337 | 291.2337
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 291.2337 | 291.2337

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 1505 10/0,4/250 кВА (протяженностью 0,48км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-02 | Замена КТП ЦАР 527/100 кВА | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
|  | Итого | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066

## ОСР 525-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 1505 10/0,4/250 кВА (протяженностью 0,48км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-02 | Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 1505 10/0,4/250 кВА (протяженностью 0,48км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38

## ОСР 525-02-01(2)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 1505 10/0,4/250 кВА (протяженностью 0,48км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 142.5 | 12.44 | 0 | 0 | 154.94
|  | Итого | 142.5 | 12.44 | 0 | 0 | 154.94

## ОСР 525-12-01(2)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 1505 10/0,4/250 кВА (протяженностью 0,48км) с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 17.79
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 17.79

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 2536.4378
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 2494.9812
| Монтажные работы |  | 41.4565
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2536.4378 | 0.48 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 2494.9812 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 41.4565
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 29.3758
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 29.3758
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 29.3758 | 0.48 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 29.3758
Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 1 | шт | 0
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 699.4037
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 699.4037
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 291.2337 | 0.48 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 291.2337
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 390.38 | 1 | шт | 390.38
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.38
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 17.79 | 2 | шт | 8.895
3 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 17.79
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 3400.0066
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 332.5671
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Замена КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 3400.0066 | 1 | шт | 3400.0066
1 | Строительные работы |  | 332.5671 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
154.94
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 142.5
| Монтажные работы |  | 12.44
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 154.94 | 2 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 142.5 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 12.44
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 0.53861 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 484.9132 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 14 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 991.9122 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 2.0211 | 19.8713 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 40.161
КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 3053.5354 | 10/0,4 | КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 3053.5354 | КП ВЭМ №167 от 20.03.2024 п.1
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 9 | 4.8225 |  |  | 43.4028