## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0851
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧКЛ 702 10/0,4/160 кВА (протяженностью 0,41 км) с заменой КТП 10/0,4/160 кВА,установка приборов учета (1 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 658.1424 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 658.1424 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 109.6904 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 797.191 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.5
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 398.5955
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 4700.4457 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3772.2863 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 342.745 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 8815.4771 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1469.2462
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 11150.0233
| Понижающий коэффициент | 0.5
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 5575.0116
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 5973.6072
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧКЛ 702 10/0,4/160 кВА (протяженностью 0,41 км) с заменой КТП 10/0,4/160 кВА,установка приборов учета (1 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-553-02-01 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 2202.3798 | 41.6308 | 0 | 0 | 2244.0106
|  | Итого по Главе 2 | 3575.7955 | 45.5203 | 3052.0116 | 0 | 6673.3273
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 3575.7955 | 45.5203 | 3052.0116 | 0 | 6673.3273
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2% | 28.72 | 0.081335 | 0 | 0 | 28.8013
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 55.0595 | 1.0408 | 0 | 0 | 56.1003
|  | Итого по Главе 8 | 83.7795 | 1.1221 | 0 | 0 | 84.9016
|  | Итого по Главам 1-8 | 3659.5749 | 46.6424 | 3052.0116 | 0 | 6758.2289
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-553-09-01 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 95.5149 | 1.2174 | 0 | 0 | 96.7323
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 31.9029 | 31.9029
8 |  | Перебазировка спецтехники: | 0 | 0 | 0 | 3.7536 | 3.7536
9 |  | Командировочные расходы: | 0 | 0 | 0 | 7.3294 | 7.3294
10 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 25.0919 | 25.0919
11 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 82.6252 | 82.6252
12 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 16.4605 | 16.4605
13 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 24.6861 | 24.6861
|  | Итого по Главе 9 | 95.5149 | 1.2174 | 0 | 261.3275 | 358.0598
|  | Итого по Главам 1-9 | 3755.0898 | 47.8598 | 3052.0116 | 261.3275 | 7116.2887
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 3755.0898 | 47.8598 | 3052.0116 | 261.3275 | 7116.2887
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | ОСР-553-12-01 | Проектно изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 290.7949 | 290.7949
15 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 257.6571 | 257.6571
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 548.452 | 548.452
|  | Итого по Главам 1-12 | 3755.0898 | 47.8598 | 3052.0116 | 809.7795 | 7664.7407
Непредвиденные затраты
16 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 112.6527 | 1.4358 | 91.5603 | 24.2934 | 229.9422
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 112.6527 | 1.4358 | 91.5603 | 24.2934 | 229.9422
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 3867.7425 | 49.2956 | 3143.5719 | 834.0729 | 7894.6829
Налоги и обязательные платежи
17 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 773.5485 | 9.8591 | 628.7144 | 166.8146 | 1578.9366
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 773.5485 | 9.8591 | 628.7144 | 166.8146 | 1578.9366
|  | Итого по сводному расчету | 4641.2911 | 59.1547 | 3772.2863 | 1000.8875 | 9473.6195

## ОСР 553-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧКЛ 702 10/0,4/160 кВА (протяженностью 0,41 км) с заменой КТП 10/0,4/160 кВА,установка приборов учета (1 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-02 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168
|  | Итого | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168

## ОСР 553-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧКЛ 702 10/0,4/160 кВА (протяженностью 0,41 км) с заменой КТП 10/0,4/160 кВА,установка приборов учета (1 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-09-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-09-02 | ПНР Замена КТП | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478

## ОСР 553-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧКЛ 702 10/0,4/160 кВА (протяженностью 0,41 км) с заменой КТП 10/0,4/160 кВА,установка приборов учета (1 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 291.6244 | 291.6244
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 291.6244 | 291.6244

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧКЛ 702 10/0,4/160 кВА (протяженностью 0,41 км) с заменой КТП 10/0,4/160 кВА,установка приборов учета (1 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 71.25 | 6.22 | 0 | 0 | 77.47
|  | Итого | 71.25 | 6.22 | 0 | 0 | 77.47

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧКЛ 702 10/0,4/160 кВА (протяженностью 0,41 км) с заменой КТП 10/0,4/160 кВА,установка приборов учета (1 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 8.895
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 8.895

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧКЛ 702 10/0,4/160 кВА (протяженностью 0,41 км) с заменой КТП 10/0,4/160 кВА,установка приборов учета (1 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 2131.1298 | 35.4108 | 0 | 0 | 2166.5406
|  | Итого | 2131.1298 | 35.4108 | 0 | 0 | 2166.5406

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧКЛ 702 10/0,4/160 кВА (протяженностью 0,41 км) с заменой КТП 10/0,4/160 кВА,установка приборов учета (1 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 25.0919 | 25.0919
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 25.0919 | 25.0919

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧКЛ 702 10/0,4/160 кВА (протяженностью 0,41 км) с заменой КТП 10/0,4/160 кВА,установка приборов учета (1 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 248.7621 | 248.7621
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 248.7621 | 248.7621

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 4429.3168
ОСР 553-02-01 | Строительные работы |  | 1373.4157
| Монтажные работы |  | 3.8895
| Оборудование |  | 3052.0116
| Прочие |  | 0
Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 4429.3168 | 1 | шт | 4429.3168
1 | Строительные работы |  | 1373.4157 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 3.8895
| Оборудование |  | 3052.0116
| Прочие |  | 0
146.948
ОСР 553-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 69.478
ПНР Замена КТП |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 69.478 | 1 | шт | 69.478
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 69.478
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 71.25
| Монтажные работы |  | 6.22
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 69.478
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 77.47 | 1 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 71.25 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 6.22
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 291.6244
ОСР 553-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 291.6244
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 291.6244 | 1 | шт | 291.6244
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 291.6244
Проектные и изыскательские работы |  |  | 257.6571
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 257.6571
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 8.895 | 1 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.895
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 248.7621 | 0.41 | км | 606.7368
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 248.7621
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 2166.5406
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 2131.1298
| Монтажные работы |  | 35.4108
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2166.5406 | 0.41 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 2131.1298 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 35.4108
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 25.0919
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 25.0919
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 25.0919 | 0.41 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 25.0919
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Комплектная однотрансформаторная подстанция мощностью 100кВА,напряжением 6/0,4кВ, исполнение В-В-В | шт | 1 | 3052.0104 | 6/0,4 | Комплектная однотрансформаторная подстанция мощностью 100кВА,напряжением 6/0,4кВ, исполнение В-В-В | 3052.0104 | Исх.№313 от 17.05.2024г. "ВЭМ" п.1
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 4.5 | 4.8225 |  | Светильник ДКУ-50W IP65 | 21.7014
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 0.46006 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 414.1966 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 12 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 847.2583 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 1.7263 | 19.8713 | 0.4 |  | 34.3042