## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0853
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4 (ВЛ протяженностью 5,5 км, КЛ двухцепная протяженностью 0,05км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 64993.4458 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 10679.4539 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 75672.8997 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 12612.1499
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 91660.6444
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 91660.6444
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4 (ВЛ протяженностью 5,5 км, КЛ двухцепная протяженностью 0,05км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 42933.672 | 746.352 | 0 | 0 | 43680.024
2 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850
3 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 465.4992 | 31.7011 | 0 | 0 | 497.2004
|  | Итого по Главе 2 | 49249.1712 | 778.0531 | 0 | 0 | 50027.2244
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 49249.1712 | 778.0531 | 0 | 0 | 50027.2244
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 1073.3418 | 18.6588 | 0 | 0 | 1092.0006
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 117 | 0 | 0 | 0 | 117
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 9.31 | 0.63402 | 0 | 0 | 9.944
|  | Итого по Главе 8 | 1199.6518 | 19.2928 | 0 | 0 | 1218.9446
|  | Итого по Главам 1-8 | 50448.823 | 797.346 | 0 | 0 | 51246.169
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 1025.7732 | 1025.7732
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 1148.5831 | 19.9668 | 0 | 0 | 1168.5498
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 978.6515 | 978.6515
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 338.2545 | 338.2545
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 236.1496 | 236.1496
12 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 155.7387 | 0 | 0 | 0 | 155.7387
13 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 1.5118 | 1.5118
14 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 12.3925 | 0.84395 | 0 | 0 | 13.2365
|  | Итого по Главе 9 | 1316.7143 | 20.8107 | 0 | 2580.3407 | 3917.8657
|  | Итого по Главам 1-9 | 51765.5373 | 818.1567 | 0 | 2580.3407 | 55164.0347
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 51765.5373 | 818.1567 | 0 | 2580.3407 | 55164.0347
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 4088.3293 | 4088.3293
16 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1943.006 | 1943.006
17 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 28.6589 | 28.6589
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 6059.9942 | 6059.9942
|  | Итого по Главам 1-12 | 51765.5373 | 818.1567 | 0 | 8640.3349 | 61224.0289
Непредвиденные затраты
18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 1552.9661 | 24.5447 | 0 | 259.21 | 1836.7209
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 1552.9661 | 24.5447 | 0 | 259.21 | 1836.7209
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 53318.5034 | 842.7014 | 0 | 8899.5449 | 63060.7497
Налоги и обязательные платежи
19 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 10663.7007 | 168.5403 | 0 | 1779.909 | 12612.1499
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 10663.7007 | 168.5403 | 0 | 1779.909 | 12612.1499
|  | Итого по сводному расчету | 63982.2041 | 1011.2417 | 0 | 10679.4539 | 75672.8997

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4 (ВЛ протяженностью 5,5 км, КЛ двухцепная протяженностью 0,05км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 2461.8312 | 1603.9073 | 0 | 0 | 4065.7384
|  | Итого | 2461.8312 | 1603.9073 | 0 | 0 | 4065.7384

## ОСР 537 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4 (ВЛ протяженностью 5,5 км, КЛ двухцепная протяженностью 0,05км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 980.9233 | 980.9233
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 980.9233 | 980.9233

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4 (ВЛ протяженностью 5,5 км, КЛ двухцепная протяженностью 0,05км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 4088.3293 | 4088.3293
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 4088.3293 | 4088.3293

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4 (ВЛ протяженностью 5,5 км, КЛ двухцепная протяженностью 0,05км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850
|  | Итого | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4 (ВЛ протяженностью 5,5 км, КЛ двухцепная протяженностью 0,05км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1943.4783 | 1943.4783
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1943.4783 | 1943.4783

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4 (ВЛ протяженностью 5,5 км, КЛ двухцепная протяженностью 0,05км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 465.4992 | 31.7011 | 0 | 0 | 497.2004
|  | Итого | 465.4992 | 31.7011 | 0 | 0 | 497.2004

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4 (ВЛ протяженностью 5,5 км, КЛ двухцепная протяженностью 0,05км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 1.5118 | 1.5118
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.5118 | 1.5118

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-КЛВ-4 (ВЛ протяженностью 5,5 км, КЛ двухцепная протяженностью 0,05км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 28.6589 | 28.6589
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 28.6589 | 28.6589

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 4065.7384
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 2461.8312
| Монтажные работы |  | 1603.9073
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 4065.7384 | 5.5 | км | 739.2252
1 | Строительные работы |  | 2461.8312 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 1603.9073
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 980.9233
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 980.9233
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 980.9233 | 5.5 | км | 178.3497
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 980.9233
Проектные работы |  |  | 6031.8075
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4088.3293
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 4088.3293 | 5.5 | км | 743.3326
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4088.3293
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 6031.8075
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1943.4783 | 0.15 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1943.4783
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 5850
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 5850
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 5850 | 0.15 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 5850 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 497.2004
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 465.4992
| Монтажные работы |  | 31.7011
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 497.2004 | 0.05 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 465.4992 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 31.7011
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 1.5118
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.5118
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 1.5118 | 0.05 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.5118
Проектные и изыскательские работы |  |  | 28.6589
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 28.6589
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 28.6589 | 0.05 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 28.6589
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод изолированный СИП-3 1х95 | км | 18.8563 | 222.0785 | 10 |  | 4187.5803
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 129.2735 | 25.6321 | 10 |  | 3313.5498
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 64.6368 | 997.7328 | 10 |  | 64490.2079
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 0.071797 | 5103.9172 | 6 |  | 366.4453
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.020938 | 818.227 | 6 |  | 17.1316