## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0857
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-9 до № опоры 6031/1 (протяженностью 0,1 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 29.1533 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 29.1533 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 4.8589 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 33.8176 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 613.5208 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 27.333 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 640.8538 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 106.809
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 776.2498
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 810.0674
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-9 до № опоры 6031/1 (протяженностью 0,1 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 334.1256 | 137.8258 | 0 | 2.0106 | 473.962
|  | Итого по Главе 2 | 334.1256 | 137.8258 | 0 | 2.0106 | 473.962
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 334.1256 | 137.8258 | 0 | 2.0106 | 473.962
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 8.3531 | 3.4456 | 0 | 0 | 11.7988
|  | Итого по Главе 8 | 8.3531 | 3.4456 | 0 | 0 | 11.7988
|  | Итого по Главам 1-8 | 342.4787 | 141.2715 | 0 | 2.0106 | 485.7608
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 2.1023
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 8.9387 | 3.6872 | 0 | 0 | 12.6259
5 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 10.4974 | 10.4974
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 4.1267 | 4.1267
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 2.6695 | 2.6695
|  | Итого по Главе 9 | 8.9387 | 3.6872 | 0 | 19.3958 | 32.0217
|  | Итого по Главам 1-9 | 351.4174 | 144.9587 | 0 | 21.4065 | 517.7825
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 351.4174 | 144.9587 | 0 | 21.4065 | 517.7825
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 24.2944 | 24.2944
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2944 | 24.2944
|  | Итого по Главам 1-12 | 351.4174 | 144.9587 | 0 | 45.7009 | 542.0769
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 10.5425 | 4.3488 | 0 | 1.371 | 16.2623
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 10.5425 | 4.3488 | 0 | 1.371 | 16.2623
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 361.9599 | 149.3074 | 0 | 47.0719 | 558.3392
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 72.392 | 29.8615 | 0 | 9.4144 | 111.6678
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 72.392 | 29.8615 | 0 | 9.4144 | 111.6678
|  | Итого по сводному расчету | 434.3519 | 179.1689 | 0 | 56.4863 | 670.0071

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-9 до № опоры 6031/1 (протяженностью 0,1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 334.1256 | 137.8258 | 0 | 2.0133 | 473.9647
|  | Итого | 334.1256 | 137.8258 | 0 | 2.0133 | 473.9647

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-9 до № опоры 6031/1 (протяженностью 0,1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 2.0133
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 2.0133

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-9 до № опоры 6031/1 (протяженностью 0,1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 24.2944 | 24.2944
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 24.2944 | 24.2944

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 473.9647
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 334.1256
| Монтажные работы |  | 137.8258
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.0133
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 473.9647 | 0.1 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 334.1256 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 137.8258
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.0133
Пусконаладочные работы |  |  | 2.0133
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.0133
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 2.0133 | 0.1 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.0133
Проектные и изыскательские работы |  |  | 24.2944
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 24.2944
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 24.2944 | 0.1 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 24.2944
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х50мк | км | 0.1 | 2598.2353 | 0.4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х50мк | 259.8235 | ФСБЦ-21.1.07.02-1158