## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0871
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.9
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 22182.6541 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 2381.5964 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 24564.2505 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 4094.0417
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 29754.0472
| Понижающий коэффициент | 0.9
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 26778.6425
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 26778.6425
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 4351.0143 | 122.6574 | 0 | 0 | 4473.6717
2 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 3941.3118 | 258.3529 | 0 | 0 | 4199.6647
3 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 7913.4868 | 538.9194 | 0 | 0 | 8452.4061
|  | Итого по Главе 2 | 16205.8128 | 919.9297 | 0 | 0 | 17125.7426
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 16205.8128 | 919.9297 | 0 | 0 | 17125.7426
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 108.7754 | 3.0664 | 0 | 0 | 111.8418
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 78.8262 | 5.1671 | 0 | 0 | 83.9933
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 158.2697 | 10.7784 | 0 | 0 | 169.0481
|  | Итого по Главе 8 | 345.8713 | 19.0119 | 0 | 0 | 364.8832
|  | Итого по Главам 1-8 | 16551.6842 | 938.9416 | 0 | 0 | 17490.6258
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 42.8398 | 42.8398
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 327.0734 | 17.6285 | 0 | 0 | 344.7019
9 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 141.0674 | 141.0674
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 148.2725 | 148.2725
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 42.147 | 42.147
12 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 104.9256 | 6.8779 | 0 | 3.8382 | 115.6417
13 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 25.7011 | 25.7011
14 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 120.6756 | 120.6756
15 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 5.8382 | 5.8382
|  | Итого по Главе 9 | 431.999 | 24.5064 | 0 | 530.3798 | 986.8851
|  | Итого по Главам 1-9 | 16983.6831 | 963.448 | 0 | 530.3798 | 18477.5109
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 16983.6831 | 963.448 | 0 | 530.3798 | 18477.5109
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
16 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 513.6658 | 513.6658
17 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 395.6113 | 395.6113
18 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 487.2011 | 487.2011
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1396.4781 | 1396.4781
|  | Итого по Главам 1-12 | 16983.6831 | 963.448 | 0 | 1926.858 | 19873.9891
Непредвиденные затраты
19 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 509.5105 | 28.9034 | 0 | 57.8057 | 596.2197
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 509.5105 | 28.9034 | 0 | 57.8057 | 596.2197
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 17493.1936 | 992.3514 | 0 | 1984.6637 | 20470.2088
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 3498.6387 | 198.4703 | 0 | 396.9327 | 4094.0418
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 3498.6387 | 198.4703 | 0 | 396.9327 | 4094.0418
|  | Итого по сводному расчету | 20991.8323 | 1190.8217 | 0 | 2381.5964 | 24564.2505

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 3638.5143 | 60.4574 | 0 | 0 | 3698.9717
|  | Итого | 3638.5143 | 60.4574 | 0 | 0 | 3698.9717

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 42.8398 | 42.8398
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 42.8398 | 42.8398

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 424.7158 | 424.7158
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 424.7158 | 424.7158

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 712.5 | 62.2 | 0 | 0 | 774.7
|  | Итого | 712.5 | 62.2 | 0 | 0 | 774.7

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 88.95 | 88.95
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 88.95 | 88.95

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9
|  | Итого | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 1.2957
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 1.2957

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 7913.4868 | 538.9194 | 0 | 0 | 8452.4061
|  | Итого | 7913.4868 | 538.9194 | 0 | 0 | 8452.4061

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 25.7011 | 25.7011
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 25.7011 | 25.7011

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 487.2011 | 487.2011
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 487.2011 | 487.2011

## ОСР 518-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 3937.4118 | 258.3529 | 0 | 0 | 4195.7647
|  | Итого | 3937.4118 | 258.3529 | 0 | 0 | 4195.7647

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 5.8382 | 5.8382
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 5.8382 | 5.8382

## ОСР 518-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6033 6/0,4/400+320 кВА (КЛ двухцепная протяженностью 0,85км, ВЛ протяженностью 0,7км) с заменой на КТП 6/0,4/ 2х400 кВА , установка приборов учета (10 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 394.3159 | 394.3159
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 394.3159 | 394.3159

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 3698.9717
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 3638.5143
| Монтажные работы |  | 60.4574
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 3698.9717 | 0.7 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 3638.5143 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 60.4574
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 74.3791
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 42.8398
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 42.8398 | 0.7 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 42.8398
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.5408
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 25.7011 | 0.85 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 25.7011
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.3791
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 5.8382 | 0.1 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5.8382
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1000.8669
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 513.6658
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 424.7158 | 0.7 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 424.7158
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 88.95 | 10 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 88.95
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1000.8669
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 487.2011 | 0.85 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 487.2011
774.7
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 712.5
| Монтажные работы |  | 62.2
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 774.7 | 10 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 712.5 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 62.2
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 4199.6647
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 3941.3118
| Монтажные работы |  | 258.3529
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 3.9 | 0.0001 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 3.9 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 4195.7647 | 0.1 | км | 41957.6471
2 | Строительные работы |  | 3937.4118 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 258.3529
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 395.6116
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 395.6116
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1.2957 | 0.0001 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.2957
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 394.3159 | 0.1 | км | 3943.1593
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 394.3159
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 8452.4061
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 7913.4868
| Монтажные работы |  | 538.9194
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 8452.4061 | 0.85 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 7913.4868 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 538.9194
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 0.78547 | 900.3039 | 0.4 |  | 707.165
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 17.6842 | 81.7983 | 0.4 |  | 1446.5386
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 2.9474 | 19.8713 | 0.4 |  | 58.5681
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 45 | 4.8225 |  |  | 217.0142
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 1.2205 | 5103.9172 | 6 |  | 6229.5701
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.35594 | 818.227 | 6 |  | 291.2377
Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | км | 0.50882 | 1662.7573 | 0.4 |  | 846.0501
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.029412 | 1363.9188 | 0.4 |  | 40.1153
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 0.44412 | 1049.6719 | 0.4 |  | 466.1778
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.1 | 6808.6826 | 0.4 |  | 680.8683