## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0904
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ Октябрьск от КТП-29 6/0,4/250 кВА (протяженностью 4,04км), установка приборов учета (210 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.76
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 48916.0263 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 7156.3215 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 56072.3478 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 9345.3913
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 67918.9981
| Понижающий коэффициент | 0.76
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 51618.4386
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 51618.4386
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ Октябрьск от КТП-29 6/0,4/250 кВА (протяженностью 4,04км), установка приборов учета (210 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 35961.9254 | 1655.1258 | 0 | 0 | 37617.0512
2 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7
|  | Итого по Главе 2 | 35973.6254 | 1655.1258 | 0 | 0 | 37628.7512
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 35973.6254 | 1655.1258 | 0 | 0 | 37628.7512
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 899.0481 | 41.3781 | 0 | 0 | 940.4263
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0.234
|  | Итого по Главе 8 | 899.2821 | 41.3781 | 0 | 0 | 940.6603
|  | Итого по Главам 1-8 | 36872.9075 | 1696.5039 | 0 | 0 | 38569.4114
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 962.0714 | 44.2788 | 0 | 0 | 1006.3502
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.31148 | 0 | 0 | 0 | 0.31148
7 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 247.2466 | 247.2466
8 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 814.1601 | 814.1601
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 162.196 | 162.196
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 243.2485 | 243.2485
|  | Итого по Главе 9 | 962.3829 | 44.2788 | 0 | 1466.8512 | 2473.5129
|  | Итого по Главам 1-9 | 37835.2904 | 1740.7827 | 0 | 1466.8512 | 41042.9243
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 37835.2904 | 1740.7827 | 0 | 1466.8512 | 41042.9243
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
11 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 4319.1668 | 4319.1668
12 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 3.886
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 4323.0529 | 4323.0529
|  | Итого по Главам 1-12 | 37835.2904 | 1740.7827 | 0 | 5789.9041 | 45365.9772
Непредвиденные затраты
13 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 1135.0587 | 52.2235 | 0 | 173.6971 | 1360.9793
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 1135.0587 | 52.2235 | 0 | 173.6971 | 1360.9793
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 38970.3491 | 1793.0062 | 0 | 5963.6012 | 46726.9565
Налоги и обязательные платежи
14 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 7794.0698 | 358.6012 | 0 | 1192.7202 | 9345.3913
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 7794.0698 | 358.6012 | 0 | 1192.7202 | 9345.3913
|  | Итого по сводному расчету | 46764.4189 | 2151.6074 | 0 | 7156.3215 | 56072.3478

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ Октябрьск от КТП-29 6/0,4/250 кВА (протяженностью 4,04км), установка приборов учета (210 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 14962.5 | 1306.2 | 0 | 0 | 16268.7
|  | Итого | 14962.5 | 1306.2 | 0 | 0 | 16268.7

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ Октябрьск от КТП-29 6/0,4/250 кВА (протяженностью 4,04км), установка приборов учета (210 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1867.95 | 1867.95
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1867.95 | 1867.95

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ Октябрьск от КТП-29 6/0,4/250 кВА (протяженностью 4,04км), установка приборов учета (210 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7
|  | Итого | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ Октябрьск от КТП-29 6/0,4/250 кВА (протяженностью 4,04км), установка приборов учета (210 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 3.887 | 3.887
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3.887 | 3.887

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ Октябрьск от КТП-29 6/0,4/250 кВА (протяженностью 4,04км), установка приборов учета (210 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 20999.4254 | 348.9258 | 0 | 0 | 21348.3512
|  | Итого | 20999.4254 | 348.9258 | 0 | 0 | 21348.3512

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ Октябрьск от КТП-29 6/0,4/250 кВА (протяженностью 4,04км), установка приборов учета (210 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 247.2466 | 247.2466
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 247.2466 | 247.2466

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ Октябрьск от КТП-29 6/0,4/250 кВА (протяженностью 4,04км), установка приборов учета (210 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2451.2168 | 2451.2168
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2451.2168 | 2451.2168

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
16268.7
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 14962.5
| Монтажные работы |  | 1306.2
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 16268.7 | 210 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 14962.5 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 1306.2
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 4319.1668
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4319.1668
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 1867.95 | 210 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1867.95
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2451.2168 | 4.04 | км | 606.7368
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2451.2168
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 11.7
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 11.7
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 11.7 | 0.0003 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 11.7 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 3.887
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3.887
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 3.887 | 0.0003 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3.887
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 21348.3512
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 20999.4254
| Монтажные работы |  | 348.9258
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 21348.3512 | 4.04 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 20999.4254 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 348.9258
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 247.2466
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 247.2466
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 247.2466 | 4.04 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 247.2466
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 945 | 4.8225 |  |  | 4557.2981
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 4.5333 | 900.3039 | 0.4 |  | 4081.3524
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 102.0632 | 81.7983 | 0.4 |  | 8348.5944
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 17.0105 | 19.8713 | 0.4 |  | 338.0218