## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0928
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110/35/10 кВ Ягодная до КТП Яг 911 10/0,4/160 (протяженностью 0,06 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 45.6335 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 45.6335 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 7.6056 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 52.9345 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 383.2936 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 19.0854 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 402.3791 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 67.0632
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 487.3914
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 540.3259
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110/35/10 кВ Ягодная до КТП Яг 911 10/0,4/160 (протяженностью 0,06 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 289.2947 | 5.5542 | 0 | 0 | 294.8489
|  | Итого по Главе 2 | 289.2947 | 5.5542 | 0 | 0 | 294.8489
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 289.2947 | 5.5542 | 0 | 0 | 294.8489
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 7.2324 | 0.13886 | 0 | 0 | 7.3712
|  | Итого по Главе 8 | 7.2324 | 0.13886 | 0 | 0 | 7.3712
|  | Итого по Главам 1-8 | 296.5271 | 5.6931 | 0 | 0 | 302.2202
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 5.0814 | 5.0814
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 7.7394 | 0.14859 | 0 | 0 | 7.8879
5 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 6.5582 | 6.5582
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 1.3745 | 1.3745
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 1.3196 | 1.3196
|  | Итого по Главе 9 | 7.7394 | 0.14859 | 0 | 14.3337 | 22.2216
|  | Итого по Главам 1-9 | 304.2664 | 5.8417 | 0 | 14.3337 | 324.4418
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 304.2664 | 5.8417 | 0 | 14.3337 | 324.4418
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 38.0279 | 38.0279
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 38.0279 | 38.0279
|  | Итого по Главам 1-12 | 304.2664 | 5.8417 | 0 | 52.3616 | 362.4697
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 9.128 | 0.17525 | 0 | 1.5708 | 10.8741
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 9.128 | 0.17525 | 0 | 1.5708 | 10.8741
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 313.3944 | 6.0169 | 0 | 53.9324 | 373.3438
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 62.6789 | 1.2034 | 0 | 10.7865 | 74.6688
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 62.6789 | 1.2034 | 0 | 10.7865 | 74.6688
|  | Итого по сводному расчету | 376.0733 | 7.2203 | 0 | 64.7189 | 448.0126

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110/35/10 кВ Ягодная до КТП Яг 911 10/0,4/160 (протяженностью 0,06 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-01 | ВЛ-6 кВ | 289.2947 | 5.5542 | 0 | 0 | 294.8489
|  | Итого | 289.2947 | 5.5542 | 0 | 0 | 294.8489

## ОСР 6-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110/35/10 кВ Ягодная до КТП Яг 911 10/0,4/160 (протяженностью 0,06 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-03 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110/35/10 кВ Ягодная до КТП Яг 911 10/0,4/160 (протяженностью 0,06 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 5.0814 | 5.0814
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 5.0814 | 5.0814

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110/35/10 кВ Ягодная до КТП Яг 911 10/0,4/160 (протяженностью 0,06 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 38.0279 | 38.0279
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 38.0279 | 38.0279

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 294.8489
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 289.2947
| Монтажные работы |  | 5.5542
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 294.8489 | 0.06 | км | 4914.149
1 | Строительные работы |  | 289.2947 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 5.5542
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  |  | 0
ОСР 6-07-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0.06 | км | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 5.0814
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5.0814
Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 5.0814 | 0.06 | км | 84.6901
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5.0814
Проектные и изыскательские работы |  |  | 38.0279
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 38.0279
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 38.0279 | 0.06 | км | 633.7986
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 38.0279
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод СИП-3(1х95)(3775+12+15) | км | 0.19993 | 222.0785 | 6 | Провод СИП-3(1х95)(3775+12+15) | 44.4001 | ФСБЦ-21.2.01.01-0051
Стойка ж/б СВ-110-3,5 | шт | 2 | 24.1265 | 6 | Стойка ж/б СВ-110-3,5 | 64.7175 | ФСБЦ-05.1.02.07-0075
Стойка ж/б СС136.6-3,1 | шт | 0.3681 | 90.703 | 6 |  | 33.3876