## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0930
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 110/6 кВ ГПП-10 Аммиак (протяженностью 0,24 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 182.534 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 182.534 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 30.4223 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 211.738 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 1533.1745 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 76.3417 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1609.5162 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 268.2527
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1949.5658
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 2161.3038
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 110/6 кВ ГПП-10 Аммиак (протяженностью 0,24 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1157.1788 | 22.217 | 0 | 0 | 1179.3958
|  | Итого по Главе 2 | 1157.1788 | 22.217 | 0 | 0 | 1179.3958
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1157.1788 | 22.217 | 0 | 0 | 1179.3958
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 28.9295 | 0.55542 | 0 | 0 | 29.4849
|  | Итого по Главе 8 | 28.9295 | 0.55542 | 0 | 0 | 29.4849
|  | Итого по Главам 1-8 | 1186.1082 | 22.7724 | 0 | 0 | 1208.8807
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 20.3256 | 20.3256
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 30.9574 | 0.59436 | 0 | 0 | 31.5518
5 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 26.2327 | 26.2327
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 5.4982 | 5.4982
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 5.2782 | 5.2782
|  | Итого по Главе 9 | 30.9574 | 0.59436 | 0 | 57.3347 | 88.8865
|  | Итого по Главам 1-9 | 1217.0657 | 23.3668 | 0 | 57.3347 | 1297.7672
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1217.0657 | 23.3668 | 0 | 57.3347 | 1297.7672
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 152.1117 | 152.1117
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 152.1117 | 152.1117
|  | Итого по Главам 1-12 | 1217.0657 | 23.3668 | 0 | 209.4464 | 1449.8788
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 36.512 | 0.701 | 0 | 6.2834 | 43.4964
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 36.512 | 0.701 | 0 | 6.2834 | 43.4964
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1253.5776 | 24.0678 | 0 | 215.7298 | 1493.3752
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 250.7155 | 4.8136 | 0 | 43.146 | 298.675
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 250.7155 | 4.8136 | 0 | 43.146 | 298.675
|  | Итого по сводному расчету | 1504.2932 | 28.8813 | 0 | 258.8757 | 1792.0502

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 110/6 кВ ГПП-10 Аммиак (протяженностью 0,24 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-01 | ВЛ-6 кВ | 1157.1788 | 22.217 | 0 | 0 | 1179.3958
|  | Итого | 1157.1788 | 22.217 | 0 | 0 | 1179.3958

## ОСР 6-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 110/6 кВ ГПП-10 Аммиак (протяженностью 0,24 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-03 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 110/6 кВ ГПП-10 Аммиак (протяженностью 0,24 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 20.3256 | 20.3256
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 20.3256 | 20.3256

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 110/6 кВ ГПП-10 Аммиак (протяженностью 0,24 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 152.1117 | 152.1117
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 152.1117 | 152.1117

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 1179.3958
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 1157.1788
| Монтажные работы |  | 22.217
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1179.3958 | 0.24 | км | 4914.149
1 | Строительные работы |  | 1157.1788 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 22.217
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  |  | 0
ОСР 6-07-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0.24 | км | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 20.3256
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 20.3256
Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 20.3256 | 0.24 | км | 84.6901
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 20.3256
Проектные и изыскательские работы |  |  | 152.1117
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 152.1117
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 152.1117 | 0.24 | км | 633.7986
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 152.1117
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод СИП-3(1х95)(3775+12+15) | км | 0.79972 | 222.0785 | 6 | Провод СИП-3(1х95)(3775+12+15) | 177.6005 | ФСБЦ-21.2.01.01-0051
Стойка ж/б СВ-110-3,5 | шт | 7 | 24.1265 | 6 | Стойка ж/б СВ-110-3,5 | 260.4205 | ФСБЦ-05.1.02.07-0075
Стойка ж/б СС136.6-3,1 | шт | 1.4724 | 90.703 | 6 |  | 133.5504