## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0996
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП-Радуга 6/0,4/400 кВА с заменой КТП 6/0,4/400 кВА
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 468.4609 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 468.4609 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 78.0768 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 543.411 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.51
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 277.1396
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 1186.4415 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 4723.7081 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 169.718 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 6079.8676 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1013.3113
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 7364.3878
| Понижающий коэффициент | 0.51
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 3755.8378
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 4032.9774
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КТП-Радуга 6/0,4/400 кВА с заменой КТП 6/0,4/400 кВА
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОС-305-02-01 | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
|  | Итого по Главе 2 | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 21.2701 | 1.5467 | 0 | 0 | 22.8168
|  | Итого по Главе 8 | 21.2701 | 1.5467 | 0 | 0 | 22.8168
|  | Итого по Главам 1-8 | 872.073 | 63.4149 | 3821.7703 | 0 | 4757.2582
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 22.7611 | 1.6551 | 0 | 0 | 24.4162
5 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 20.3001 | 20.3001
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 2.5833
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 6.7039 | 6.7039
|  | Итого по Главе 9 | 22.7611 | 1.6551 | 0 | 125.9419 | 150.3581
|  | Итого по Главам 1-9 | 894.8341 | 65.0701 | 3821.7703 | 125.9419 | 4907.6163
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 894.8341 | 65.0701 | 3821.7703 | 125.9419 | 4907.6163
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841
|  | Итого по Главам 1-12 | 894.8341 | 65.0701 | 3821.7703 | 516.3259 | 5298.0003
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 26.845 | 1.9521 | 114.6531 | 15.4898 | 158.94
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 26.845 | 1.9521 | 114.6531 | 15.4898 | 158.94
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 921.6791 | 67.0222 | 3936.4234 | 531.8157 | 5456.9404
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 184.3358 | 13.4044 | 787.2847 | 106.3631 | 1091.3881
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 184.3358 | 13.4044 | 787.2847 | 106.3631 | 1091.3881
|  | Итого по сводному расчету | 1106.0149 | 80.4266 | 4723.7081 | 638.1788 | 6548.3284

## ОСР 305-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП-Радуга 6/0,4/400 кВА с заменой КТП 6/0,4/400 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-01 | КТП 400 кВА | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
|  | Итого | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414

## ОСР 305-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП-Радуга 6/0,4/400 кВА с заменой КТП 6/0,4/400 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546

## ОСР 305-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП-Радуга 6/0,4/400 кВА с заменой КТП 6/0,4/400 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 4734.4414
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 850.8029
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 4734.4414 | 1 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 850.8029 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 96.3546
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 96.3546 | 1 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
Проектные и изыскательские работы |  |  | 390.3841
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 390.3841 | 1 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 1 | 3821.7703 | 10/0.4 | КТП 400 кВА тупиковая | 3821.7703 | КП Исх. №105 от 27.02.2024г СВЭМ