## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0998
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ЧВ 1012 10/0,4/160 кВА (протяженностью 1,48км) с заменой ЗТП на КТП 10/0,4/160 кВА ,установка приборов учета (50 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 2002.9262 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 2002.9262 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 333.821 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2426.0932 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.62
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1504.1778
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 15842.7375 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3312.8873 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 859.1981 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 20014.823 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3335.8038
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 25315.2201
| Понижающий коэффициент | 0.62
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 15695.4364
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 17199.6142
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ЧВ 1012 10/0,4/160 кВА (протяженностью 1,48км) с заменой ЗТП на КТП 10/0,4/160 кВА ,установка приборов учета (50 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-556-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 480.525 | 16.8799 | 2680.3296 | 0 | 3177.7344
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 11255.3588 | 438.8243 | 0 | 0 | 11694.1831
|  | Итого по Главе 2 | 11735.8838 | 455.7042 | 2680.3296 | 0 | 14871.9175
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 11735.8838 | 455.7042 | 2680.3296 | 0 | 14871.9175
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 9.6105 | 0.3376 | 0 | 0 | 9.9481
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 281.384 | 10.9706 | 0 | 0 | 292.3546
|  | Итого по Главе 8 | 290.9945 | 11.3082 | 0 | 0 | 302.3027
|  | Итого по Главам 1-8 | 12026.8782 | 467.0124 | 2680.3296 | 0 | 15174.2201
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-556-09-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 80.8531 | 80.8531
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 311.7449 | 12.1133 | 0 | 0 | 323.8582
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 11.0096 | 11.0096
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 69.4677 | 69.4677
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 96.3669 | 96.3669
10 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 90.5755 | 90.5755
11 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 298.2567 | 298.2567
|  | Итого по Главе 9 | 311.7449 | 12.1133 | 0 | 646.5294 | 970.3876
|  | Итого по Главам 1-9 | 12338.6232 | 479.1256 | 2680.3296 | 646.5294 | 16144.6078
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 12338.6232 | 479.1256 | 2680.3296 | 646.5294 | 16144.6078
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 326.3847 | 326.3847
13 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1342.7205 | 1342.7205
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1669.1052 | 1669.1052
|  | Итого по Главам 1-12 | 12338.6232 | 479.1256 | 2680.3296 | 2315.6346 | 17813.713
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 370.1587 | 14.3738 | 80.4099 | 69.469 | 534.4114
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 370.1587 | 14.3738 | 80.4099 | 69.469 | 534.4114
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 12708.7819 | 493.4994 | 2760.7394 | 2385.1037 | 18348.1243
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2541.7564 | 98.6999 | 552.1479 | 477.0207 | 3669.6249
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2541.7564 | 98.6999 | 552.1479 | 477.0207 | 3669.6249
|  | Итого по сводному расчету | 15250.5382 | 592.1993 | 3312.8873 | 2862.1244 | 22017.7492

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ЧВ 1012 10/0,4/160 кВА (протяженностью 1,48км) с заменой ЗТП на КТП 10/0,4/160 кВА ,установка приборов учета (50 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Замена КТП КЯР 418/160 кВА | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319
|  | Итого | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319

## ОСР 556-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ЧВ 1012 10/0,4/160 кВА (протяженностью 1,48км) с заменой ЗТП на КТП 10/0,4/160 кВА ,установка приборов учета (50 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ЧВ 1012 10/0,4/160 кВА (протяженностью 1,48км) с заменой ЗТП на КТП 10/0,4/160 кВА ,установка приборов учета (50 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ЧВ 1012 10/0,4/160 кВА (протяженностью 1,48км) с заменой ЗТП на КТП 10/0,4/160 кВА ,установка приборов учета (50 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 7692.8588 | 127.8243 | 0 | 0 | 7820.6831
|  | Итого | 7692.8588 | 127.8243 | 0 | 0 | 7820.6831

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ЧВ 1012 10/0,4/160 кВА (протяженностью 1,48км) с заменой ЗТП на КТП 10/0,4/160 кВА ,установка приборов учета (50 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 90.5755 | 90.5755
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 90.5755 | 90.5755

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ЧВ 1012 10/0,4/160 кВА (протяженностью 1,48км) с заменой ЗТП на КТП 10/0,4/160 кВА ,установка приборов учета (50 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 897.9705 | 897.9705
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 897.9705 | 897.9705

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ЧВ 1012 10/0,4/160 кВА (протяженностью 1,48км) с заменой ЗТП на КТП 10/0,4/160 кВА ,установка приборов учета (50 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 3562.5 | 311 | 0 | 0 | 3873.5
|  | Итого | 3562.5 | 311 | 0 | 0 | 3873.5

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ЧВ 1012 10/0,4/160 кВА (протяженностью 1,48км) с заменой ЗТП на КТП 10/0,4/160 кВА ,установка приборов учета (50 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 444.75 | 444.75
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 444.75 | 444.75

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 2912.319
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 440.389
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 418/160 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 2912.319 | 1 | шт | 2912.319
1 | Строительные работы |  | 440.389 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 74.1
ОСР 556-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
ПНР |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 74.1 | 1 | шт | 74.1
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
Проектные работы |  |  | 299.124
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 299.124 | 1 | шт | 299.124
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 7820.6831
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 7692.8588
| Монтажные работы |  | 127.8243
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 7820.6831 | 1.48 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 7692.8588 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 127.8243
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 90.5755
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 90.5755
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 90.5755 | 1.48 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 90.5755
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1342.7205
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1342.7205
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 897.9705 | 1.48 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 897.9705
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 444.75 | 50 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 444.75
3873.5
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 3562.5
| Монтажные работы |  | 311
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 3873.5 | 50 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 3562.5 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 311
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | шт | 1 | 2680.3252 | 10/0,4 | КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | 2680.3252 | КП Исх. №27 от 02.02.2024г "ВЭМ"
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 1.6607 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 1495.1489 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 39 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 3182.396 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 6.2316 | 19.8713 | 0.4 |  | 123.8298
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 225 | 4.8225 |  |  | 1085.071