## 2025 Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т | 10:11 09.06.25 | 10:50 01.07.25
2 | ПС 110 кВ РНС | В-10 П-2 | 09:20 01.07.25 | 11:04 01.07.25
3 | ПС 110 кВ РНС | В-10 Ф-32 | 11:16 01.07.25 | 12:17 01.07.25
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 08:38 14.03.25 | 12:30 01.07.25
5 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОСШ-110 | 09:00 01.07.25 | 13:20 01.07.25
6 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 10:23 04.06.25 | 13:40 01.07.25
7 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-17 | 07:30 01.07.25 | 15:20 01.07.25
8 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:51 10.03.25 | 16:00 01.07.25
9 | ГПП 110 кВ 4000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 08:51 10.03.25 | 16:00 01.07.25
10 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08:51 10.03.25 | 16:00 01.07.25
11 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 09:12 19.06.25 | 16:00 01.07.25
12 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 09:12 19.06.25 | 16:00 01.07.25
13 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Р1Т ПНО | 07:00 16.01.25 | 16:00 01.07.25
14 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Новокуйбышевская ТЭЦ-1-Чапаевская с отпайками ( ВЛ 110 кВ Чапаевская-1) | 10:35 01.07.25 | 17:51 01.07.25
15 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р1Т | 09:42 01.07.25 | 13:12 02.07.25
16 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С1Т | 08:37 02.07.25 | 13:12 02.07.25
17 | ПС 110 кВ РНС | С1Т | 09:39 02.07.25 | 13:26 02.07.25
18 | ПС 110 кВ РНС | Р1Т | 09:39 02.07.25 | 13:26 02.07.25
19 | ПС 110 кВ РНС | ТН-10 С1Т | 09:39 02.07.25 | 13:26 02.07.25
20 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С1Т | 10:10 24.06.25 | 13:44 02.07.25
21 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 08:24 02.07.25 | 15:59 02.07.25
22 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 12:22 01.07.25 | 16:00 02.07.25
23 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | МВ-35 Город-2 | 09:10 02.07.25 | 16:17 02.07.25
24 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 2 сш 35 кВ | 09:10 02.07.25 | 16:17 02.07.25
25 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 09:10 02.07.25 | 16:17 02.07.25
26 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | МВ-35 Город-2 | 09:10 02.07.25 | 16:18 02.07.25
27 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-7 | 09:20 02.07.25 | 09:20 03.07.25
28 | ПС 110 кВ СПЗ | С2Т | 09:34 30.06.25 | 10:36 03.07.25
29 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 10:02 03.07.25 | 11:48 03.07.25
30 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 12:22 01.07.25 | 12:30 03.07.25
31 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 09:39 03.07.25 | 13:34 03.07.25
32 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 Авио | 09:39 03.07.25 | 13:34 03.07.25
33 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-6 Т1Т | 09:39 03.07.25 | 13:34 03.07.25
34 | ПС 110 кВ Клиническая | ВВ-35 Ботаническая-2 | 10:12 03.07.25 | 13:53 03.07.25
35 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т2Т | 10:12 03.07.25 | 14:42 03.07.25
36 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т2Т | 10:12 03.07.25 | 14:42 03.07.25
37 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Т2Т | 10:12 03.07.25 | 14:42 03.07.25
38 | ПС 110 кВ РНС | С2Т | 09:18 03.07.25 | 14:48 03.07.25
39 | ПС 110 кВ РНС | Р2Т | 09:18 03.07.25 | 14:48 03.07.25
40 | ПС 110 кВ РНС | ТН-10 С2Т | 09:18 03.07.25 | 14:48 03.07.25
41 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-8 | 07:41 03.07.25 | 15:22 03.07.25
42 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 11:40 01.07.25 | 15:38 03.07.25
43 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 11:40 01.07.25 | 15:38 03.07.25
44 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 11:40 01.07.25 | 15:38 03.07.25
45 | ПС 110 кВ АВИС | В-3-10 С2Т | 12:22 01.07.25 | 15:38 03.07.25
46 | ПС 110 кВ АВИС | В-4-10 С2Т | 11:40 01.07.25 | 15:38 03.07.25
47 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ 2А | 11:32 01.07.25 | 15:46 03.07.25
48 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 2 сек.ш.-110 | 11:46 01.07.25 | 15:46 03.07.25
49 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3 | 09:19 20.06.25 | 16:00 03.07.25
50 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-3 | 09:19 20.06.25 | 16:00 03.07.25
51 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-3 | 08:14 02.07.25 | 17:58 03.07.25
52 | ПС 35 кВ Росскат | СВ-35 | 07:53 02.07.25 | 17:58 03.07.25
53 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 08:14 02.07.25 | 17:58 03.07.25
54 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 11:00 03.07.25 | 17:58 03.07.25
55 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | МВ-35 Город-2 | 11:00 03.07.25 | 17:58 03.07.25
56 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 2 сш 35 кВ | 11:00 03.07.25 | 17:58 03.07.25
57 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 12:22 01.07.25 | 10:23 04.07.25
58 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1 сек.ш.-110 | 12:22 01.07.25 | 10:23 04.07.25
59 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 09:32 04.07.25 | 11:17 04.07.25
60 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 12:22 01.07.25 | 11:21 04.07.25
61 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 12:22 01.07.25 | 12:28 04.07.25
62 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 11:29 03.07.25 | 12:28 04.07.25
63 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 11:29 03.07.25 | 12:28 04.07.25
64 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | Р1Т | 11:29 03.07.25 | 12:28 04.07.25
65 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 09:12 19.06.25 | 12:28 04.07.25
66 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 09:12 19.06.25 | 12:28 04.07.25
67 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-109 | 12:01 04.07.25 | 13:08 04.07.25
68 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-109 | 12:01 04.07.25 | 13:08 04.07.25
69 | ПС 110 кВ Клиническая | ВВ-35 Ботаническая-1 | 08:41 04.07.25 | 13:46 04.07.25
70 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-1 | 08:41 04.07.25 | 13:46 04.07.25
71 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОСШ-110 | 09:24 01.07.25 | 14:03 04.07.25
72 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 09:00 01.07.25 | 14:26 04.07.25
73 | ГПП 110 кВ 5000000 | Р2Т | 09:00 01.07.25 | 14:26 04.07.25
74 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 09:00 01.07.25 | 14:26 04.07.25
75 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 09:00 01.07.25 | 14:26 04.07.25
76 | ГПП 110 кВ 5000000 | Р2Т | 09:00 01.07.25 | 14:26 04.07.25
77 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 09:00 01.07.25 | 14:26 04.07.25
78 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-1-3-10 | 10:25 04.07.25 | 14:27 04.07.25
79 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-2-4-10 | 10:35 04.07.25 | 14:42 04.07.25
80 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Механическая-1 | 10:40 02.07.25 | 15:50 04.07.25
81 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 07:35 25.06.25 | 16:00 04.07.25
82 | ПС 35 кВ Электрощит | В-35 Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 04.07.25
83 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-2-35 | 10:07 05.06.25 | 16:00 04.07.25
84 | ПС 35 кВ Электрощит | Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 04.07.25
85 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 13:25 02.04.25 | 16:00 04.07.25
86 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-23 | 07:00 04.07.25 | 16:51 04.07.25
87 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТДК-4 | 10:33 03.07.25 | 16:53 04.07.25
88 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТДК-3 | 10:33 03.07.25 | 17:12 04.07.25
89 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТДК-1 | 10:33 03.07.25 | 17:21 04.07.25
90 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТДК-2 | 10:33 03.07.25 | 17:21 04.07.25
91 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 | 09:20 04.07.25 | 20:03 04.07.25
92 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т1Т | 08:41 04.07.25 | 21:26 04.07.25
93 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т1Т | 08:41 04.07.25 | 21:26 04.07.25
94 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Т1Т | 08:41 04.07.25 | 21:26 04.07.25
95 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-15 | 07:30 07.07.25 | 08:25 07.07.25
96 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-15 | 07:30 07.07.25 | 08:25 07.07.25
97 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-7 | 07:00 02.07.25 | 14:00 07.07.25
98 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т1Т | 11:50 07.07.25 | 14:12 07.07.25
99 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ТН-1-6 | 11:50 07.07.25 | 14:12 07.07.25
100 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ТДК-1 | 10:29 07.07.25 | 15:19 07.07.25
101 | ПС 110 кВ АВИС | ТДК-1 | 10:29 07.07.25 | 15:19 07.07.25
102 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-9 | 10:29 07.07.25 | 15:19 07.07.25
103 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-11 | 10:29 07.07.25 | 15:19 07.07.25
104 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-43 | 10:29 07.07.25 | 15:19 07.07.25
105 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-9 | 10:29 07.07.25 | 15:19 07.07.25
106 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 10:29 07.07.25 | 15:19 07.07.25
107 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-43 | 10:29 07.07.25 | 15:19 07.07.25
108 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т2Т | 09:48 08.07.25 | 10:50 08.07.25
109 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ТН-2-6 | 11:02 08.07.25 | 12:13 08.07.25
110 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 10:20 08.07.25 | 14:15 08.07.25
111 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 10:20 08.07.25 | 14:15 08.07.25
112 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-4 | 10:08 08.07.25 | 14:59 08.07.25
113 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-4 | 10:08 08.07.25 | 14:59 08.07.25
114 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-409 | 12:44 08.07.25 | 15:07 08.07.25
115 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-409 | 12:44 08.07.25 | 15:07 08.07.25
116 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-8 | 10:16 08.07.25 | 15:10 08.07.25
117 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-8 | 10:16 08.07.25 | 15:10 08.07.25
118 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-6 | 11:15 08.07.25 | 15:21 08.07.25
119 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-6 | 11:15 08.07.25 | 15:21 08.07.25
120 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-10 | 10:26 08.07.25 | 15:28 08.07.25
121 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-10 | 10:26 08.07.25 | 15:28 08.07.25
122 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-12 | 10:34 08.07.25 | 15:38 08.07.25
123 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-12 | 10:34 08.07.25 | 15:38 08.07.25
124 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-19 | 10:45 08.07.25 | 15:47 08.07.25
125 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-19 | 10:45 08.07.25 | 15:47 08.07.25
126 | ПС 110 кВ АВИС | ТДК-2 | 10:55 08.07.25 | 16:17 08.07.25
127 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ТДК-2 | 10:55 08.07.25 | 16:17 08.07.25
128 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-18 | 13:35 08.07.25 | 16:30 08.07.25
129 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-18 | 13:35 08.07.25 | 16:30 08.07.25
130 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Р2Т | 09:25 08.07.25 | 16:31 08.07.25
131 | ПС 110 кВ АВИС | Р2Т | 09:25 08.07.25 | 16:31 08.07.25
132 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ – СПЗ I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Промышленная-1) | 10:08 08.07.25 | 17:17 08.07.25
133 | Самарское ПО | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 17:00 21.05.25 | 22:44 08.07.25
134 | Самарское ПО | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 12:04 08.07.25 | 22:44 08.07.25
135 | Самарское ПО | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 12:04 08.07.25 | 22:44 08.07.25
136 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С2Т | 09:20 09.07.25 | 11:28 09.07.25
137 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 | 10:21 09.07.25 | 12:17 09.07.25
138 | ССК | ВЛ 35 кВ Богатырь | 08:30 09.07.25 | 12:22 09.07.25
139 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 2 сек.ш.-110 | 13:45 08.07.25 | 13:23 09.07.25
140 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-23 | 08:52 09.07.25 | 15:03 09.07.25
141 | ПС 110 кВ АВИС | ТДК-3 | 11:45 09.07.25 | 15:14 09.07.25
142 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 07:39 09.07.25 | 15:15 09.07.25
143 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ТДК-3 | 11:45 09.07.25 | 15:15 09.07.25
144 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-40 | 13:45 09.07.25 | 15:15 09.07.25
145 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-39 | 11:43 09.07.25 | 15:20 09.07.25
146 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-39 | 11:43 09.07.25 | 15:20 09.07.25
147 | ПС 110 кВ Кряжская | ВВ-35 Долотная-1 | 11:20 09.07.25 | 15:25 09.07.25
148 | ПС 110 кВ Кряжская | ВВ-35 Долотная-2 | 11:20 09.07.25 | 15:25 09.07.25
149 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-29 | 10:55 09.07.25 | 15:25 09.07.25
150 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 | 10:55 09.07.25 | 15:25 09.07.25
151 | ПС 110 кВ Кряжская | ВВ-35 Долотная-2 | 09:30 09.07.25 | 15:25 09.07.25
152 | ПС 110 кВ Кряжская | ВВ-35 Долотная-1 | 13:05 09.07.25 | 15:25 09.07.25
153 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-47 | 10:18 09.07.25 | 15:32 09.07.25
154 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-47 | 10:18 09.07.25 | 15:32 09.07.25
155 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-45 | 09:49 09.07.25 | 15:37 09.07.25
156 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-45 | 09:49 09.07.25 | 15:37 09.07.25
157 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 08:40 09.07.25 | 15:40 09.07.25
158 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-37 | 11:10 09.07.25 | 15:55 09.07.25
159 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-37 | 11:10 09.07.25 | 15:55 09.07.25
160 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-51 | 15:11 07.07.25 | 16:00 09.07.25
161 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.25 | 10:13 09.07.25 | 16:12 09.07.25
162 | ПС 110 кВ РНС | 2 сек.ш.-10 | 10:13 09.07.25 | 16:12 09.07.25
163 | ПС 110 кВ РНС | ТН-2-10 | 10:13 09.07.25 | 16:12 09.07.25
164 | ПС 110 кВ РНС | 2 сек.ш.-10 | 10:13 09.07.25 | 16:12 09.07.25
165 | ПС 110 кВ РНС | В-10 С2Т | 10:13 09.07.25 | 16:12 09.07.25
166 | ССК | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 | 11:03 09.07.25 | 16:58 09.07.25
167 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-28 | 08:26 09.07.25 | 17:47 09.07.25
168 | ПС 110 кВ ЗИМ | ВЛ 35 кВ С1Т ЗИМ | 09:00 02.04.25 | 08:29 10.07.25
169 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 08:08 10.07.25 | 09:45 10.07.25
170 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 08:08 10.07.25 | 09:45 10.07.25
171 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 08:08 10.07.25 | 09:45 10.07.25
172 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 08:08 10.07.25 | 09:45 10.07.25
173 | ПС 35 кВ Октябрьск | СВ-35 | 09:17 10.07.25 | 10:38 10.07.25
174 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 10:52 10.07.25 | 11:40 10.07.25
175 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3 | 09:19 20.06.25 | 12:24 10.07.25
176 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-3 | 09:19 20.06.25 | 12:24 10.07.25
177 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ТН-1-35 | 10:09 10.07.25 | 12:30 10.07.25
178 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-409 | 10:48 10.07.25 | 12:30 10.07.25
179 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 12:52 10.07.25 | 14:10 10.07.25
180 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Р4Т | 09:49 10.07.25 | 15:40 10.07.25
181 | ПС 110 кВ АВИС | Р4Т | 09:49 10.07.25 | 15:40 10.07.25
182 | ПС 110 кВ АВИС | ТДК-4 | 10:05 10.07.25 | 15:49 10.07.25
183 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ТДК-4 | 10:05 10.07.25 | 15:49 10.07.25
184 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-40 | 10:13 10.07.25 | 15:57 10.07.25
185 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-40 | 10:13 10.07.25 | 15:57 10.07.25
186 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-42 | 11:03 10.07.25 | 16:05 10.07.25
187 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-42 | 11:03 10.07.25 | 16:05 10.07.25
188 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-5 | 08:45 10.07.25 | 16:08 10.07.25
189 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-36 | 10:53 10.07.25 | 16:58 10.07.25
190 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-36 | 10:53 10.07.25 | 16:58 10.07.25
191 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-34 | 19:46 09.07.25 | 17:06 10.07.25
192 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-34 | 19:46 09.07.25 | 17:06 10.07.25
193 | ПС 220 кВ Солнечная | КВЛ 110 кВ Луч-2 | 10:05 09.07.25 | 17:50 10.07.25
194 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ АТД-Станкозаводская (КЛ 35 кВ СЗ-2) | 17:37 10.07.25 | 19:10 10.07.25
195 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 09:47 11.07.25 | 10:37 11.07.25
196 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 10:12 11.07.25 | 13:07 11.07.25
197 | ПС 110 кВ АВИС | В-1-10 С1Т | 10:12 11.07.25 | 13:07 11.07.25
198 | ПС 110 кВ АВИС | В-2-10 С1Т | 10:12 11.07.25 | 13:07 11.07.25
199 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 10:21 07.07.25 | 14:20 11.07.25
200 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | Р2Т | 11:14 11.07.25 | 14:20 11.07.25
201 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 10:21 07.07.25 | 14:20 11.07.25
202 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 10:21 07.07.25 | 14:20 11.07.25
203 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-3-6 С2Т | 10:21 07.07.25 | 14:20 11.07.25
204 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-4-6 С2Т | 10:21 07.07.25 | 14:20 11.07.25
205 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-17 | 11:50 11.07.25 | 14:27 11.07.25
206 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-17 | 11:50 11.07.25 | 14:27 11.07.25
207 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-9 | 08:46 11.07.25 | 14:41 11.07.25
208 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 1 сек.ш.-110 | 09:50 09.07.25 | 15:06 11.07.25
209 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С1Т | 09:50 09.07.25 | 15:06 11.07.25
210 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 14:06 11.07.25 | 15:37 11.07.25
211 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 09:49 09.07.25 | 15:49 11.07.25
212 | Самарское ПО | КВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ – СПЗ II цепь с отпайками (КВЛ 110 кВ Промышленная-2) | 12:49 11.07.25 | 16:00 11.07.25
213 | ПС 35 кВ Электрощит | В-35 Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 11.07.25
214 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-2-35 | 10:07 05.06.25 | 16:00 11.07.25
215 | ПС 35 кВ Электрощит | Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 11.07.25
216 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-409 | 13:57 11.07.25 | 16:06 11.07.25
217 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 08:18 11.07.25 | 16:35 11.07.25
218 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 08:18 11.07.25 | 16:35 11.07.25
219 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 СШ-110 | 07:50 09.07.25 | 16:35 11.07.25
220 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 09:40 08.07.25 | 16:35 11.07.25
221 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 СШ-110 | 08:08 10.07.25 | 16:35 11.07.25
222 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 09:40 08.07.25 | 16:35 11.07.25
223 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 10:15 08.07.25 | 16:35 11.07.25
224 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-1 | 14:10 09.07.25 | 16:35 11.07.25
225 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-51 | 15:11 07.07.25 | 17:40 11.07.25
226 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 10:06 14.07.25 | 13:42 14.07.25
227 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С2Т | 10:06 14.07.25 | 13:43 14.07.25
228 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-19 | 08:10 14.07.25 | 10:47 15.07.25
229 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | Т1Т | 09:58 15.07.25 | 11:07 15.07.25
230 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-35 Т1Т | 09:58 15.07.25 | 11:07 15.07.25
231 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-6 Т1Т | 09:58 15.07.25 | 11:07 15.07.25
232 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 10:35 15.07.25 | 11:21 15.07.25
233 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 09:16 15.07.25 | 11:53 15.07.25
234 | ПС 35 кВ Юлия | Т3Н | 11:31 15.07.25 | 12:21 15.07.25
235 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-10 | 12:22 15.07.25 | 13:05 15.07.25
236 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 13:11 15.07.25 | 13:58 15.07.25
237 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-6 | 10:57 15.07.25 | 15:29 15.07.25
238 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-12 | 10:57 15.07.25 | 15:29 15.07.25
239 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-6 | 10:57 15.07.25 | 15:29 15.07.25
240 | ПС 110 кВ ОСВ | СВ-6 | 10:57 15.07.25 | 15:29 15.07.25
241 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С1Т | 10:57 15.07.25 | 15:29 15.07.25
242 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-6 | 10:57 15.07.25 | 15:29 15.07.25
243 | ПС 110 кВ ОСВ | ТН-1-6 | 10:57 15.07.25 | 15:29 15.07.25
244 | ПС 110 кВ ОСВ | Р1Т | 12:33 15.07.25 | 15:29 15.07.25
245 | ПС 110 кВ ОСВ | ТН-6 С1Т | 12:33 15.07.25 | 15:29 15.07.25
246 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ТН-1-35 | 07:00 09.12.24 | 10:37 16.07.25
247 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ТН-1-35 | 09:57 16.07.25 | 10:37 16.07.25
248 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 10:09 16.07.25 | 10:56 16.07.25
249 | ПС 35 кВ Юлия | Т2Т | 09:47 16.07.25 | 11:24 16.07.25
250 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-1-6 | 09:47 16.07.25 | 11:24 16.07.25
251 | ПС 110 кВ ОСВ | В-110 С1Т | 09:03 16.07.25 | 12:55 16.07.25
252 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-110 | 09:03 16.07.25 | 12:55 16.07.25
253 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 09:48 14.07.25 | 16:00 16.07.25
254 | ПС 110 кВ НМР | Ремонтная перемычка 110 кВ | 09:48 14.07.25 | 16:00 16.07.25
255 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р2Т | 09:47 17.07.25 | 11:10 17.07.25
256 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С2Т | 09:47 17.07.25 | 11:10 17.07.25
257 | ПС 110 кВ Речная | Р1Т | 09:54 17.07.25 | 11:10 17.07.25
258 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Р1Т | 09:54 17.07.25 | 11:41 17.07.25
259 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-110 | 09:41 17.07.25 | 12:28 17.07.25
260 | ПС 110 кВ ОСВ | В-110 С2Т | 09:41 17.07.25 | 12:28 17.07.25
261 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 09:48 14.07.25 | 13:08 17.07.25
262 | ПС 110 кВ НМР | Ремонтная перемычка 110 кВ | 09:48 14.07.25 | 13:08 17.07.25
263 | ССК | ВЛ 35 кВ Старый Аманак | 11:51 17.07.25 | 14:27 17.07.25
264 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 | 10:50 17.07.25 | 14:41 17.07.25
265 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-1-3 | 08:49 17.07.25 | 14:43 17.07.25
266 | ПС 110 кВ НМР | Р1Т | 13:41 17.07.25 | 14:58 17.07.25
267 | Самарское ПО | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 12:18 17.07.25 | 17:23 17.07.25
268 | ССК | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 12:18 17.07.25 | 17:23 17.07.25
269 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С2Т | 10:54 15.07.25 | 11:20 18.07.25
270 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р2Т | 10:54 15.07.25 | 11:20 18.07.25
271 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-110 С2Т | 10:54 15.07.25 | 11:20 18.07.25
272 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С2Т | 10:54 15.07.25 | 11:20 18.07.25
273 | ПС 110 кВ Речная | Р2Т | 09:38 18.07.25 | 11:34 18.07.25
274 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Р2Т | 09:38 18.07.25 | 11:34 18.07.25
275 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-2-3 | 08:51 18.07.25 | 14:12 18.07.25
276 | ПС 110 кВ СПЗ | ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ – СПЗ I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Промышленная-1) | 10:35 19.07.25 | 17:24 19.07.25
277 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 10:05 21.05.25 | 16:00 20.07.25
278 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 09:59 21.07.25 | 11:39 21.07.25
279 | ПС 35 кВ Город-1 | Т2Т | 10:32 21.07.25 | 12:04 21.07.25
280 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т | 09:34 22.07.25 | 11:25 22.07.25
281 | ПС 35 кВ Город-1 | Т1Т | 11:20 22.07.25 | 12:08 22.07.25
282 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-23 | 10:03 22.07.25 | 12:39 22.07.25
283 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 08:47 22.07.25 | 16:00 22.07.25
284 | Жигулевское ПО | КВЛ 110 кВ Тольяттинская ТЭЦ – Левобережная IV цепь с отпайками (КВЛ 110 кВ Ставрополь-4) | 09:16 22.07.25 | 17:12 22.07.25
285 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-38 | 12:25 16.07.25 | 22:33 22.07.25
286 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 08:59 23.07.25 | 11:34 23.07.25
287 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 08:47 22.07.25 | 15:31 23.07.25
288 | ПС 110 кВ НМР | Р2Т | 08:33 24.07.25 | 09:41 24.07.25
289 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-1-10 | 10:05 24.07.25 | 11:01 24.07.25
290 | ПС 110 кВ РВС | АЧР | 10:10 24.07.25 | 12:05 24.07.25
291 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 08:57 24.07.25 | 12:30 24.07.25
292 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 09:19 23.07.25 | 12:38 24.07.25
293 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 09:19 23.07.25 | 12:38 24.07.25
294 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-3-10 | 12:28 24.07.25 | 12:55 24.07.25
295 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 08:19 15.07.25 | 13:43 24.07.25
296 | ПС 110 кВ АВИС | Р2Т | 12:51 24.07.25 | 13:55 24.07.25
297 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 10:54 24.07.25 | 16:19 24.07.25
298 | ПС 110 кВ Нефтегорская-2 | ВЛ 35 кВ Самарка | 07:00 24.07.25 | 16:45 24.07.25
299 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 08:00 17.07.25 | 20:41 24.07.25
300 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-6 | 07:29 19.07.25 | 12:02 25.07.25
301 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Р1Т ПНО | 07:00 16.01.25 | 13:57 25.07.25
302 | ПС 35 кВ Электрощит | В-35 Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 25.07.25
303 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-2-35 | 10:07 05.06.25 | 16:00 25.07.25
304 | ПС 35 кВ Электрощит | Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 25.07.25
305 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 08:00 17.07.25 | 10:26 28.07.25
306 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-32 | 09:55 28.07.25 | 11:58 28.07.25
307 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-32 | 09:55 28.07.25 | 11:58 28.07.25
308 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 сек.ш.-110 | 15:14 28.07.25 | 16:26 28.07.25
309 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 14:23 28.07.25 | 16:46 28.07.25
310 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-2 | 10:39 28.07.25 | 17:33 28.07.25
311 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 09:25 28.07.25 | 17:50 28.07.25
312 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 09:25 28.07.25 | 17:50 28.07.25
313 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 09:08 29.07.25 | 10:02 29.07.25
314 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 08:26 29.07.25 | 12:35 29.07.25
315 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-1 | 09:01 29.07.25 | 12:35 29.07.25
316 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 09:32 29.07.25 | 12:35 29.07.25
317 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-110 | 09:32 29.07.25 | 12:35 29.07.25
318 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-110 | 09:32 29.07.25 | 12:35 29.07.25
319 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-1 | 09:01 29.07.25 | 12:35 29.07.25
320 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 08:26 29.07.25 | 12:35 29.07.25
321 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-19 | 04:20 25.07.25 | 12:37 29.07.25
322 | ПС 110 кВ АВИС | Р4Т | 11:55 29.07.25 | 13:09 29.07.25
323 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Р4Т | 11:55 29.07.25 | 13:09 29.07.25
324 | ПС 110 кВ НМР | СВ-1-3-6 | 08:42 28.07.25 | 13:10 29.07.25
325 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.1А | 08:33 30.07.25 | 09:22 30.07.25
326 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.1А | 09:35 30.07.25 | 10:30 30.07.25
327 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Ф-2А | 10:45 30.07.25 | 12:20 30.07.25
328 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Ф-2А | 11:30 30.07.25 | 12:23 30.07.25
329 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-34 | 10:02 30.07.25 | 15:09 30.07.25
330 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 12:10 19.05.25 | 16:00 30.07.25
331 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-110 | 12:10 19.05.25 | 16:00 30.07.25
332 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 12:10 19.05.25 | 16:00 30.07.25
333 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-34 | 09:37 30.07.25 | 11:30 31.07.25
334 | ПС 110 кВ НМР | СВ-2-4-6 | 08:23 30.07.25 | 13:12 31.07.25
335 | ПС 110 кВ Городская-3 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 12:59 31.07.25 | 16:25 31.07.25
336 | ПС 110 кВ СПЗ | ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ – СПЗ I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Промышленная-1) | 17:24 19.07.25 | 17:00 31.07.25
337 | ПС 110 кВ СПЗ | МВ-110 ЛЭП-110 ПРОМ-1 | 10:35 19.07.25 | 17:00 31.07.25
338 | ПС 110 кВ СПЗ | ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ – СПЗ I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Промышленная-1) | 17:24 19.07.25 | 17:00 31.07.25
339 | ПС 110 кВ СПЗ | ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ – СПЗ I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Промышленная-1) | 17:24 19.07.25 | 17:00 31.07.25
340 | Самарская ТЭЦ | ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками (ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель) | 16:00 10.06.25 | 24:00 31.07.25