## 2025 Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.14 | 08:45 02.06.25 | 09:15 02.06.25
2 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.23 | 09:25 02.06.25 | 10:04 02.06.25
3 | ПС 110 кВ Долотная-2 | АЧР | 10:10 02.06.25 | 11:30 02.06.25
4 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-13 | 13:34 02.06.25 | 14:58 02.06.25
5 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 15:20 05.05.25 | 16:00 02.06.25
6 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 10:59 30.04.25 | 16:00 02.06.25
7 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 10:59 30.04.25 | 16:00 02.06.25
8 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 09:19 05.05.25 | 16:00 02.06.25
9 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-109 | 08:41 17.04.25 | 16:00 02.06.25
10 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-409 | 09:20 16.04.25 | 16:00 02.06.25
11 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Р1Т ПНО | 07:00 16.01.25 | 16:00 02.06.25
12 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:51 10.03.25 | 16:00 02.06.25
13 | ГПП 110 кВ 4000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 08:51 10.03.25 | 16:00 02.06.25
14 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08:51 10.03.25 | 16:00 02.06.25
15 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.15 | 08:20 03.06.25 | 08:51 03.06.25
16 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.24 | 08:52 03.06.25 | 09:25 03.06.25
17 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.16 | 09:27 03.06.25 | 09:58 03.06.25
18 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.31 | 09:59 03.06.25 | 10:56 03.06.25
19 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АЧР | 09:44 03.06.25 | 11:30 03.06.25
20 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-38 | 08:35 03.06.25 | 12:19 03.06.25
21 | ПС 110 кВ Чапаевская | ВВ-35 6Б | 07:11 03.06.25 | 16:16 03.06.25
22 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 07:11 03.06.25 | 16:16 03.06.25
23 | ПС 110 кВ СПЗ | ВЛ 110 кВ Промышленная-4 | 09:51 01.06.25 | 17:33 03.06.25
24 | ПС 110 кВ СПЗ | ДФЗ-2 ВЛ 110 кВ Кировская – СПЗ II цепь | 10:57 01.06.25 | 18:08 03.06.25
25 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.25 | 08:48 04.06.25 | 09:06 04.06.25
26 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.17 | 09:19 04.06.25 | 09:35 04.06.25
27 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.37 | 10:10 04.06.25 | 10:17 04.06.25
28 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 15:20 05.05.25 | 10:23 04.06.25
29 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-2 | 11:45 03.06.25 | 11:44 04.06.25
30 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-1 | 09:09 04.06.25 | 12:07 04.06.25
31 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 П-6 | 09:43 04.06.25 | 12:14 04.06.25
32 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-3 | 10:22 04.06.25 | 13:21 04.06.25
33 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3 | 10:22 04.06.25 | 13:21 04.06.25
34 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-4 | 10:22 04.06.25 | 13:21 04.06.25
35 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4 | 10:22 04.06.25 | 13:21 04.06.25
36 | ПС 35 кВ Станкозаводская | АЧР | 09:49 04.06.25 | 13:30 04.06.25
37 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 12:56 04.06.25 | 14:41 04.06.25
38 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 35 кВ Козловская | 10:49 04.06.25 | 15:57 04.06.25
39 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ КЛ-1 | 10:49 04.06.25 | 15:57 04.06.25
40 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ КЛ-2 | 10:49 04.06.25 | 15:57 04.06.25
41 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ Ф-7 | 10:49 04.06.25 | 15:57 04.06.25
42 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-2 | 11:45 03.06.25 | 16:00 04.06.25
43 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 11:45 03.06.25 | 16:00 04.06.25
44 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 11:43 03.06.25 | 16:00 04.06.25
45 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.30 | 08:28 05.06.25 | 08:56 05.06.25
46 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.32 | 09:40 05.06.25 | 10:25 05.06.25
47 | ПС 110 кВ ВТ-99 | СВ-6 | 09:08 05.06.25 | 12:59 05.06.25
48 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-12 | 12:08 05.06.25 | 15:08 05.06.25
49 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-1 | 09:50 28.05.25 | 16:00 05.06.25
50 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-2 | 10:21 03.06.25 | 16:20 05.06.25
51 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-18 | 08:55 06.06.25 | 11:12 06.06.25
52 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ 2А | 08:00 06.06.25 | 12:52 06.06.25
53 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-2 | 11:45 03.06.25 | 15:03 06.06.25
54 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:00 06.06.25
55 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:00 06.06.25
56 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:00 06.06.25
57 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:00 06.06.25
58 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:00 06.06.25
59 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:00 06.06.25
60 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-3 | 07:53 05.06.25 | 16:00 06.06.25
61 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-3 | 07:53 05.06.25 | 16:00 06.06.25
62 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-24 | 15:02 31.03.25 | 16:00 06.06.25
63 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 11:43 03.06.25 | 16:00 06.06.25
64 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 11:45 03.06.25 | 16:00 06.06.25
65 | ПС 35 кВ Электрощит | В-35 Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 06.06.25
66 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-2-35 | 10:07 05.06.25 | 16:00 06.06.25
67 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:26 06.06.25
68 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:26 06.06.25
69 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:27 06.06.25
70 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:27 06.06.25
71 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:28 06.06.25
72 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т1Т | 08:55 02.06.25 | 16:28 06.06.25
73 | ПС 35 кВ Электрощит | Т3Т | 11:32 05.06.25 | 17:00 06.06.25
74 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-23 | 10:23 05.06.25 | 20:13 06.06.25
75 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-10 | 08:00 07.06.25 | 12:00 07.06.25
76 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.33 | 08:45 09.06.25 | 09:20 09.06.25
77 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 09:19 05.05.25 | 10:11 09.06.25
78 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.34 | 09:40 09.06.25 | 10:25 09.06.25
79 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.35 | 10:40 09.06.25 | 11:20 09.06.25
80 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 11:43 03.06.25 | 12:08 09.06.25
81 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 11:45 03.06.25 | 12:08 09.06.25
82 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.36 | 11:35 09.06.25 | 12:20 09.06.25
83 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 С1Т | 08:52 09.06.25 | 12:22 09.06.25
84 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | АЧР | 09:11 09.06.25 | 13:10 09.06.25
85 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | АЧР | 09:47 09.06.25 | 13:25 09.06.25
86 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-2-10 | 10:20 09.06.25 | 15:15 09.06.25
87 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-2-10 | 10:20 09.06.25 | 15:50 09.06.25
88 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-409 | 09:20 16.04.25 | 16:00 09.06.25
89 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-109 | 08:41 17.04.25 | 16:00 09.06.25
90 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-2-10 | 10:20 09.06.25 | 16:00 09.06.25
91 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-46 | 08:19 10.06.25 | 08:36 10.06.25
92 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-2-10 | 10:20 09.06.25 | 09:18 10.06.25
93 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-41 | 08:22 10.06.25 | 09:19 10.06.25
94 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-39 | 08:55 10.06.25 | 09:19 10.06.25
95 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-39 | 08:52 10.06.25 | 09:47 10.06.25
96 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-10 | 09:35 09.06.25 | 11:42 10.06.25
97 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 12:18 10.06.25 | 13:56 10.06.25
98 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-45 | 08:50 10.06.25 | 14:30 10.06.25
99 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-40 | 10:35 10.06.25 | 14:30 10.06.25
100 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-1-10 | 10:26 10.06.25 | 14:44 10.06.25
101 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-1-10 | 10:26 10.06.25 | 14:44 10.06.25
102 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-1-10 | 10:26 10.06.25 | 14:44 10.06.25
103 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 | 09:16 10.06.25 | 15:29 10.06.25
104 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-11 | 10:10 20.05.25 | 16:00 10.06.25
105 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-4 | 08:14 09.06.25 | 16:00 10.06.25
106 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-16 | 07:41 09.06.25 | 20:44 10.06.25
107 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-4 | 08:14 09.06.25 | 10:23 11.06.25
108 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-3 | 07:48 03.06.25 | 16:00 13.06.25
109 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-3 | 07:48 03.06.25 | 16:00 13.06.25
110 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ Город-31 | 08:24 16.06.25 | 12:40 16.06.25
111 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-5 | 11:54 16.06.25 | 13:22 16.06.25
112 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-12 | 11:54 16.06.25 | 13:22 16.06.25
113 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 10:45 16.06.25 | 13:35 16.06.25
114 | ПС 35 кВ Электрощит | ВЛ 6 кВ ф-15 | 14:30 13.03.25 | 16:00 16.06.25
115 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 12:21 16.06.25 | 16:35 16.06.25
116 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 | 16:13 16.06.25 | 18:00 16.06.25
117 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-30 | 08:41 17.06.25 | 09:25 17.06.25
118 | ПС 110 кВ СПЗ | АЧР | 09:06 17.06.25 | 10:05 17.06.25
119 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.28 | 10:01 17.06.25 | 10:32 17.06.25
120 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-30 | 09:58 16.06.25 | 12:30 17.06.25
121 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-6 | 07:35 17.06.25 | 14:14 17.06.25
122 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 11:40 17.06.25 | 14:22 17.06.25
123 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ТН-1-10 | 11:25 16.06.25 | 14:27 17.06.25
124 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 | 16:13 16.06.25 | 15:38 17.06.25
125 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 10:59 30.04.25 | 16:00 18.06.25
126 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 10:59 30.04.25 | 16:00 18.06.25
127 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 10:59 30.04.25 | 09:12 19.06.25
128 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 10:59 30.04.25 | 09:12 19.06.25
129 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-47 | 10:50 19.06.25 | 12:40 19.06.25
130 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-1 | 10:09 19.06.25 | 13:15 19.06.25
131 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-9 | 08:15 19.06.25 | 14:00 19.06.25
132 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-3 | 07:53 05.06.25 | 14:10 19.06.25
133 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-3 | 07:53 05.06.25 | 14:10 19.06.25
134 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-3 | 07:48 03.06.25 | 14:10 19.06.25
135 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-3 | 07:48 03.06.25 | 14:10 19.06.25
136 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 08:18 20.06.25 | 08:18 20.06.25
137 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-15 | 07:35 20.06.25 | 10:25 20.06.25
138 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-11 | 10:10 20.05.25 | 11:40 20.06.25
139 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ТН-2-10 | 08:50 19.06.25 | 11:56 20.06.25
140 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 11:05 20.06.25 | 13:37 20.06.25
141 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-47 | 10:50 19.06.25 | 15:21 20.06.25
142 | ПС 35 кВ Электрощит | В-35 Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 20.06.25
143 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-2-35 | 10:07 05.06.25 | 16:00 20.06.25
144 | ПС 35 кВ Электрощит | Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 20.06.25
145 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 11:05 20.06.25 | 16:21 20.06.25
146 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ Авиа | 10:31 19.06.25 | 16:31 20.06.25
147 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-2 | 11:27 20.06.25 | 17:37 20.06.25
148 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 | 08:15 20.06.25 | 20:56 20.06.25
149 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.3 | 10:03 23.06.25 | 12:24 23.06.25
150 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 | 09:12 23.06.25 | 15:35 23.06.25
151 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.10 | 10:07 24.06.25 | 11:10 24.06.25
152 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Т1Т | 09:04 24.06.25 | 13:34 24.06.25
153 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Т1Т | 09:04 24.06.25 | 13:34 24.06.25
154 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-6 Т1Т | 09:04 24.06.25 | 13:34 24.06.25
155 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-6 | 13:20 24.06.25 | 17:15 24.06.25
156 | ПС 110 кВ ОСВ | ТН-2-6 | 11:27 24.06.25 | 17:15 24.06.25
157 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С2Т | 13:20 24.06.25 | 19:47 24.06.25
158 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-6 | 11:09 24.06.25 | 19:47 24.06.25
159 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-52 | 20:26 23.06.25 | 20:40 24.06.25
160 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 | 22:27 23.06.25 | 23:24 24.06.25
161 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.12 | 08:35 25.06.25 | 09:05 25.06.25
162 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | КВЛ 10 кВ Ф-5 | 08:33 25.06.25 | 09:55 25.06.25
163 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.14 | 09:28 25.06.25 | 10:15 25.06.25
164 | ПС 110 кВ РНС | В-10 Ф-4 | 10:00 24.06.25 | 12:00 25.06.25
165 | ПС 110 кВ РНС | В-10 П-1 | 11:34 25.06.25 | 12:45 25.06.25
166 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т2Т | 11:00 25.06.25 | 13:17 25.06.25
167 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 ТС-1 | 11:00 25.06.25 | 13:17 25.06.25
168 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-6 Т2Т | 11:00 25.06.25 | 13:17 25.06.25
169 | ПС 110 кВ РНС | В-10 Ф-4 | 09:05 23.06.25 | 13:28 25.06.25
170 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 09:22 23.06.25 | 15:28 25.06.25
171 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 09:22 23.06.25 | 15:28 25.06.25
172 | ПС 110 кВ СПЗ | КВЛ 110 кВ Промышленная-2 | 14:50 25.06.25 | 01:08 26.06.25
173 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.15 | 08:39 26.06.25 | 12:03 26.06.25
174 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.18 | 08:39 26.06.25 | 12:03 26.06.25
175 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.21 | 08:39 26.06.25 | 12:03 26.06.25
176 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Т2Т | 09:19 26.06.25 | 13:40 26.06.25
177 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-6 Т2Т | 09:19 26.06.25 | 13:40 26.06.25
178 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Т2Т | 09:19 26.06.25 | 13:40 26.06.25
179 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 16:02 09.06.25 | 13:46 26.06.25
180 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | Р1Т | 08:35 26.06.25 | 14:07 26.06.25
181 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 11:24 26.06.25 | 14:27 26.06.25
182 | ГПП 110 кВ 5000000 | Р1Т | 09:27 26.06.25 | 15:10 26.06.25
183 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 09:38 26.06.25 | 15:10 26.06.25
184 | ГПП 110 кВ 5000000 | Р1Т | 09:38 26.06.25 | 15:10 26.06.25
185 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ ТС-1 | 10:16 25.06.25 | 17:25 26.06.25
186 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-18 | 09:32 25.06.25 | 17:58 26.06.25
187 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-12 | 09:32 25.06.25 | 17:58 26.06.25
188 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | сек.ш.-10 | 07:23 27.06.25 | 07:49 27.06.25
189 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 13:20 28.04.25 | 10:49 27.06.25
190 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОСШ-110 | 12:44 25.06.25 | 11:46 27.06.25
191 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 10:55 25.06.25 | 11:46 27.06.25
192 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 10:55 25.06.25 | 11:46 27.06.25
193 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 09:15 23.06.25 | 12:00 27.06.25
194 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 10:00 23.06.25 | 12:00 27.06.25
195 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 10:26 23.06.25 | 12:00 27.06.25
196 | ПС 110 кВ АВИС | В-1-10 С1Т | 09:15 23.06.25 | 12:00 27.06.25
197 | ПС 110 кВ АВИС | В-2-10 С1Т | 09:15 23.06.25 | 12:00 27.06.25
198 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 10:26 23.06.25 | 12:00 27.06.25
199 | ПС 110 кВ РВС | Р1Т | 10:30 27.06.25 | 12:43 27.06.25
200 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 11:07 27.06.25 | 14:31 27.06.25
201 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 11:18 23.06.25 | 14:47 27.06.25
202 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 11:18 23.06.25 | 14:47 27.06.25
203 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 11:18 23.06.25 | 14:47 27.06.25
204 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 11:18 23.06.25 | 14:47 27.06.25
205 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 11:18 23.06.25 | 14:47 27.06.25
206 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 11:18 23.06.25 | 14:47 27.06.25
207 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | Р1Т | 11:10 25.06.25 | 14:47 27.06.25
208 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-5 | 09:50 12.05.25 | 15:00 27.06.25
209 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р1Т | 10:10 24.06.25 | 15:00 27.06.25
210 | ПС 110 кВ СПЗ | ВЧБ КВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ – СПЗ II цепь с отпайками (ЭПЗ-1643) | 09:35 26.06.25 | 15:58 27.06.25
211 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 08:38 14.03.25 | 16:00 27.06.25
212 | ПС 35 кВ Электрощит | ВЛ 6 кВ ф-15 | 14:30 13.03.25 | 16:00 27.06.25
213 | ПС 35 кВ Электрощит | В-35 Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 27.06.25
214 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-2-35 | 10:07 05.06.25 | 16:00 27.06.25
215 | ПС 35 кВ Электрощит | Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 27.06.25
216 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 07:34 28.06.25 | 07:34 28.06.25
217 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.26 | 09:08 30.06.25 | 09:45 30.06.25
218 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-45 | 19:53 26.06.25 | 10:08 30.06.25
219 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-41 | 20:03 26.06.25 | 10:08 30.06.25
220 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.22 | 09:55 30.06.25 | 10:20 30.06.25
221 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р1Т | 10:10 24.06.25 | 12:44 30.06.25
222 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С1Т | 10:40 30.06.25 | 12:44 30.06.25
223 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-7 | 08:55 30.06.25 | 14:20 30.06.25
224 | ПС 110 кВ ЗИМ | ВЛ 35 кВ С1Т ЗИМ | 09:00 02.04.25 | 16:00 30.06.25
225 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 13:25 02.04.25 | 16:00 30.06.25