## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110/35/6 ЗиМ яч.18 Ф-18 | 09.45ч. 12.01.2011г. | 10.25ч. 21.01.2011г.
2 | ВЛ-110 СамТЭЦ-Кинель (БК-2) | 10.45ч. 13.01.2011г. | 17.36ч. 13.01.2011г.
3 | ПС Смышляевка Тяговая КРУН-1 Ф-6 | 10.42ч. 14.01.2011г. | 17.05ч. 14.01.2011г.
4 | ГПП-1 Фосфор С2Т | 11.20ч. 17.01.2011г. | 14.19ч. 24.01.2011г.
5 | ПС 110/35/6 ЗиМ КЛ-6 кВ Ф-38 | 09.57ч. 14.01.2011г. | 12.21ч. 14.01.2011г.
6 | РТП-6/0,4 кВ Мега-Сити КЛ-6 кВ Ф-38 | 09.57ч. 14.01.2011г. | 12.21ч. 14.01.2011г.
7 | ПС Воскресенка ВМ-6 Насосная-1 | 13.35ч. 14.01.2011г. | 15.50ч. 14.01.2011г.
8 | ПС 110/35/6 кВ ЗиМ 2 с.ш.-6 кВ | 11.02ч. 20.01.2011г. | 17.04ч. 20.01.2011г.
9 | КЛ-6 кВ яч.4 ТП-28 (ввод№2) яч.4 ТП-27 (ввод№2) | 13.00ч. 21.01.2011г. | 17.30ч. 21.01.2011г.
10 | ПС Смышляевка-Тяговая КРУН-1 ВЛ-10 Ф-4 | 09.10ч. 25.01.2011г. | 16.18ч. 25.01.2011г.
11 | ПС Преображенка 110/10 кВ С2Т | 12.30ч. 21.01.2011г. | 14.45ч. 21.01.2011г.
12 | КЛ-35 СЗ-1 | 10.59ч. 23.01.2011г. | 18.40ч. 25.01.2011г.
13 | ПС Станкозаводская 35/6 кВ КЛ-6 Ф-9 | 11.30ч. 25.01.2011г. | 12.40ч. 25.01.2011г.
14 | ПС Насосная КЛ-35 Насосная-1 | 10.55ч. 26.01.2011г. | 13.37ч. 26.01.2011г.
15 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-51 | 09.16ч. 29.01.2011г. | 13.20ч. 29.01.2011г.
16 | ПС Смышляевка Тяговая КРУН-1 Ф-4 | 09.04ч. 28.01.2011г. | 16.15ч. 28.01.2011г.
17 | ВЛ-35 Насосная-2 | 09.21ч. 28.01.2011г. | 16.44ч. 28.01.2011г.
18 | ВЛ-110 ЛУЧ-1 | 09.53ч. 28.01.2011г. | 13.10ч. 28.01.2011г.