## январь 2018
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 | 2017-10-02 09:12 | 2018-01-30 16:33
2 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 2017-11-30 07:55 | 2018-01-09 08:55
3 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 2017-11-30 07:55 | 2018-01-09 08:35
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2017-12-15 11:25 | 2018-01-16 11:10
5 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2017-12-15 11:25 | 2018-01-16 11:10
6 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 2017-12-01 09:22 | 2018-01-09 07:38
7 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (оп.36-46) | 2017-12-17 14:19 | 2018-01-09 17:29
8 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в работе) | 2017-12-17 14:19 | 2018-01-09 17:29
9 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (оп.36-44а) | 2017-12-18 15:15 | 2018-01-12 10:36
10 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (уч.СТЭЦ-оп.44а) (в работе) | 2017-12-18 15:15 | 2018-01-12 10:36
11 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (уч. БТЭЦ-оп.36) (в работе) | 2017-12-18 15:11 | 2018-01-12 10:36
12 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-01-09 10:29 | 2018-01-09 17:29
13 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-2 | 2018-01-08 11:50 | 2018-01-08 15:35
14 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-23 | 2018-01-08 11:50 | 2018-01-08 15:35
15 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2018-01-04 09:17 | 2018-01-04 12:07
16 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-21 | 2018-01-04 09:17 | 2018-01-04 12:07
17 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-23 | 2018-01-04 09:17 | 2018-01-04 12:07
18 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-32 | 2018-01-04 09:17 | 2018-01-04 12:07
19 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-48 | 2018-01-04 09:17 | 2018-01-04 12:07
20 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-54 | 2018-01-04 09:17 | 2018-01-04 12:07
21 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-26 | 2018-01-04 13:21 | 2018-01-04 16:04
22 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-27 | 2018-01-04 13:21 | 2018-01-04 16:04
23 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-30 | 2018-01-04 13:21 | 2018-01-04 16:04
24 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-33 | 2018-01-04 13:21 | 2018-01-04 16:04
25 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-34 | 2018-01-04 13:21 | 2018-01-04 16:04
26 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-35 | 2018-01-04 13:21 | 2018-01-04 16:04
27 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-47 | 2018-01-04 13:21 | 2018-01-04 16:04
28 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2018-01-05 08:41 | 2018-01-05 14:18
29 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-43 | 2018-01-05 08:44 | 2018-01-05 14:21
30 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 2018-01-09 08:55 | 2018-01-31 08:02
31 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 2018-01-09 08:35 | 2018-01-31 08:12
32 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2018-01-16 11:10 | 2018-01-31 13:48
33 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2018-01-16 11:10 | 2018-01-31 13:48
34 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 2018-01-09 07:33 | 2018-01-31 13:59
35 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 2018-01-04 07:18 | 2018-01-04 11:36
36 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т2Т, Р2Т | 2018-01-11 10:10 | 2018-01-11 10:10
37 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т2Т (в резерв) | 2018-01-11 10:10 | 2018-01-11 10:10
38 | ПС 110 кВ Водозабор | ТСН-1 | 2018-01-10 09:02 | 2018-01-10 10:55
39 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-6 | 2018-01-09 09:30 | 2018-01-10 13:53
40 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ТН-1-35 | 2018-01-11 09:27 | 2018-01-11 10:10
41 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-51 (в работу) | 2018-01-09 13:59 | 2018-01-10 09:44
42 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 | 2018-01-10 09:54 | 2018-01-10 11:34
43 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 2018-01-15 09:08 | 2018-01-18 13:33
44 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-2-10 (в резерв) | 2018-01-15 09:08 | 2018-01-18 13:33
45 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сш 10 кВ | 2018-01-15 09:08 | 2018-01-18 13:33
46 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т (в резерв) | 2018-01-15 09:08 | 2018-01-18 13:33
47 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-2-10 (в резерв) | 2018-01-15 09:08 | 2018-01-18 13:33
48 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сш 10 кВ | 2018-01-15 09:08 | 2018-01-18 13:33
49 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 2018-01-15 09:08 | 2018-01-18 13:33
50 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т (в резерв) | 2018-01-15 09:08 | 2018-01-18 13:33
51 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-13 | 2018-01-24 10:17 | 2018-01-24 15:04
52 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2018-01-17 08:23 | 2018-01-17 13:53
53 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-16 | 2018-01-12 09:23 | 2018-01-12 11:03
54 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-20 (в резерв) | 2018-01-12 09:12 | 2018-01-12 09:12
55 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-38 (в резерв) | 2018-01-12 09:17 | 2018-01-12 09:17
56 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-20 (в резерв) | 2018-01-15 11:32 | 2018-01-15 11:54
57 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-38 (в резерв) | 2018-01-15 11:32 | 2018-01-15 11:54
58 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 | 2018-01-24 10:28 | 2018-01-24 17:25
59 | ПС АВИС | ВЛ-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 2018-01-12 10:36 | 2018-01-12 17:03
60 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ 1П-6 (в резерв) | 2018-01-16 09:53 | 2018-01-16 13:41
61 | ПС Город-1 | Т2Т | 2018-01-14 13:48 | 2018-01-14 18:20
62 | ПС Город-1 | ВЛ-35 Город-2 | 2018-01-14 13:00 | 2018-01-14 14:15
63 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-1-6 (в резерв) | 2018-01-17 07:42 | 2018-01-17 13:47
64 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-2-6 (в резерв) | 2018-01-18 08:17 | 2018-01-18 13:42
65 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-3-6 (в резерв) | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 13:49
66 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-7 | 2018-01-15 08:45 | 2018-01-20 14:43
67 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-16 | 2018-01-18 08:53 | 2018-01-18 13:42
68 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-01-23 13:08 | 2018-01-23 16:10
69 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-6 | 2018-01-18 08:05 | 2018-01-18 12:36
70 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-18 | 2018-01-22 08:11 | 2018-01-22 14:56
71 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-4-6 (в резерв) | 2018-01-22 08:02 | 2018-01-22 13:46
72 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-5-6 (в резерв) | 2018-01-23 07:32 | 2018-01-23 13:59
73 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-6-6 (в резерв) | 2018-01-24 07:37 | 2018-01-24 13:46
74 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 2018-01-18 09:36 | 2018-01-18 14:39
75 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 2018-01-17 09:50 | 2018-01-17 11:35
76 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-3 | 2018-01-22 09:34 | 2018-01-22 13:30
77 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2018-01-24 09:51 | 2018-01-24 14:03
78 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-10 | 2018-01-17 08:11 | 2018-01-17 09:07
79 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С2Т, В-110 С2Т | 2018-01-17 09:40 | 2018-01-17 12:37
80 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (с вводом на ночь) | 2018-01-25 09:51 | 2018-01-26 15:14
81 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-6 | 2018-01-25 08:58 | 2018-01-25 13:29
82 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-1-10 (в резерв) | 2018-01-22 09:43 | 2018-01-25 13:00
83 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 2018-01-22 09:43 | 2018-01-25 13:00
84 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сш 10 кВ (с вводом на ночь) | 2018-01-22 09:43 | 2018-01-25 13:00
85 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 2018-01-22 09:43 | 2018-01-25 13:00
86 | ПС 110 кВ Красноселки | ТН-3-6 (в резерв) | 2018-01-23 09:59 | 2018-01-23 10:42
87 | ПС 110 кВ Красноселки | ТН-4-6 (в резерв) | 2018-01-23 10:51 | 2018-01-23 11:43
88 | ПС 110 кВ РНС | СВ | 2018-01-23 11:26 | 2018-01-23 14:37
89 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Шахта-3 | 2018-01-18 10:06 | 2018-01-22 08:32
90 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-01-19 09:56 | 2018-01-19 11:10
91 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-16 | 2018-01-19 09:33 | 2018-01-19 10:59
92 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-1-10 (в резерв) | 2018-01-22 09:43 | 2018-01-25 13:00
93 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сш 10 кВ | 2018-01-22 09:43 | 2018-01-25 13:00
94 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 2018-01-22 09:43 | 2018-01-25 13:00
95 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1 | 2018-01-23 08:56 | 2018-01-23 10:25
96 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-1-3-10 | 2018-01-19 09:55 | 2018-01-19 10:25
97 | ПС 110 кВ АВИС | В-1-10 С1Т | 2018-01-23 07:47 | 2018-01-23 11:21
98 | ПС 110 кВ АВИС | В-2-10 С1Т | 2018-01-23 08:14 | 2018-01-23 11:34
99 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-30 | 2018-01-25 08:57 | 2018-01-25 14:10
100 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-35 | 2018-01-22 09:45 | 2018-01-22 11:30
101 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ТН-1-35 | 2018-01-24 10:14 | 2018-01-24 14:17
102 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ТН-2-35 | 2018-01-25 08:15 | 2018-01-25 11:24
103 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-9 (в резерв) | 2018-01-26 09:23 | 2018-01-26 13:01
104 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Д-4 (в резерв) | 2018-01-23 08:11 | 2018-01-26 13:00
105 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-01-23 08:31 | 2018-01-25 12:32
106 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-17 (с вводом на ночь) | 2018-01-23 09:31 | 2018-01-25 08:00
107 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-20 | 2018-01-23 09:23 | 2018-01-23 15:09
108 | ПС 110 кВ Красноселки | Р1Т | 2018-01-25 09:08 | 2018-01-25 10:55
109 | ПС 110 кВ Красноселки | Р2Т | 2018-01-25 11:40 | 2018-01-25 12:46
110 | НкТЭЦ-1 – ПС 35 кВ Водозабор | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 2018-01-30 09:25 | 2018-01-30 16:22
111 | ПС 110 кВ ЗиМ | В-6 Р1Т | 2018-01-29 10:36 | 2018-01-29 12:21
112 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 2018-01-29 08:47 | 2018-01-29 16:22
113 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-34, В-10 Ф-34 | 2018-01-26 10:05 | 2018-01-26 15:36
114 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-37 | 2018-01-30 09:52 | 2018-01-30 13:34
115 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-29 | 2018-01-29 09:35 | 2018-01-29 14:37
116 | ГПП 110 кВ 2000000 | 3 сш 10 кВ | 2018-01-29 10:20 | 2018-01-31 08:02
117 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-3, ДК-3 | 2018-01-29 08:37 | 2018-01-31 08:02
118 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 | 2018-01-29 12:34 | 2018-01-29 14:35
119 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-39 | 2018-01-31 10:38 | 2018-01-31 13:26
120 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-3-10 | 2018-01-29 09:21 | 2018-01-31 08:02
121 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 | 2018-01-29 09:21 | 2018-01-31 08:02
122 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-3-10 | 2018-01-29 09:21 | 2018-01-31 08:02
123 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 | 2018-01-29 09:21 | 2018-01-31 08:02
124 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 2018-01-29 09:21 | 2018-01-31 08:02
125 | ГПП 110 кВ 2000000 | 3 сш 10 кВ | 2018-01-29 09:21 | 2018-01-31 08:02
126 | ПС Долотная-2 | ВЛ-110 АТД-1 | 2018-01-28 15:00 | 2018-01-28 16:22
127 | ПС 110 кВ Речная | С2Т, В-110 С2Т | 2018-01-30 09:36 | 2018-01-30 12:24
128 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Т2Т | 2018-01-30 09:09 | 2018-01-30 09:58
129 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 1сек.ш.-110, ТН-1-110 | 2018-01-31 09:56 | 2018-01-31 12:11