## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2018-11-30 10:27 | 2019-01-10 08:55
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2018-11-30 10:27 | 2019-01-10 08:55
2 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 2018-12-04 12:54 | 2019-01-11 08:29
3 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 2018-12-28 15:02 | 2019-01-31 08:18
3 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 2018-12-28 10:22 | 2019-01-31 12:15
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-21 | 2019-01-05 10:10 | 2019-01-05 12:59
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-44 | 2019-01-05 10:21 | 2019-01-05 12:54
5 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-35 | 2019-01-01 08:44 | 2019-01-01 11:16
5 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-26 | 2019-01-01 08:44 | 2019-01-01 11:16
6 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-47 | 2019-01-01 08:44 | 2019-01-01 11:16
6 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-34 | 2019-01-01 08:44 | 2019-01-01 11:16
7 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-33 | 2019-01-01 08:44 | 2019-01-01 11:16
7 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-30 | 2019-01-01 08:44 | 2019-01-01 11:16
8 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-27 | 2019-01-01 08:44 | 2019-01-01 11:16
8 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2019-01-01 12:43 | 2019-01-01 14:19
9 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-54 | 2019-01-01 12:43 | 2019-01-01 14:19
9 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-23 | 2019-01-01 12:43 | 2019-01-01 14:19
10 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-32 | 2019-01-01 12:43 | 2019-01-01 14:19
10 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-21 | 2019-01-01 12:43 | 2019-01-01 14:19
11 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-48 | 2019-01-01 12:43 | 2019-01-01 14:19
11 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ яч.14 | 2019-01-05 08:24 | 2019-01-05 13:26
12 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ яч.37 | 2019-01-05 08:35 | 2019-01-05 13:24
12 | ПС 110 кВ Водозабор | ВВ-6 Ф-20 | 01.01.19 10:40 | 01.01.19 12:39
13 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 | 03.01.19 02:10 | 03.01.19 17:14
13 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 Авио | 03.01.19 10:04 | 11.01.19 09:52
14 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 (в резерв) | 09.01.19 11:24 | 09.01.19 14:45
14 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ТН-1-35 | 21.01.19 09:50 | 21.01.19 11:43
15 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-19 | 16.01.19 10:17 | 16.01.19 14:25
15 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-17 | 16.01.19 10:17 | 16.01.19 14:25
16 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-15 | 16.01.19 10:17 | 16.01.19 14:25
16 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-7 | 16.01.19 10:17 | 16.01.19 14:25
17 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-5 | 16.01.19 10:17 | 16.01.19 14:25
17 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-1 | 16.01.19 10:17 | 16.01.19 14:25
18 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-1-6 | 16.01.19 09:10 | 16.01.19 14:25
18 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-1-6 С1Т | 15.01.19 11:12 | 16.01.19 14:25
19 | ПС 110 кВ ЗИМ | 1 сек.ш.-6 | 15.01.19 10:45 | 16.01.19 14:25
19 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 | 10.01.19 10:19 | 10.01.19 13:18
20 | ПС 35 кВ Долотная-1 | СВ-6 | 14.01.19 09:44 | 14.01.19 12:31
20 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-20 | 11.01.19 10:32 | 11.01.19 10:33
21 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-38 | 11.01.19 10:52 | 11.01.19 10:53
21 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т (в резерв) | 10.01.19 09:05 | 10.01.19 11:29
22 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-20, В-6 Ф-20 | 15.01.19 08:50 | 15.01.19 14:48
22 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-38, В-6 Ф-38 | 14.01.19 09:02 | 14.01.19 14:30
23 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-49, В-6 Ф-49 | 17.01.19 08:46 | 17.01.19 15:26
23 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.42 | 10.01.19 19:44 | 14.01.19 15:22
24 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С1Т | 14.01.19 14:44 | 14.01.19 20:15
24 | ПС 110 кВ НМР | В-6 Ф-20 (в резерв) | 16.01.19 13:50 | 16.01.19 13:52
25 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.1 | 16.01.19 07:58 | 16.01.19 14:23
25 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 14.01.19 14:44 | 14.01.19 20:15
26 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-3, Т-ДК-3, ДК-3, ДК-3.1 | 16.01.19 08:18 | 16.01.19 08:18
26 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-51, В-6 Ф-51 | 17.01.19 10:18 | 17.01.19 15:40
27 | ПС 110 кВ Речная | ТН-1-6 | 18.01.19 09:31 | 18.01.19 13:21
27 | ПС 110 кВ Речная | ТН-2-6 | 21.01.19 10:53 | 21.01.19 13:16
28 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1, ДК-1.1 | 17.01.19 08:06 | 17.01.19 14:48
28 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь | 15.01.19 17:37 | 15.01.19 19:02
29 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Новокашпирская-Ореховка | 17.01.19 09:10 | 22.01.19 12:55
29 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная | 29.01.19 22:43 | 30.01.19 03:31
30 | ПС 110 кВ Речная | ТН-3-6 | 22.01.19 09:40 | 22.01.19 13:20
30 | ПС 110 кВ Речная | ТН-4-6 | 23.01.19 09:43 | 23.01.19 13:27
31 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-7 | 22.01.19 09:29 | 22.01.19 12:57
31 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-9 | 23.01.19 08:41 | 23.01.19 08:41
32 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-20 | 24.01.19 10:02 | 24.01.19 12:32
32 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-1-6 | 23.01.19 08:00 | 23.01.19 10:17
33 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-3-6 | 23.01.19 11:04 | 23.01.19 12:35
33 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-2-6 | 24.01.19 08:06 | 23.01.19 10:34
34 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-4-6 | 24.01.19 10:57 | 24.01.19 13:01
34 | ПС 110 кВ Речная | Р1Т, В-6 Р1Т | 25.01.19 10:20 | 25.01.19 13:39
35 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.36 | 24.01.19 09:42 | 24.01.19 14:54
35 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.32 | 24.01.19 09:30 | 24.01.19 14:28
36 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 28.01.19 09:28 | 28.01.19 12:19
36 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | КВЛ 10 кВ Ф-5 | 23.01.19 12:24 | 23.01.19 15:45
37 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 (в резерв) | 24.01.19 12:22 | 24.01.19 13:02
37 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-3-6 С2Т (в резерв) | 25.01.19 12:18 | 25.01.19 13:30
38 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-55, В-6 Ф-55 | 29.01.2019 09:33 | 29.01.2019 13:57
38 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50, В-6 Ф-50 | 30.01.2019 09:19 | 30.01.2019 14:07
39 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-1 | 29.01.2019 08:32 | 29.01.2019 11:26
39 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 30.01.2019 08:45 | 30.01.2019 14:56
40 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-17 | 29.01.2019 08:49 | 29.01.2019 13:52
40 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-21 | 31.01.2019 08:44 | 31.01.2019 13:44
41 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-6 | 25.01.19 10:20 | 25.01.19 13:44
48 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-17 | 2019-01-27 17:36 | 2019-01-28 08:10
49 | ПС 110 кВ Долотная-2 | Р2Т | 2019-01-30 10:01 | 2019-01-30 14:41
49 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С1Т | 2019-01-30 14:31 | 2019-01-31 16:53
50 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 | 31.01.2019 09:05 | 31.01.2019 13:32
50 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-1 | 31.01.2019 12:28 | 31.01.2019 12:40