## 2021
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 10:40 11.01.22 | 13:37 11.01.22
2 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-6 | 10:40 11.01.22 | 13:19 12.01.22
3 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-53 | 10:40 11.01.22 | 13:19 12.01.22
4 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 13:37 11.01.22 | 13:19 12.01.22
5 | ПС 110 кВ Речная | 3 сек.ш.-6 | 09:20 13.01.22 | 12:36 14.01.22
6 | ПС 110 кВ Речная | В-3-6 С2Т | 08:46 14.01.22 | 12:36 14.01.22
7 | ПС 110 кВ Речная | СВ-1-3-6 | 09:20 13.01.24 | 12:36 14.01.22
8 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Р2Т | 08:46 14.01.22 | 12:36 14.01.22
9 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-55 | 09:20 13.01.26 | 12:36 14.01.22
10 | ПС 110 кВ Речная | ТН-3-6 | 09:20 13.01.27 | 13:41 13.01.22
11 | ПС 110 кВ Речная | ТН-3А-6 | 09:20 13.01.28 | 13:41 13.01.22
12 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-2 | 10:16 12.01.22 | 14:20 12.01.22
13 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-14 | 19:00 09.01.22 | 15:57 23.01.22
14 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-4 | 09:45 14.01.22 | 12:41 14.01.22
15 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ-10 Ф-4 | 09:45 14.01.22 | 12:41 14.01.22
16 | ГПП-8 | ВЛ-110 ВДН-2 | 08:50 13.01.22 | 09:22 13.01.22
17 | ВЛ-110 ПГС | ВЛ-110 ПГС | 10:14 14.01.22 | 13:02 14.01.22
18 | ВЛ-110 ПГС | отпайка ВЛ-110 ПГС на ГПП-8 | 13:02 14.01.22 | 12:32 17.01.22
19 | ВЛ-110 ПГС | ВЛ-110 ПГС | 08:33 17.01.22 | 12:32 17.01.22
20 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-6 | 10:53 14.01.22 | 13:34 14.01.22
21 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-6 | 10:53 14.01.22 | 13:34 14.01.22
22 | ПС 35 кВ Город-1 | КЛ 6 кВ Ф-8 | 10:01 12.01.22 | 14:41 12.01.22
23 | ПС 110 кВ Речная | 4 сек.ш.-6 | 10:12 17.01.22 | 12:34 18.01.22
24 | ПС 110 кВ Речная | ТН-4-6 | 10:12 17.01.22 | 13:05 17.01.22
25 | ПС 110 кВ Речная | ТН-4А-6 | 10:12 17.01.22 | 13:05 17.01.22
26 | ПС 110 кВ Речная | В-4-6 С2Т | 10:12 17.01.22 | 13:05 17.01.22
27 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-40 | 11:00 18.01.22 | 12:34 18.01.22
28 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-50 | 11:00 18.01.22 | 12:34 18.01.22
29 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-68 | 12:31 13.01.22 | 13:39 13.01.22
30 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-8 | 09:35 17.01.22 | 13:56 17.01.22
31 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ-10 Ф-8 | 09:35 17.01.22 | 13:56 17.01.22
32 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 С1Т | 09:19 24.01.22 | 1337 26.01.22
33 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 Р1Т | 11:26 17.01.22 | 15:41 18.01.22
34 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | АВ-0,4 Р1Т | 11:26 17.01.22 | 15:41 18.01.22
35 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | АВР САВ-0,4 | 11:26 17.01.22 | 15:41 18.01.22
36 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | САВ-0,4 | 10:00 19.01.22 | 11:00 19.01.22
37 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-10 | 09:55 20.01.22 | 13:53 20.01.22
38 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ-10 Ф-10 | 09:55 20.01.22 | 13:53 20.01.22
39 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 10:48 19.01.22 | 13:32 19.01.22
40 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С2Т | 10:48 19.01.22 | 13:32 19.01.22
41 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-12 | 10:13 19.01.22 | 14:21 19.01.22
42 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ-10 Ф-12 | 10:13 19.01.22 | 14:21 19.01.22
43 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 Р1Т | 08:26 19.01.22 | 09:52 19.01.22
44 | ГПП 35 кВ ЗИМ | Т2Т | 09:21 20.01.22 | 10:27 21.01.22
45 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-35 Т2Т | 09:21 20.01.22 | 10:27 21.01.22
46 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-22 Т2Т | 09:21 20.01.22 | 10:27 21.01.22
47 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 Р2Т | 09:40 20.01.22 | 14:28 21.01.22
48 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | АВ-0,4 Р2Т | 09:40 20.01.22 | 14:28 21.01.22
49 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С1Т | 10:35 25.01.22 | 16:00 31.01.22
50 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С2Т | 14:20 25.01.22 | 15:00 25.01.22
51 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Р2Т | 09:56 21.01.22 | 17:04 21.01.22
52 | ПС 110 кВ АВИС | Р2Т | 09:56 21.01.22 | 17:04 21.01.22
53 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 08:56 26.01.22 | 13:37 26.01.22
54 | ГПП 35 кВ ЗИМ | Т3Т | 09:16 24.01.22 | 13:20 25.01.22
55 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-35 Т3Т | 09:16 24.01.22 | 13:20 25.01.22
56 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-22 Т3Т | 09:16 24.01.22 | 13:20 25.01.22
57 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-18 | 09:16 24.01.22 | 13:40 24.01.22
58 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-4 | 10:09 24.01.22 | 13:40 28.01.22
59 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-18 | 09:16 24.01.22 | 13:40 24.01.22
60 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-6 | 12:01 28.01.22 | 13:42 28.01.22
61 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-53 | 09:52 28.01.22 | 11:42 28.01.22
62 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-2-10 | 09:27 25.01.22 | 13:25 25.01.22
63 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 10:45 25.01.22 | 14:37 26.01.22
64 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-110 | 10:45 25.01.22 | 14:37 26.01.22
65 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 10:45 25.01.22 | 16:45 25.01.22
66 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-47 | 10:27 28.01.22 | 14:15 28.01.22
67 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-47 | 10:27 28.01.22 | 14:15 28.01.22
68 | ПС 110 кВ Речная | Р1Т | 08:50 28.01.22 | 10:44 28.01.22
69 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-45 | 11:32 27.01.22 | 19:59 27.01.22
70 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-45 | 11:32 27.01.22 | 19:59 27.01.22
71 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-2-4-10 | 09:41 27.01.22 | 11:22 27.01.22
72 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-12 | 08:39 27.01.22 | 09:10 27.01.22
73 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ Самарская ГРЭС-Станкозаводская №2 (КЛ 35 кВ СЗ-3) | 09:00 26.01.22 | 12:42 26.01.22
74 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-5 | 09:41 27.01.22 | 12:09 27.01.22
75 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-1-3-10 | 11:04 28.01.22 | 12:37 28.01.22
76 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-12 | 09:23 27.01.22 | 10:22 27.01.22
77 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-20 | 10:05 27.01.22 | 10:07 27.01.22
78 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-38 | 10:18 27.01.22 | 10:20 27.01.22
79 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 09:18 27.01.22 | 12:16 27.01.22
80 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 кВ Ф-41 | 09:37 31.01.22 | 12:40 31.01.22
81 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-41 | 09:37 31.01.22 | 12:40 31.01.22
82 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-3 | 10:30 31.01.22 | 11:25 31.01.22
83 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-24 | 11:39 31.01.22 | 12:32 31.01.22
84 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-26 | 13:04 31.01.22 | 13:30 31.01.22
85 | ГРП ЗИМ | 1 сек.ш.-35 | 08:23 31.01.22 | 13:44 31.01.22