## Лист2
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-2 | 07:28 13.01.25 | 16:00 13.01.25
2 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-7 | 10:18 14.01.25 | 14:00 14.01.25
3 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-7 | 10:18 14.01.25 | 14:00 14.01.25
4 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-24 | 08:28 15.01.25 | 15:05 15.01.25
5 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-116 | 09:34 14.01.25 | 12:35 14.01.25
6 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-203 | 09:34 14.01.25 | 12:35 14.01.25
7 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-204 | 09:00 15.01.25 | 12:05 15.01.25
8 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-315 | 10:40 15.01.25 | 12:05 15.01.25
9 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-40 | 09:55 13.01.25 | 16:37 13.01.25
10 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-9 | 10:25 15.01.25 | 15:40 15.01.25
11 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-9 | 10:25 15.01.25 | 15:40 15.01.25
12 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-2 | 07:28 13.01.25 | 16:00 31.01.25
13 | ПС 110 кВ Чапаевская | МВ-110 2А | 15:53 14.01.25 | 10:02 15.01.25
14 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-11 | 09:12 16.01.25 | 14:58 16.01.25
15 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 09:12 16.01.25 | 14:58 16.01.25
16 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-32 | 09:06 20.01.25 | 11:51 20.01.25
17 | ПС 110 кВ Чапаевская | ВЛ 110 кВ 2А | 14:48 14.01.25 | 10:02 15.01.25
18 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-203 | 09:00 15.01.25 | 14:10 16.01.25
19 | ССК | ВЛ 35 кВ Богатырь | 10:55 15.01.25 | 17:24 15.01.25
20 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 1 сш 35 кВ | 10:45 21.01.25 | 15:47 21.01.25
21 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 2 сш 35 кВ | 10:45 21.01.25 | 15:47 21.01.25
22 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-15 | 09:16 17.01.25 | 10:43 17.01.25
23 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-1 | 10:45 21.01.25 | 15:47 21.01.25
24 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 10:45 21.01.25 | 15:47 21.01.25
25 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 07:40 21.01.25 | 16:09 21.01.25
26 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:36 16.01.25 | 11:30 16.01.25
27 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 09:36 16.01.25 | 11:30 16.01.25
28 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-24 | 08:24 21.01.25 | 14:00 22.01.25
29 | ССК | ВЛ 35 кВ Богатырь | 10:55 15.01.25 | 17:24 15.01.25
30 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-43 | 09:37 20.01.25 | 12:22 20.01.25
31 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-43 | 09:37 20.01.25 | 12:22 20.01.25
32 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ – Безымянская ТЭЦ с отпайками (ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ) | 11:17 27.01.25 | 17:23 27.01.25
33 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 11:21 27.01.25 | 15:13 27.01.25
34 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 11:56 27.01.25 | 15:13 27.01.25
35 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 12:33 27.01.25 | 15:13 27.01.25
36 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-43 | 09:37 20.01.25 | 12:22 20.01.25
37 | ПС 110 кВ СПЗ | С1Т | 09:03 17.01.25 | 12:17 17.01.25
38 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 08:08 21.01.25 | 11:34 21.01.25
39 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-2 | 08:08 21.01.25 | 11:34 21.01.25
40 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-316 | 09:00 22.01.25 | 13:10 22.01.25
41 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-403 | 09:00 22.01.25 | 13:10 22.01.25
42 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-316 | 09:00 22.01.25 | 13:10 22.01.25
43 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-403 | 09:00 22.01.25 | 13:10 22.01.25
44 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-316 | 09:12 21.01.25 | 09:00 22.01.25
45 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | РАС | 08:41 23.01.25 | 16:00 24.01.25
46 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 08:08 21.01.25 | 11:34 21.01.25
47 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-2 | 08:08 21.01.25 | 11:34 21.01.25
48 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 09:00 21.01.25 | 10:55 21.01.25
49 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-3 | 09:00 21.01.25 | 10:55 21.01.25
50 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р1Т | 09:35 20.01.25 | 11:30 22.01.25
51 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 09:35 20.01.25 | 15:51 30.01.25
52 | ПС 35 кВ Росскат | СВ-35 | 07:40 21.01.25 | 16:09 21.01.25
53 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-2-6 | 10:07 21.01.25 | 15:00 24.01.25
54 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-2-6 | 10:07 21.01.25 | 15:00 24.01.25
55 | ПС 110 кВ СПЗ | В-10 яч.46 | 12:56 20.01.25 | 15:32 23.01.25
56 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-8 | 08:46 23.01.25 | 12:45 23.01.25
57 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-8 | 08:46 23.01.25 | 12:45 23.01.25
58 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-1 | 10:07 21.01.25 | 13:15 21.01.25
59 | ПС 110 кВ СПЗ | МВ-110 ШСОВ | 10:39 30.01.25 | 11:16 30.01.25
60 | ПС 110 кВ СПЗ | ТСН2 | 10:24 22.01.25 | 11:50 22.01.25
61 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-38 | 13:20 23.01.25 | 13:40 23.01.25
62 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-20 | 13:20 23.01.25 | 13:40 23.01.25
63 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-5 | 13:12 22.01.25 | 16:00 24.01.25
64 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-14 | 13:12 22.01.25 | 16:00 24.01.25
65 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-10 | 09:06 24.01.25 | 13:42 24.01.25
66 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-10 | 09:06 24.01.25 | 13:42 24.01.25
67 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р1Т | 08:30 22.01.25 | 11:36 22.01.25
68 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 12:15 22.01.25 | 13:03 22.01.25
69 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-28 | 09:25 22.01.25 | 12:00 22.01.25
70 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-8 | 08:45 23.01.25 | 12:45 23.01.25
71 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 08:16 29.01.25 | 10:11 29.01.25
72 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-2 | 08:16 29.01.25 | 10:11 29.01.25
73 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-28 | 12:15 23.01.25 | 14:20 30.01.25
74 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-10 | 09:06 24.01.25 | 13:42 24.01.25
75 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 08:00 24.01.25 | 16:00 31.01.25
76 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-54 | 16:22 23.01.25 | 12:45 24.01.25
77 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Р2Т | 09:07 28.01.25 | 14:48 28.01.25
78 | ПС 110 кВ АВИС | АВ-0,4 Р2Т | 09:07 28.01.25 | 14:48 28.01.25
79 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 08:16 29.01.25 | 10:11 29.01.25
80 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | РАС | 08:41 23.01.25 | 12:57 31.01.25
81 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-14 | 13:12 22.01.25 | 16:00 28.01.25
82 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ Ф-47 | 09:30 28.01.25 | 17:00 28.01.25
83 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-2-6 | 10:07 21.01.25 | 10:58 28.01.25
84 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-2-6 | 10:07 21.01.25 | 10:58 28.01.25
85 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-5 | 13:12 22.01.25 | 16:34 28.01.25
86 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-112 | 09:47 29.01.25 | 12:24 29.01.25
87 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-112 | 11:34 29.01.25 | 12:40 29.01.25
88 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-113 | 10:12 29.01.25 | 12:32 29.01.25
89 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-113 | 10:53 29.01.25 | 12:32 29.01.25
90 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-2-6 | 09:00 28.01.25 | 10:58 28.01.25
91 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-2-6 | 09:00 28.01.25 | 10:58 28.01.25
92 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-1-3 | 08:47 29.01.25 | 13:57 29.01.25
93 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-2-6 | 09:00 28.01.25 | 10:58 28.01.25
94 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-24 | 08:27 29.01.25 | 11:34 29.01.25
95 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-24 | 09:55 29.01.25 | 11:34 29.01.25
96 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-28 | 13:25 27.01.25 | 14:20 30.01.25
97 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ Ф-47 | 13:16 30.01.25 | 14:07 30.01.25
98 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-6 | 15:21 30.01.25 | 16:00 30.01.25
99 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-53 | 15:21 30.01.25 | 16:00 30.01.25
100 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-2-3 | 08:55 30.01.25 | 12:57 30.01.25
101 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ Ф-47 | 09:30 28.01.25 | 14:07 30.01.25
102 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-1-35 | 08:38 31.01.25 | 12:57 31.01.25
103 | ПС 220 кВ Яблочная | 1 сек.ш.-220 | 09:29 31.01.25 | 14:31 31.01.25
104 | ПС 220 кВ Зубчаниновская | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 09:29 31.01.25 | 14:31 31.01.25
105 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-6 | 15:21 30.01.25 | 15:13 31.01.25
106 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-53 | 15:21 30.01.25 | 15:13 31.01.25
107 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-54 | 07:39 03.01.25 | 09:59 03.01.25