## июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 2018-06-29 08:45 | 2018-07-31 08:54
2 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 2018-06-29 09:01 | 2018-07-31 10:31
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2018-06-29 10:02 | 2018-07-31 10:54
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (В резерв) | 2018-06-29 10:02 | 2018-07-31 10:54
5 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-37 | 2018-06-28 07:14 | 2018-07-14 10:53
6 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-3, Т-ДК-3, ДК-3, ДК-3.1 | 2018-07-02 07:51 | 2018-07-03 09:27
7 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в резерв) | 2018-07-03 17:31 | 2018-07-03 20:27
8 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. СТЭЦ - ПС НМР | 2018-07-12 05:20 | 2018-07-12 17:32
9 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 ф-20 | 2018-07-03 09:50 | 2018-07-03 11:00
10 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-10 | 2018-07-04 08:53 | 2018-07-04 10:15
11 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ТН-1-10 | 2018-07-04 10:26 | 2018-07-04 13:05
12 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ТН-2-10 | 2018-07-04 13:05 | 2018-07-04 14:50
13 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2, Т-ДК-2, ДК-2 | 2018-07-05 07:43 | 2018-07-06 13:40
14 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 2018-07-03 08:38 | 2018-07-06 14:40
15 | ПС 110 кВ ОСК | 1Т | 2018-07-02 23:12 | 2018-07-06 14:40
16 | ПС 110 кВ ОСК | 1сек.ш.-110 | 2018-07-02 23:12 | 2018-07-06 14:40
17 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т (в работе) | 2018-07-04 10:17 | 2018-07-04 11:54
18 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-20 | 2018-07-03 09:56 | 2018-07-03 13:22
19 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-2 (с вводом на ночь) | 2018-07-05 09:18 | 2018-07-05 14:21
20 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 1 сек.ш.-6 | 2018-07-05 12:58 | 2018-07-05 14:39
21 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 ф-20 | 2018-07-04 15:00 | 2018-07-04 15:51
22 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-12 | 2018-07-04 12:00 | 2018-07-04 15:51
23 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2018-07-05 08:27 | 2018-07-06 12:50
24 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 С1Т | 2018-07-09 08:07 | 2018-07-09 10:00
25 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 С2Т | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 13:59
26 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 Ф-5 | 2018-07-10 08:25 | 2018-07-10 10:25
27 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 Ф-19 | 2018-07-11 12:26 | 2018-07-11 14:03
28 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1, ДК-1.1 | 2018-07-09 07:55 | 2018-07-10 12:33
29 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2018-07-10 09:07 | 2018-07-10 10:16
30 | ПС 110 кВ Красносёлки | В-6 Ф-20 (в резерв) | 2018-07-10 08:30 | 2018-07-10 08:33
31 | ПС 110 кВ Красносёлки | В-6 Ф-38 (в резерв) | 2018-07-10 08:30 | 2018-07-10 08:33
32 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-07-10 11:07 | 2018-07-10 15:46
33 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 2018-07-09 10:17 | 2018-07-09 15:40
34 | ПС 110 кВ ОСВ | ВВ 2Т (в резерв) | 2018-07-09 08:53 | 2018-07-09 10:04
35 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-29 | 2018-07-09 10:39 | 2018-07-09 13:20
36 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С2Т | 2018-07-09 10:45 | 2018-07-09 17:20
37 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-13 | 2018-07-11 07:53 | 2018-07-11 12:02
38 | ПС 110 кВ РНС | 1Т | 2018-07-11 04:45 | 2018-07-11 16:55
39 | ПС 110 кВ РНС | 1 с 10кВ | 2018-07-11 08:44 | 2018-07-11 16:05
40 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 (в резерв) | 2018-07-12 10:03 | 2018-07-12 12:18
41 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 35 кВ Старый Аманак | 2018-07-12 12:14 | 2018-07-12 19:39
42 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-45, КЛ 10 кВ Ф-45 | 2018-07-13 09:07 | 2018-07-13 13:05
43 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 (в работу) | 2018-07-12 11:01 | 2018-07-12 19:39
44 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-9 | 2018-07-12 08:32 | 2018-07-12 09:52
45 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-23 | 2018-07-17 09:01 | 2018-07-17 14:27
46 | ПС 110 кВ Красносёлки | В-6 Ф-20 (в резерв) | 2018-07-12 09:51 | 2018-07-12 09:52
47 | ПС 110 кВ Красносёлки | В-6 Ф-38 (в резерв) | 2018-07-12 09:44 | 2018-07-12 09:45
48 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 2018-07-16 09:21 | 2018-07-16 14:19
49 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2сек.ш.-110 | 2018-07-16 09:21 | 2018-07-16 14:19
50 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 2018-07-16 09:21 | 2018-07-16 14:19
51 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 2018-07-16 09:21 | 2018-07-16 14:19
52 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 2018-07-16 09:21 | 2018-07-16 14:19
53 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 2018-07-23 15:08 | 2018-07-26 16:07
54 | ПС 110 кВ НМР | Автоматика СВ-110 | 2018-07-23 15:08 | 2018-07-26 16:07
55 | ПС 110 кВ НМР | Делительная автоматика СВ-110 | 2018-07-23 15:08 | 2018-07-26 16:07
56 | ПС 110 кВ ОСВ | 2Т (с вводом на ночь) | 2018-07-17 04:24 | 2018-07-20 20:52
57 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС (с вводом на ночь) | 2018-07-17 05:05 | 2018-07-20 20:52
58 | ПС 110 кВ ОСВ | 2сек.ш.-110 (с вводом на ночь) | 2018-07-17 04:24 | 2018-07-20 20:52
59 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-11 | 2018-07-13 08:31 | 2018-07-26 16:22
60 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 2018-07-17 08:54 | 2018-07-20 16:32
61 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1сек.ш.-110 | 2018-07-17 08:54 | 2018-07-20 16:32
62 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 2018-07-17 08:54 | 2018-07-20 16:32
63 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 2018-07-17 08:54 | 2018-07-20 16:32
64 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 2018-07-17 08:54 | 2018-07-20 16:32
65 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 2018-07-25 10:46 | 2018-07-25 18:23
66 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | сек.ш.-10 | 2018-07-29 10:44 | 2018-07-29 13:44
67 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2сек.ш.-110 | 2018-07-19 11:05 | 2018-07-19 13:38
68 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 2018-07-18 08:17 | 2018-07-25 12:49
69 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сш 110 кВ | 2018-07-18 08:17 | 2018-07-25 12:49
70 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-3 (с вводом на ночь) | 2018-07-26 05:55 | 2018-07-26 17:34
71 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-4 (с вводом на ночь) | 2018-07-26 06:24 | 2018-07-26 16:50
72 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2018-07-25 05:15 | 2018-07-25 16:22
73 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 1сек.ш.-6 | 2018-07-25 09:26 | 2018-07-25 14:16
74 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 6 кВ Ф-25 | 2018-07-20 11:59 | 2018-07-20 16:18
75 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 | 2018-07-23 10:30 | 2018-07-23 17:12
76 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-9 | 2018-07-19 08:20 | 2018-07-20 12:15
77 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 2сек.ш.-110 | 2018-07-24 10:03 | 2018-07-24 15:16
78 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С2Т | 2018-07-24 10:03 | 2018-07-24 15:16
79 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-15, В-6 Ф-15 | 2018-07-23 10:15 | 2018-07-23 14:13
80 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2018-07-18 10:53 | 2018-07-18 15:25
81 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 (с вводом на ночь) | 2018-07-23 08:45 | 2018-07-24 15:42
82 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-2 (с вводом на ночь) | 2018-07-25 08:07 | 2018-07-26 16:24
83 | ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ВДН-1 | 2018-07-23 05:05 | 2018-07-23 14:14
84 | ПС 110 кВ ОСВ | 1Т | 2018-07-23 05:05 | 2018-07-25 13:26
85 | ПС 110 кВ ОСВ | 1сек.ш.-110 | 2018-07-23 05:05 | 2018-07-25 13:26
86 | ПС 110 кВ ОСВ | Секционная перемычка 110 кВ | 2018-07-23 05:05 | 2018-07-25 13:26
87 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КВЛ 6 кВ Ф-28 | 2018-07-24 08:03 | 2018-07-24 10:57
88 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т1Т | 2018-07-24 10:12 | 2018-07-24 15:59
89 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т1Т (в резерв) | 2018-07-24 10:12 | 2018-07-24 15:59
90 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т2Т | 2018-07-25 10:45 | 2018-07-25 18:40
91 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т2Т (в резерв) | 2018-07-25 10:45 | 2018-07-25 18:40
92 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 1сек.ш.-110 | 2018-07-23 09:37 | 2018-07-23 12:24
93 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-07-20 15:02 | 2018-07-20 22:07
94 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРД АНКА 492 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 2018-07-23 09:46 | 2018-07-23 15:33
95 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРД АНКА 348 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II | 2018-07-24 09:36 | 2018-07-24 13:05
96 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 2018-07-23 08:19 | 2018-07-25 12:49
97 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С2Т | 2018-07-23 08:19 | 2018-07-25 12:49
98 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-3-10 С2Т | 2018-07-23 08:19 | 2018-07-25 12:49
99 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-4-10 С2Т | 2018-07-23 08:19 | 2018-07-25 12:49
100 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сш 110 кВ | 2018-07-23 08:19 | 2018-07-25 12:49
101 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 2018-07-20 08:51 | 2018-07-20 15:35
102 | ПС 35 кВ Ботаническая | СВ-6 | 2018-07-25 08:22 | 2018-07-25 15:53
103 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-7, В-6 Ф-7 | 2018-07-24 08:34 | 2018-07-24 13:08
104 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2сек.ш.-35 | 2018-07-31 09:45 | 2018-07-31 12:35
105 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 (в работу) | 2018-07-25 07:54 | 2018-07-25 16:09
106 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Ф-7 | 2018-07-24 08:34 | 2018-07-25 09:30
107 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 2018-07-26 09:47 | 2018-07-26 17:10
108 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сш 110 кВ | 2018-07-26 09:47 | 2018-07-26 17:10
109 | ПС 110 кВ ОСВ | 2с 6кВ | 2018-07-27 05:54 | 2018-07-27 14:00
110 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т2Т | 2018-07-26 10:11 | 2018-07-27 13:02
111 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т2Т (в резерв) | 2018-07-26 10:11 | 2018-07-27 13:02
112 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С2Т | 2018-07-25 14:49 | 2018-07-25 16:54
113 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-11, В-6 Ф-11 | 2018-07-30 09:18 | 2018-07-30 13:42
114 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-42, В-6 Ф-42 | 2018-07-31 09:43 | 2018-07-31 15:48
115 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т1Т (в резерв) | 2018-07-29 10:44 | 2018-07-29 13:44
116 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 2018-07-29 06:16 | 2018-07-29 17:36
117 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КВЛ 6 кВ Ф-28 | 2018-07-31 08:20 | 2018-07-31 13:23
118 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-1 | 2018-07-31 05:57 | 2018-07-31 17:00
119 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 110 кВ РНС-1 | 2018-07-31 05:44 | 2018-07-31 16:35
120 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 (в работу) | 2018-07-30 08:46 | 2018-07-30 11:16
121 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-07-31 07:58 | 2018-07-31 13:03
122 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 | 2018-07-31 06:37 | 2018-07-31 22:38
123 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 | 2018-07-31 13:19 | 2018-07-31 16:53
124 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КВЛ 6 кВ П-6 | 2018-07-30 09:54 | 2018-07-30 14:16
125 | ГПП 110 кВ 1000 000, ГПП 110 кВ 2000 000 | ВЛ 110 кВ Город-1 | 2018-07-28 08:58 | 2018-07-28 12:55