## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-31 | 15.04.2019 08:53 | 2019-07-15 17:00
2 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 (с вводом на ночь) | 2019-07-19 09:52 | 2019-07-19 16:52
3 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-3 | 2019-05-16 08:10 | 2019-07-15 13:16
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 06.06.2019 16:13 | 2019-07-02 09:54
5 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 06.06.2019 16:13 | 2019-07-02 09:54
6 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 | 2019-07-22 11:29 | 2019-07-22 16:40
7 | ПС 110 кВ РВС | 2 сек.ш.-110 | 2019-07-22 11:59 | 2019-07-22 15:19
8 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 2019-07-22 13:50 | 2019-07-22 14:46
9 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 (в резерв) | 04.07.2019 17:10 | 2019-07-31 12:20
10 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-110 | 2019-07-01 11:24 | 2019-07-03 12:04
11 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С2Т | 2019-07-01 11:24 | 2019-07-03 12:04
12 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 2019-07-01 11:24 | 2019-07-03 12:04
13 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2019-07-02 09:54 | 2019-07-31 16:35
14 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2019-07-02 09:54 | 2019-07-31 16:35
15 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т (в резерв) | 04.07.2019 09:26 | 2019-07-31 14:58
16 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С2Т | 01.07.2019 11:24 | 2019-07-03 12:04
17 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 01.07.2019 11:24 | 2019-07-03 12:04
18 | ПС 110 кВ ОСВ | ОД-110 С2Т | 01.07.2019 11:24 | 2019-07-03 12:04
19 | ПС 35кВ Самарский Водозабор | ВЛ-35 Максимовка | 2019-07-03 09:33 | 2019-07-03 18:47
20 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 Перемычка-1 | 2019-07-05 09:02 | 2019-07-05 12:31
21 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-15, В-6 Ф-15 | 2019-07-03 11:31 | 2019-07-03 14:46
22 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 2019-07-04 09:04 | 2019-07-05 13:19
23 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 2019-07-04 09:04 | 2019-07-05 13:19
24 | ГПП 110 кВ 4000000 | Р2Т | 2019-07-04 09:51 | 2019-07-05 13:19
25 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 2019-07-04 09:04 | 2019-07-05 13:19
26 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 2019-07-04 09:04 | 2019-07-05 13:19
27 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 2019-07-04 09:04 | 2019-07-05 13:19
28 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-4-10 С2Т | 2019-07-04 09:04 | 2019-07-05 13:19
29 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 2019-07-02 09:19 | 2019-07-15 16:00
30 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 С2Т | 2019-07-03 09:54 | 2019-07-15 16:00
31 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 19.07.2019 06:48 | 2019-07-19 13:44
32 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-1 | 19.07.2019 06:48 | 2019-07-19 11:35
33 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 2019-07-03 10:50 | 2019-07-03 12:20
34 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-2 | 2019-07-05 11:18 | 2019-07-05 20:43
35 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 ф-21 | 2019-07-03 09:08 | 2019-07-03 09:55
36 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2019-07-05 09:06 | 2019-07-05 14:29
37 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т | 2019-07-05 08:09 | 2019-07-05 12:09
38 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 2019-07-06 23:20 | 2019-07-07 23:44
39 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2019-07-03 12:55 | 2019-07-03 18:58
40 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 2019-07-15 08:59 | 2019-07-26 08:30
41 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-23, В-6 Ф-23 | 2019-07-05 08:32 | 2019-07-05 11:29
42 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т | 2019-07-05 08:09 | 2019-07-05 12:09
43 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ ф-2 | 2019-07-16 09:10 | 2019-07-16 13:51
44 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II | 14.07.2019 12:11 | 2019-07-19 15:08
45 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 (с вводом на ночь) | 2019-07-15 10:41 | 2019-07-17 14:08
46 | ПС 220 кВ Яблочная | ТН-1-10 | 2019-07-22 10:52 | 2019-07-22 14:40
47 | ПС 220 кВ Яблочная | ТН-2-10 | 2019-07-23 08:53 | 2019-07-23 10:41
48 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-24 | 2019-07-22 11:52 | 2019-07-22 15:45
49 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-27 | 2019-07-22 12:44 | 2019-07-22 15:28
50 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-35 | 2019-07-23 11:24 | 2019-07-23 14:10
51 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-38 | 2019-07-23 11:51 | 2019-07-23 14:21
52 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 | 2019-07-16 08:47 | 2019-07-16 12:00
53 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-51 (в работу) | 14.07.2019 14:05 | 2019-07-19 16:12
54 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
55 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
56 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
57 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
58 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-4-10 С2Т | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
59 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-3-4-10 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
60 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР СВ-3-4-10 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
61 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-4.1-10 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
62 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-4.2-10 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
63 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВ-0,4 Р4Т | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
64 | ГПП 110 кВ 1000000 | САВ-0,4 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
65 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР САВ-0,4 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
66 | ГПП 110 кВ 1000000 | 4 сек.ш.-10 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
67 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-0,4 (в резерв) | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
68 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 6 кВ Ф-2, В-6 Ф-2 | 2019-07-16 11:27 | 2019-07-16 14:50
69 | ГПП 110 кВ 1000000 | Т-ДК-4, В-10 Т-ДК-4 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
70 | ГПП 110 кВ 1000000 | Р4Т | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
71 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
72 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
73 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
74 | ГПП 110 кВ 1000000 | 4 сек.ш.-10 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
75 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-3-4-10 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
76 | ГПП 110 кВ 1000000 | Р4Т | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
77 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-4.1-10 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
78 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-4.2-10 | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
79 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 35 кВ Дачная | 2019-07-25 09:45 | 2019-07-25 13:57
80 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р1Т | 2019-07-15 08:59 | 2019-07-15 09:45
81 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т | 2019-07-15 09:55 | 2019-07-15 10:44
82 | ПС 35 кВ Дачная | Т1Т | 2019-07-25 10:25 | 2019-07-25 13:57
83 | ПС 35 кВ Дачная | сек.ш.-6 | 2019-07-25 10:25 | 2019-07-25 13:57
84 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 6 кВ ф-1, В-6 ф-1 | 25.07.1911:13 | 2019-07-25 13:57
85 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 6 кВ ф-3, В-6 ф-3 | 25.07.1911:48 | 2019-07-25 13:57
86 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-17 15:41
87 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 2019-07-12 22:29 | 2019-07-13 10:10
88 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
89 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
90 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
91 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
92 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
93 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-3-4-10 | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
94 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР СВ-3-4-10 | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
95 | ГПП 110 кВ 1000000 | 3 сек.ш.-10 | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
96 | ГПП 110 кВ 1000000 | Т-ДК-3, В-10 Т-ДК-3 | 2019-07-26 09:28 | 2019-07-26 12:25
97 | ГПП 110 кВ 1000000 | Р3Т | 2019-07-26 08:38 | 2019-07-26 09:56
98 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВ-0,4 Р3Т | 2019-07-26 08:38 | 2019-07-26 09:56
99 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-0,4 (в резерв) | 2019-07-26 08:38 | 2019-07-26 09:56
100 | ГПП 110 кВ 1000000 | САВ-0,4 | 2019-07-26 08:38 | 2019-07-26 09:56
101 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР САВ-0,4 | 2019-07-26 08:38 | 2019-07-26 09:56
102 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-3.1-10 | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
103 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-3.2-10 | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
104 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ ф-19 | 2019-07-17 08:12 | 2019-07-17 12:26
105 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 2019-07-17 09:13 | 2019-07-19 10:15
106 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. СТЭЦ - ПС НМР | 2019-07-22 05:30 | 2019-07-22 14:59
107 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2019-07-25 08:25 | 2019-07-25 17:34
108 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.30 | 2019-07-16 10:35 | 2019-07-16 11:18
109 | ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 18.07.2019 10:01 | 2019-07-19 14:09
110 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-110 | 18.07.2019 10:01 | 2019-07-19 14:09
111 | ПС 35 кВ Аманак | В-35 Ст.Аманак | 2019-07-23 09:54 | 2019-07-23 11:44
112 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 (в работу) | 2019-07-23 08:47 | 2019-07-23 12:09
113 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
114 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
115 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (с вводом на ночь) | 2019-07-22 12:38 | 2019-07-26 10:35
116 | ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 18.07.2019 10:01 | 2019-07-19 14:09
117 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-110 | 18.07.2019 10:01 | 2019-07-19 14:09
118 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 С1Т | 18.07.2019 10:01 | 2019-07-19 14:09
119 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
120 | ГПП 110 кВ 1000000 | Р1Т (в резерв) | 2019-07-26 09:28 | 2019-07-26 12:25
121 | ГПП 110 кВ 1000000 | Р3Т (в резерв) | 2019-07-26 09:28 | 2019-07-26 12:25
122 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т (в резерв) | 2019-07-22 10:33 | 2019-07-22 14:39
123 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т (в резерв) | 2019-07-23 09:11 | 2019-07-23 12:22
124 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т (в резерв) | 2019-07-24 08:48 | 2019-07-24 13:33
125 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т (в резерв) | 2019-07-25 08:35 | 2019-07-25 12:52
126 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. СТЭЦ-ПС НМР | 2019-07-22 05:30 | 2019-07-22 14:59
127 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-16 | 2019-07-22 08:00 | 2019-07-22 14:53
128 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-17 | 2019-07-23 08:20 | 2019-07-23 14:54
129 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ ф-12 | 2019-07-27 07:28 | 2019-07-27 13:17
130 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
131 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 2019-07-23 09:28 | 2019-07-26 12:25
132 | ПС 110 кВ ОСК | С2Т | 2019-07-22 09:45 | 2019-07-26 13:43
133 | ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-110 | 2019-07-22 09:45 | 2019-07-26 13:43
134 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-39 | 2019-07-26 07:41 | 2019-07-26 14:23
135 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 2019-07-24 09:29 | 2019-07-24 17:29
136 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 | 2019-07-25 08:31 | 2019-07-26 14:12
137 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-9 | 2019-07-23 08:39 | 2019-07-23 10:16
138 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ ТС-1 (в резерв) | 2019-07-29 13:19 | 2019-07-29 16:56
139 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-28 | 2019-07-26 08:32 | 2019-07-26 13:29
140 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 2019-07-30 10:15 | 2019-07-31 12:20
141 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 2019-07-30 10:15 | 2019-07-31 11:52
142 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ ф-11 | 2019-07-26 13:08 | 2019-07-26 14:02
143 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ ф-19 | 2019-07-31 08:29 | 2019-07-31 11:17
144 | ПС 35 кВ Октябрьск | АВ-0,22 Р1Т-2 | 2019-07-31 10:10 | 2019-07-31 10:32
145 | ПС 35 кВ Октябрьск | АВ-0,22 Р2Т-2 | 2019-07-31 10:10 | 2019-07-31 10:32
146 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 03.06.2019 10:49 | 01.07.2019 09:01
147 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 03.06.2019 07:52 | 01.07.2019 08:45
148 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т (в работу) | 03.06.2019 09:33 | 04.07.2019 09:26
149 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 2019-07-02 05:35 | 03.07.2019 00:55
150 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 2019-07-02 13:51 | 04.07.2019 16:34
151 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 2019-07-02 13:51 | 04.07.2019 16:34
152 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 2019-07-02 13:51 | 04.07.2019 16:20
153 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 2019-07-02 13:51 | 04.07.2019 16:34
154 | ПС 110 кВ АВИС | ОПН-110 С1Т | 2019-07-02 13:51 | 04.07.2019 16:34
155 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 07.06.2019 08:33 | 03.07.2019 11:42
156 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ-110кВ АТД-1 | 03.07.2019 12:35 | 03.07.2019 18:58
157 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 03.07.2019 18:58 | 04.07.2019 05:08
158 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ-110кВ АТД-1 | 04.07.2019 08:44 | 04.07.2019 19:24
159 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ-110кВ АТД-2 | 04.07.2019 01:53 | 04.07.2019 05:08
160 | ПС 110 Водозабор | КВЛ 6 кВ Ф-21 | 25.06.2019 09:07 | 01.07.2019 10:57
161 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2 сек.ш.6 кВ Ст | 01.07.2019 10:00 | 05.07.2019 11:27
162 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ-6 ф-55 | 01.07.2019 10:00 | 05.07.2019 11:27
163 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ-6 ф-53 | 01.07.2019 10:00 | 05.07.2019 11:27
164 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ-6 ф-51 | 01.07.2019 10:00 | 05.07.2019 11:27
165 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ-6 ф-57 | 01.07.2019 10:00 | 05.07.2019 11:27
166 | ПС 110 кВ Красносёлки | ВЛ 110 кВ Красносёлки-2 | 02.07.2019 12:53 | 02.07.2019 19:40
167 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С2Т | 15.07.2019 12:36 | 18.07.2019 13:30
168 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 С2Т | 15.07.2019 12:36 | 18.07.2019 13:30
169 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-110 | 15.07.2019 12:36 | 18.07.2019 13:30
170 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-2 | 15.07.2019 12:36 | 18.07.2019 13:30
171 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 02.07.2019 09:08 | 02.07.2019 10:32
172 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 02.07.2019 11:33 | 02.07.2019 13:05
173 | ПС 110кВ АВИС | ВЛ-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 2019-07-02 01:21 | 03.07.2019 00:55
174 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-10 | 02.07.2019 10:25 | 02.07.2019 12:23
175 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Р3Т, В-6 Р3Т | 02.07.2019 08:52 | 02.07.2019 11:46
176 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 Перемычка-2 | 04.07.2019 11:29 | 04.07.2019 14:59
177 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-46, В-6 Ф-46 | 04.07.2019 08:40 | 04.07.2019 12:34
178 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 10.07.2019 09:52 | 10.07.2019 13:16
179 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. ПС Сызрань - ПС НМР | 09.07.2019 11:05 | 09.07.2019 16:08
180 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 08.07.2019 11:00 | 08.07.2019 15:24
181 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 09.07.2019 10:03 | 09.07.2019 15:35
182 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Д-4 | 02.07.2019 07:48 | 02.07.2019 08:46
183 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р1Т | 04.07.2019 08:09 | 04.07.2019 13:14
184 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р1Т | 04.07.2019 08:09 | 04.07.2019 13:14
185 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ф-6 (в работу) | 03.07.2019 10:45 | 05.07.2019 20:16
186 | ГРП 35 кВ ЗИМ | КЛ 35 кВ ЗИМ-3 | 05.07.2019 11:24 | 05.07.2019 21:07
187 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 08.07.2019 08:50 | 10.07.2019 09:51
188 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-110 | 08.07.2019 09:00 | 10.07.2019 09:51
189 | ГПП 110 кВ 3000000 | Р1Т | 08.07.2019 09:27 | 10.07.2019 09:51
190 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 08.07.2019 08:50 | 10.07.2019 09:51
191 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-110 | 08.07.2019 09:00 | 10.07.2019 09:51
192 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С1Т | 08.07.2019 09:00 | 10.07.2019 09:51
193 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-1-10 С1Т | 08.07.2019 08:50 | 10.07.2019 09:51
194 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-2-10 С1Т | 08.07.2019 08:50 | 10.07.2019 09:51
195 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 2 сек.ш.-110 | 09.07.2019 11:13 | 09.07.2019 13:50
196 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 09.07.2019 11:13 | 09.07.2019 13:50
197 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 09.07.2019 11:13 | 11.07.2019 11:10
198 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 2 сек.ш.-110 | 09.07.2019 11:13 | 11.07.2019 11:10
199 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С2Т | 15.07.2019 12:36 | 18.07.2019 13:30
200 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2 сек.ш.-110 | 15.07.2019 12:36 | 18.07.2019 13:30
201 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-110 | 15.07.2019 12:36 | 18.07.2019 13:30
202 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-110 | 15.07.2019 12:36 | 18.07.2019 13:30
203 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-2 | 15.07.2019 12:36 | 18.07.2019 13:30
204 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-2-10 | 04.07.2019 16:44 | 04.07.2019 17:19
205 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-35 | 09.07.2019 10:08 | 09.07.2019 12:45
206 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Р2Т, Р2Т | 08.07.2019 09:36 | 08.07.2019 11:50
207 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 11.07.2019 08:53 | 12.07.2019 13:12
208 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-110 | 11.07.2019 08:53 | 12.07.2019 13:12
209 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С2Т | 11.07.2019 08:53 | 12.07.2019 13:12
210 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-3-10 С2Т | 11.07.2019 08:53 | 12.07.2019 13:12
211 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-4-10 С2Т | 11.07.2019 08:53 | 12.07.2019 13:12
212 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т (в резерв) | 11.07.2019 08:38 | 11.07.2019 13:30
213 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-110 (в резерв) | 11.07.2019 08:38 | 11.07.2019 13:30
214 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-59 | 09.07.2019 08:57 | 09.07.2019 11:33
215 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 11.07.2019 08:53 | 12.07.2019 13:12
216 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-110 | 11.07.2019 08:53 | 12.07.2019 13:12
217 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. ПС Сызрань - ПС НМР | 09.07.2019 11:05 | 09.07.2019 16:08
218 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-35 | 10.07.2019 09:08 | 10.07.2019 12:26
219 | ПС 110 кВ Речная | 2 сек.ш.-110 | 11.07.2019 12:02 | 11.07.2019 16:55
220 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 11.07.2019 12:02 | 11.07.2019 16:55
221 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 12.07.2019 09:03 | 12.07.2019 14:20
222 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 11.07.2019 12:02 | 11.07.2019 16:55
223 | ПС 110 кВ Речная | Секционная перемычка 110 кВ | 11.07.2019 12:02 | 11.07.2019 16:55
224 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 11.07.2019 09:11 | 11.07.2019 15:01
225 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-59, В-6 ф-59 (в работу) | 09.07.2019 11:33 | 09.07.2019 11:33
226 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 11.07.2019 14:12 | 11.07.2019 14:25
227 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 С2Т | 11.07.2019 13:01 | 11.07.2019 13:32
228 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 11.07.2019 08:53 | 12.07.2019 13:12
229 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т | 18.07.2019 08:46 | 18.07.2019 14:00
230 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ ф-39 | 28.07.2019 07:11 | 28.07.2019 13:04