## июнь 2018
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2018-05-08 11:16 | 2018-06-08 09:00
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2018-05-08 11:16 | 2018-06-08 09:00
3 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 2018-05-18 11:40 | 2018-06-04 11:41
4 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 2018-05-21 14:22 | 2018-06-15 16:47
5 | ПС 110 кВ Водозабор | ВМ-110 2Т | 2018-05-23 10:43 | 2018-06-05 11:57
6 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-6 (с вводом на ночь) | 2018-06-04 08:04 | 2018-06-04 13:52
7 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 2018-05-31 09:52 | 2018-06-29 08:45
8 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 2018-05-31 10:45 | 2018-06-29 09:01
9 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-29 10:02
10 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-29 10:02
11 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 | 2018-06-01 09:32 | 2018-06-29 21:42
12 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 2018-06-01 10:42 | 2018-06-01 18:14
13 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 | 2018-06-02 08:44 | 2018-06-02 17:26
14 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 | 2018-06-03 08:38 | 2018-06-03 16:59
15 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 с. 6 кВ | 2018-06-01 07:58 | 2018-06-01 14:03
16 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 с. 6 кВ | 2018-06-02 03:59 | 2018-06-02 11:24
17 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 35 кВ Самарка | 2018-06-06 09:30 | 2018-06-06 13:25
18 | ГПП 110 кВ 4000000 | ДК-1, Т-ДК-1, В-10 Т-ДК-1 | 2018-06-04 09:15 | 2018-06-05 11:06
19 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-1 | 2018-06-04 09:15 | 2018-06-05 11:06
20 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 2018-05-31 11:06 | 2018-06-29 09:27
21 | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | ВЛ 110 к БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-05-31 20:40 | 2018-06-01 01:31
22 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ-35 АСК-3 | 2018-06-01 01:56 | 2018-06-08 19:20
23 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-06-05 07:19 | 2018-06-05 14:48
24 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (в резерв) | 2018-06-01 10:17 | 2018-06-01 12:36
25 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-10 Ф-29 | 2018-06-08 10:01 | 2018-06-08 11:40
26 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-3 уч. СТЭЦ – ПС НМР | 2018-06-04 11:02 | 2018-06-04 17:24
27 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ-6 Ф-2 | 2018-06-05 10:04 | 2018-06-05 16:29
28 | ПС 110 кВ Водозабор | ВМ-110 1Т | 2018-06-13 05:34 | 2018-06-19 15:24
29 | ГПП 110 кВ 4000000 | ДК-2, Т-ДК-2, В-10 Т-ДК-2 | 2018-06-07 08:31 | 2018-06-08 14:15
30 | ПС 110 кВ Авис | С1Т | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 11:11
31 | ПС 110 кВ Авис | 3 сек.ш.-10 | 2018-06-10 09:10 | 2018-06-10 12:54
32 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2018-06-13 09:15 | 2018-06-13 10:50
33 | ПС 110 кВ РНС | 2 сек.ш.-10 | 2018-06-08 08:20 | 2018-06-08 12:03
34 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-10 Ф-28 | 2018-06-06 07:36 | 2018-06-06 09:18
35 | ГПП 110 кВ 4000000 | ДК-3, Т-ДК-3, В-10 Т-ДК-3 | 2018-06-13 08:24 | 2018-06-15 14:05
36 | ПС 110 кВ РНС | 1Т | 2018-06-13 05:45 | 2018-06-15 16:59
37 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 110 кВ РНС-1 | 2018-06-13 06:22 | 2018-06-15 16:59
38 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 (в работе) | 2018-06-13 10:21 | 2018-06-13 14:01
39 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь | 2018-06-13 12:24 | 2018-06-13 13:52
40 | ГПП 110 кВ 4000000 | ДК-3, В-10 Т-ДК-3 | 2018-06-13 09:24 | 2018-06-15 14:05
41 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 2018-06-15 09:13 | 2018-06-15 11:35
42 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-13 | 2018-06-15 08:17 | 2018-06-15 09:32
43 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань - 3 уч. ПС Сызрань - ПС НМР | 2018-06-18 14:03 | 2018-06-19 14:38
44 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-55 | 2018-06-15 07:56 | 2018-06-15 08:53
45 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-4, ДК-4, Т-ДК-4 | 2018-06-19 10:21 | 2018-06-21 10:31
46 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 110 кВ РНС-2 | 2018-06-18 05:08 | 2018-06-20 14:56
47 | ПС 110 кВ РНС | 2Т | 2018-06-18 05:08 | 2018-06-20 14:56
48 | ПС 110 кВ РНС | 2Т | 2018-06-19 08:12 | 2018-06-20 14:56
49 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-4, ДК-4, Т-ДК-4 | 2018-06-19 10:21 | 2018-06-21 10:31
50 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-1-3-10 | 2018-06-18 09:30 | 2018-06-18 10:09
51 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-2-4-10 | 2018-06-18 10:12 | 2018-06-18 10:36
52 | ПС 110 кВ РНС | 2 с. 10 кВ | 2018-06-22 09:04 | 2018-06-22 16:40
53 | ПС 110 кВ РНС | 2Т (в резерв) | 2018-06-22 04:41 | 2018-06-22 16:40
54 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т2Т | 2018-06-25 10:28 | 2018-06-25 12:06
55 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Шахта-3 | 2018-06-26 10:11 | 2018-06-26 11:27
56 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 | 2018-06-20 11:24 | 2018-06-20 16:21
57 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ТН-1-35 | 2018-06-22 11:00 | 2018-06-22 14:43
58 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ТН-1-2-6 | 2018-06-26 12:43 | 2018-06-26 13:26
59 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ТН-2-1-6 | 2018-06-26 11:53 | 2018-06-26 12:35
60 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 | 2018-06-27 09:23 | 2018-06-27 15:41
61 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-06-24 06:13 | 2018-06-24 09:06
62 | ГПП-2 Промсинтез | КЛ-10 Ф-2 | 2018-06-23 10:42 | 2018-06-29 18:40
63 | ПС 110 кВ Водозабор | ВМ-110 1Т | 2018-06-27 04:26 | 2018-06-27 15:44
64 | ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ВДН-1 | 2018-06-28 05:33 | 2018-06-28 16:23
65 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | Т2Т | 2018-06-25 19:25 | 2018-06-26 09:04
66 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2018-06-26 07:25 | 2018-06-26 17:23
67 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 (в работе) | 2018-06-25 20:12 | 2018-06-26 12:31
68 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2018-06-26 13:13 | 2018-06-26 17:23
69 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-06-28 09:31 | 2018-06-28 10:39
70 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-4, Т-ДК-4, ДК-4, ДК-4.1 | 2018-06-28 07:55 | 2018-06-29 09:26
71 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 | 2018-06-27 13:43 | 2018-06-27 20:46
72 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-4 | 2018-06-29 09:17 | 2018-06-29 11:20
73 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-53 | 2018-06-29 09:17 | 2018-06-29 11:20