## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 10.04.2019 19:29 | 25.06.2019 17:41
2 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-18 | 22.04.2019 14:00 | 06.06.2019 15:08
3 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-10 | 22.04.2019 13:48 | 17.06.2019 14:40
4 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-8 | 22.04.2019 13:48 | 10.06.2019 16:42
5 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-4 | 22.04.2019 13:48 | 10.06.2019 15:22
6 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-2-4-10 | 22.04.2019 14:50 | 06.06.2019 15:08
7 | ПС 110 кВ АВИС | 2 сек.ш.-10 | 22.04.2019 12:59 | 06.06.2019 15:08
8 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 22.04.2019 14:51 | 06.06.2019 15:08
9 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 22.04.2019 14:51 | 06.06.2019 15:08
10 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 01.05.2019 07:42 | 03.06.2019 10:49
11 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 01.05.2019 08:39 | 03.06.2019 07:52
12 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 01.05.2019 13:09 | 03.06.2019 03:55
13 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 01.05.2019 13:09 | 03.06.2019 03:55
14 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-45 | 25.04.2019 13:43 | 08.06.2019 10:31
15 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 11.06.2019 08:38 | 11.06.2019 10:39
16 | ПС 110 кВ НМР | Делительная автоматика СВ-110 | 11.06.2019 08:38 | 11.06.2019 10:39
17 | ПС 110 кВ НМР | Автоматика (АПВ, АУВ) СВ-110 | 11.06.2019 08:38 | 11.06.2019 10:39
18 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 05.06.2019 09:45 | 06.06.2019 15:08
19 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 03.06.2019 11:07 | 06.06.2019 15:08
20 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-1 | 17.06.2019 10:56 | 18.06.2019 12:46
21 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 1 сек.ш.-110 | 17.06.2019 10:03 | 18.06.2019 12:46
22 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-110 | 17.06.2019 10:03 | 18.06.2019 12:46
23 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 03.06.2019 09:19 | 04.06.2019 10:33
24 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ф-6 (в работу) | 27.05.2019 17:58 | 07.06.2019 20:31
25 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 03.06.2019 04:52 | 06.06.2019 16:13
26 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 С2Т | 05.06.2019 10:15 | 06.06.2019 11:21
27 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-2 | 05.06.2019 10:51 | 06.06.2019 11:21
28 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 17.06.2019 11:15 | 20.06.2019 12:30
29 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 17.06.2019 11:15 | 20.06.2019 12:30
30 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-3-6 С2Т | 17.06.2019 11:15 | 20.06.2019 12:30
31 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-4-6 С2Т | 17.06.2019 11:15 | 20.06.2019 12:30
32 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-110 С2Т | 17.06.2019 11:15 | 20.06.2019 12:30
33 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 (в резерв) | 03.06.2019 08:18 | 03.06.2019 13:34
34 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С2Т | 05.06.2019 10:15 | 06.06.2019 11:21
35 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 13.06.2019 09:33 | 13.06.2019 16:33
36 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т | 13.06.2019 09:33 | 13.06.2019 16:33
37 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С1Т | 07.06.2019 09:09 | 07.06.2019 11:56
38 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 07.06.2019 09:09 | 07.06.2019 11:56
39 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 17.06.2019 11:15 | 20.06.2019 12:30
40 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 17.06.2019 11:15 | 20.06.2019 12:30
41 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-3-6 С2Т | 17.06.2019 11:15 | 20.06.2019 12:30
42 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-4-6 С2Т | 17.06.2019 11:15 | 20.06.2019 12:30
43 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 03.06.2019 04:52 | 04.06.2019 16:26
44 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т (в резерв) | 03.06.2019 09:58 | 05.06.2019 13:18
45 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 (с вводом на ночь) | 06.06.2019 10:39 | 07.06.2019 15:34
46 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ТН-2-2-6 | 03.06.2019 09:54 | 03.06.2019 11:16
47 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 03.06.2019 09:58 | 03.06.2019 14:59
48 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-27, В-6 ф-27 | 06.06.2019 10:11 | 06.06.2019 13:21
49 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-21, В-6 ф-21 | 05.06.2019 10:27 | 03.06.2019 13:26
50 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 ф-21 | 03.06.2019 10:23 | 03.06.2019 11:10
51 | ПС 35 кВ Долотная-1 | СВ-6 | 04.06.2019 10:03 | 04.06.2019 12:16
52 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 04.06.2019 12:10 | 06.06.2019 16:13
53 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-46, В-6 ф-46 | 06.06.2019 09:11 | 06.06.2019 12:50
54 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-2, В-6 Ф-2 | 07.06.2019 09:12 | 07.06.2019 13:32
55 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 (с вводом на ночь) | 13.06.2019 10:10 | 14.06.2019 18:24
56 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 (в работе) | 13.06.2019 12:14 | 14.06.2019 15:43
57 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 С2Т | 04.06.2019 09:59 | 04.06.2019 14:00
58 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-2 | 24.06.2019 12:10 | 24.06.2019 15:31
59 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ (в резерв) | 06.06.2019 09:50 | 06.06.2019 15:08
60 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 05.06.2019 09:45 | 06.06.2019 15:08
61 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 06.06.2019 13:06 | 06.06.2019 15:08
62 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-32, В-6 ф-32 | 11.06.2019 09:36 | 11.06.2019 12:19
63 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ-6 ф-20, В-6 ф-20 | 07.06.2019 10:45 | 07.06.2019 13:13
64 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-30, В-6 ф-30 | 10.06.2019 10:10 | 10.06.2019 12:36
65 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-110 Луч-2 | 24.06.2019 11:33 | 27.06.2019 13:29
66 | ПС 110 кВ ЗИМ | 1 сек.ш.-110 | 24.06.2019 11:33 | 27.06.2019 13:29
67 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-110 | 24.06.2019 11:33 | 27.06.2019 13:29
68 | ПС 110 кВ ЗИМ | С1Т | 24.06.2019 11:33 | 27.06.2019 13:29
69 | ПС 110 кВ ЗИМ, ГПП 35 кВ ЗИМ | ВЛ 35 кВ С1Т ЗИМ | 26.06.2019 09:03 | 27.06.2019 13:29
70 | ПС 110 кВ ЗИМ | ОПН-1-110 | 21.06.2019 11:33 | 27.06.2019 13:29
71 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 13.06.2019 10:10 | 14.06.2019 18:24
72 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ АСК-3 | 06.06.2019 14:39 | 06.06.2019 20:20
73 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С2Т | 05.06.2019 10:15 | 06.06.2019 11:21
74 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-4 (в резерв) | 11.06.2019 08:32 | 11.06.2019 12:19
75 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С2Т | 05.06.2019 10:15 | 06.06.2019 11:21
76 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 (с вводом на ночь) | 06.06.2019 09:21 | 07.06.2019 16:00
77 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (с вводом на ночь) | 17.06.2019 09:13 | 18.06.2019 17:55
78 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 17.06.2019 09:13 | 18.06.2019 17:55
79 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-9 | 07.06.2019 12:08 | 07.06.2019 14:18
80 | ПС 110 кВ ОСК | КВЛ 6 кВ яч.30 | 11.06.2019 09:28 | 11.06.2019 11:23
81 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ ф-3 | 07.06.2019 09:10 | 07.06.2019 17:50
82 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ ф-14 | 07.06.2019 06:09 | 07.06.2019 12:27
83 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 (с вводом на ночь) | 18.06.2019 05:54 | 18.06.2019 21:04
84 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-8 | 10.06.2019 10:27 | 10.06.2019 16:42
85 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-4 | 10.06.2019 10:19 | 10.06.2019 15:22
86 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-10 | 17.06.2019 12:37 | 17.06.2019 14:40
87 | ПС 110 кВ АВИС | Р2Т | 13.06.2019 07:58 | 13.06.2019 16:46
88 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Р2Т (в работу) | 13.06.2019 07:58 | 13.06.2019 16:46
89 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-6 | 11.06.2019 08:01 | 11.06.2019 16:40
90 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-6 ф-34 | 14.06.2019 09:51 | 14.06.2019 14:27
91 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-26, В-6 ф-26 | 13.06.2019 10:37 | 13.06.2019 13:44
92 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-12 | 14.06.2019 08:45 | 14.06.2019 17:04
93 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 25.06.2019 09:46 | 25.06.2019 15:00
94 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С2Т | 24.06.2019 10:11 | 28.06.2019 11:44
95 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С2Т | 24.06.2019 10:11 | 28.06.2019 11:44
96 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-110 С2Т | 24.06.2019 10:11 | 28.06.2019 11:44
97 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-13 | 13.06.2019 07:58 | 13.06.2019 16:51
98 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-47, В-10 ф-47 | 11.06.2019 09:17 | 11.06.2019 11:20
99 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ ф-14 | 11.06.2019 11:40 | 13.06.2019 14:15
100 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-110 | 17.06.2019 10:21 | 18.06.2019 12:46
101 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (с вводом на ночь) | 18.06.2019 11:42 | 21.06.2019 17:27
102 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (с вводом на ночь) | 21.06.2019 10:19 | 21.06.2019 20:23
103 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 21.06.2019 10:19 | 21.06.2019 20:23
104 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С1Т | 25.06.2019 11:35 | 28.06.2019 11:52
105 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 С1Т | 25.06.2019 11:35 | 28.06.2019 11:52
106 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-110 | 25.06.2019 11:35 | 28.06.2019 11:52
107 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-1 | 25.06.2019 11:35 | 28.06.2019 11:52
108 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 14.06.2019 06:44 | 14.06.2019 12:03
109 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 14.06.2019 06:00 | 14.06.2019 14:17
110 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 17.06.2019 09:52 | 20.06.2019 11:48
111 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-110 | 17.06.2019 09:52 | 20.06.2019 11:48
112 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 13.06.2019 08:20 | 15.06.2019 08:53
113 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-48, В-6 Ф-48 | 18.06.2019 09:35 | 18.06.2019 13:01
114 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 35 кВ Самарка | 13.06.2019 21:22 | 17.06.2019 11:23
115 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ТН-1-35 | 13.06.2019 20:10 | 18.06.2019 16:25
116 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С2Т | 24.06.2019 10:11 | 28.06.2019 11:44
117 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-110 С2Т | 24.06.2019 10:11 | 28.06.2019 11:44
118 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С2Т | 24.06.2019 10:11 | 28.06.2019 11:44
119 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 17.06.2019 09:52 | 20.06.2019 11:48
120 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С1Т | 17.06.2019 09:52 | 20.06.2019 11:48
121 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ ф-11 | 18.06.2019 09:31 | 18.06.2019 12:01
122 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-3 (в резерв) | 24.06.2019 09:54 | 28.06.2019 11:07
123 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 20.06.2019 20:24 | 20.06.2019 21:13
124 | ВЛ 35 кВ Сидоровка | ВЛ 35 кВ Сидоровка | 24.06.2019 11:15 | 24.06.2019 12:15
125 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-54, В-6 ф-54 | 20.06.2019 09:34 | 20.06.2019 12:26
126 | ГПП 110 кВ 1000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 25.06.2019 13:35 | 25.06.2019 17:41
127 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-15 | 19.06.2019 08:20 | 23.06.2019 08:35
128 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 24.06.2019 11:10 | 24.06.2019 15:10
129 | ПС 110 кВ Красноселки-2 | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 (с вводом на ночь) | 25.06.2019 11:32 | 26.06.2019 17:45
130 | ПС 35кВ Долотная-1 | В-6 Ф-53 | 21.06.2019 08:56 | 21.06.2019 11:39
131 | ПС 35кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 24.06.2019 08:10 | 24.06.2019 16:23
132 | ГПП 110кВ 3000000 | 1 сек.ш.-10 | 24.06.2019 09:55 | 28.06.2019 13:24
133 | ГПП 110кВ 3000000 | В-1-10 С1Т | 24.06.2019 09:55 | 28.06.2019 13:24
134 | ГПП 110кВ 3000000 | СВ-1-3-10 | 24.06.2019 09:55 | 28.06.2019 13:24
135 | ГПП 110кВ 3000000 | В-10 Ф-19,21,23,25,27 | 24.06.2019 09:55 | 28.06.2019 13:24
136 | ГПП 110кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-1 | 24.06.2019 09:55 | 28.06.2019 13:24
137 | ГПП 110кВ 3000000 | В-1-10 С1Т | 24.06.2019 09:55 | 28.06.2019 13:24
138 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-1-3-10 | 24.06.2019 09:55 | 28.06.2019 13:24
139 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-1-10 | 24.06.2019 09:55 | 28.06.2019 13:24
140 | ПС 35кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая | 27.06.2019 06:31 | 29.06.2019 14:43
141 | ПС 35кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ ЗИМ-3 | 25.06.2019 05:00 | 26.06.2019 16:01
142 | ПС 110кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 27.06.2019 10:52 | 28.06.2019 20:54
143 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 27.06.2019 13:50 | 27.06.2019 21:14
144 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-6 | 25.06.2019 16:10 | 28.06.2019 19:31
145 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-9 | 27.06.2019 07:38 | 27.06.2019 09:15
146 | ПС 35кВ Сам.Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 26.06.2019 07:51 | 26.06.2019 10:06
147 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-60, КЛ 6 кВ ф-60 |  | 26.06.2019 11:58
148 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С2Т | 26.06.2019 12:27 | 26.06.2019 12:52
149 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С2Т | 27.06.2019 08:27 | 27.06.2019 13:50
150 | ПС 110 кВ Авис | КЛ 10 кВ Ф-29 | 28.06.2019 08:39 | 28.06.2019 13:21
151 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 27.06.2019 10:00 | 27.06.2019 13:05
152 | ГПП 110кВ 3000000 | 1 сек.ш.-10 | 28.06.2019 09:25 | 28.06.2019 13:24