## сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 Центральная сигнализация | 14.13ч. 15.09.2011г. | 15.30ч. 07.10.2011г.
2 | ГПП-2 Фосфор Щит постоянного тока | 8.00ч. 22.09.2011г. | 16.00ч. 30.09.2011г.
3 | ПС авис 110/10 ВМ-10 Ф-11 | 10.14ч. 21.09.2011г. | 14.19ч. 21.09.2011г.
4 | ПС авис 110/10 Р4Т | 13.35ч. 21.09.2011г. | 16.14ч. 21.09.2011г.
5 | РП-617 1 с.ш.-6 кВ | 23.19ч. 15.09.2011г. | 15.35ч. 20.09.2011г.
6 | ПС 110/10 ЧОЗИП яч.12 СВВ-10 кВ | 12.33ч. 05.09.2011г. | 14.51ч. 20.09.2011г.
7 | ПС красноселки 110/6 СВМ-110 | 13.07ч. 19.09.2011г. | 17.54ч. 23.09.2011г.
8 | ПС красноселки 110/6 ВМ-110 Кр-1 | 13.26ч. 19.09.2011г. | 17.54ч. 23.09.2011г.
9 | ПС Красноселки 110/6 2 с.ш. 110кВ | 12.24ч. 19.09.2011г. | 17.54ч. 23.09.2011г.
10 | ПС Красноселки 110/6 С2Т | 12.52ч. 19.09.2011г. | 17.54ч. 23.09.2011г.
11 | ПС 110/10 АВИС ВМ-10 Ф-13 | 11.52ч. 23.09.2011г. | 12.25ч. 23.09.2011г.
12 | ПС 110/10 АВИС ВМ-10 Ф-38 | 13.34ч. 23.09.2011г. | 14.24ч. 23.09.2011г.
13 | ПС 110/10 АВИС АЧР | 10.43ч. 23.09.2011г. | 12.11ч. 23.09.2011г.
14 | ГПП-2 110/6 Фосфор ТН-3-6 | 10.47ч. 15.09.2011г. | 10.54ч. 23.09.2011г.
15 | ПС 110/6 ТЭЗ КЛ-6кВ Ф-19 | 8.43ч. 23.09.2011г. | 14.10ч. 23.09.2011г.
16 | ПС ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 Химзавод-2 | 10.00ч. 23.09.2011г. | 16.48ч. 23.09.2011г.
17 | ПС 110/10 АВИС ВМ-10 Ф-31 | 12.26ч. 23.09.2011г. | 13.33ч. 23.09.2011г.
18 | ПС 110/10 АВИС ВМ-10 Ф-41 | 9.51ч. 23.09.2011г. | 11.50ч. 23.09.2011г.
19 | ПС ЗиМ 110/35/6 КЛ-6 Ф-16 | 22.07ч. 22.09.2011г. | 21.42ч. 24.09.2011г.
20 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-10 | 08.39ч. 25.09.2011г. | 14.28ч. 25.09.2011г.
21 | ПС 110/35/6 ЗиМ ТН-2-6 | 10.36ч. 26.09.2011г. | 15.17ч. 26.09.2011г.
22 | ГПП-2 Фосфор 110/6 Щит пост. Тока 2 с.ш.-22 | 10.00ч. 27.09.2011г. | 15.20ч. 27.09.2011г.
23 | ГПП-1 ТЭЗ Ф-43 | 08.38ч. 26.09.2011г. | 20.05ч. 27.09.2011г.
24 | ГПП-1 Фосфор 110/6 РБ-3-6, РБ-4-6 С2Т | 09.27ч. 26.09.2011г. | 14.44ч. 28.09.2011г.
25 | ГПП-2 Фосфор 110/6 ВЛ-110 ХЗ-5 | 11.54ч. 08.09.2011г. | 15.36ч.28.09.2011г.
26 | ПС ГПП-1 Фосфор С2Т | 11.30ч. 08.09.2011г. | 16.06ч. 28.09.2011г.
27 | ПС 110/10 АВИС Ф-42 | 11.46ч. 28.09.2011г. | 13.05ч. 28.09.2011г.
28 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-8 | 9.43ч. 27.09.2011г. | 16.42ч. 28.09.2011г.
29 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-4 | 09.30ч. 27.09.2011г. | 19.30ч. 28.09.2011г.
30 | ПС 110/10 АВИС 2 с.ш.-10 | 11.29ч. 27.09.2011г. | 13.59ч. 28.09.2011г.
31 | ГПП-2 Фосфор ВЭ-110 С1Т | 13.53ч. 28.09.2011г. | 18.08ч. 28.09.2011г.
32 | ПС Самарский водозабор ВЛ-35 Самарка | 15.43ч. 29.09.2011г. | 16.38ч. 29.09.2011г.
33 | ПС Станкозаводская 35/6 Т2Т | 11.29ч. 28.09.2011г. | 15.34ч. 29.09.2011г.
34 | ПС 110/10 АВИС ВМ-10 Ф-10 | 9.50ч. 27.09.2011г. | 08.50ч. 29.09.2011г.
35 | ПС ГПП-1 АВИС яч.42 | 12.20ч. 29.09.2011г. | 14.24ч. 29.09.2011г.
36 | ПС ЗиМ 110/35/6 С1Т | 16.16ч. 27.09.2011г. | 13.15ч. 28.09.2011г.
37 | ПС Станкозаводская 35/6 Кл-6 Ф-9 | 10.01ч. 21.09.2011г. | 16.16ч. 30.09.2011г.
38 | ПС 110/35/6 ЗиМ ВЛ-110 Луч-2 | 12.25ч. 29.09.2011г. | 17.24ч. 30.09.2011г.
39 | ПС 110/35/6 ЗиМ ВЭ-110 Луч-2 | 11.54ч. 29.09.2011г. | 18.00ч. 30.09.2011г.
40 | ПС Речная 110/6 ГЩУ п. с 1 по 12 | 10.10ч. 12.09.2011г. | 17.00ч. 27.09.2011г.
41 | ПС АВИС ЗРУ-6 кВ Ф-13, 19, 31, 37, 39, 17, 42, 38 | 13.55ч. 04.10.2011г. | 15.00ч. 04.10.2011г.
42 | Самарская ГРЭС КЛ-35 | 16.39ч. 01.09.2011г. | 15.25ч. 04.10.2011г.
43 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-40 | 17.21ч. 22.09.2011г. | 18.29ч. 22.09.2011г.
44 | ГПП ФКП ПГБИП 110/10 АЧР | 12.40ч. 22.09.2011г. | 17.19ч. 22.09.2011г.
45 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-6 | 16.23ч. 22.09.2011г. | 16.47ч. 22.09.2011г.
46 | ПС Станкозавод 35/6 АЧР | 11.11ч. 22.09.2011г. | 16.39ч. 22.09.2011г.
47 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-38 | 15.47ч. 22.09.2011г. | 16.10ч. 22.09.2011г.
48 | ПС ЗиМ 110/35/6 АЧР | 09.57ч. 20.09.2011г. | 16.25ч. 22.09.2011г.
49 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-34 | 14.54ч. 22.09.2011г. | 15.46ч. 22.09.2011г.
50 | ПС ТЭЗ 110/6 КЛ-6 Ф-3 | 08.05ч. 22.09.2011г. | 14.32ч. 22.09.2011г.
51 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-29 | 13.43ч. 22.09.2011г. | 14.31ч. 22.09.2011г.
52 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-12 | 10.00ч. 21.09.2011г. | 14.28ч. 21.09.2011г.
53 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-7 | 10.46ч. 21.09.2011г. | 11.20ч. 21.09.2011г.
54 | ВЛ-110 Чапаевская-3 | 10.32ч. 16.09.2011г. | 18.41ч. 21.09.2011г.
55 | ПС Речная 110/6 АЧР | 11.32ч. 21.09.2011г. | 16.13ч. 21.09.2011г.
56 | ПС ТэЗ 110/6 АЧР | 09.20ч. 21.09.2011г. | 16.09ч. 21.09.2011г.
57 | ПС Красноселки 110/6 КЛ-6 Ф-38 | 09.40ч. 21.09.2011г. | 09.40ч. 21.09.2011г.
58 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-45 | 20.33ч. 20.09.2011г. | 08.32ч. 22.09.2011г.
59 | ПС АВИС 110/10 Р2Т | 09.51ч. 22.09.2011г. | 11.35ч. 22.09.2011г.
60 | ПС АВИС 110/10 ВМ-10 Ф-18 | 12.18ч. 22.09.2011г. | 13.20ч. 22.09.2011г.
61 | ПС 110/10 АВИС ВМ-10 Ф-13 | 11.20ч. 20.09.2011г. | 11.45ч. 20.09.2011г.
62 | ПС 110/10 АВИС ВМ-10 Ф-31 | 11.46ч. 20.09.2011г. | 12.33ч. 20.09.2011г.
63 | ГПП ЗиМ 35/22 АЧР | 11.42ч. 19.09.2011г. | 16.41ч. 19.09.2011г.
64 | ВЛ-110 СамТЭЦ-Кинель | 10.49ч. 16.09.2011г. | 18.25ч. 16.09.2011г.
65 | ПС АСК-2 ВЛ-110 СамТЭЦ Кинельская | 13.59ч. 15.09.2011г. | 17.00ч. 16.09.2011г.
66 | ПС Красноселки 110/6 ВЛ-6 Ф-25 | 13.47ч. 15.09.2011г. | 15.10ч. 15.09.2011г.
67 | РП-2 Фрегат 10/0,4 КЛ-10 Ф-2 | 09.50ч. 15.09.2011г. | 21.36ч. 15.09.2011г.
68 | РП-617 2 с.ш.-6 кВ | 10.27ч. 13.09.2011г. | 23.02ч. 15.09.2011г.
69 | ГПП-1 ТэЗ КЛ-6 Ф-9 | 08.34ч. 12.09.2011г. | 15.27ч. 15.09.2011г.
70 | ПС Курумоч 110/6 КВЛ-6 Ф-2;21 | 12.01ч. 09.09.2011г. | 22.30ч. 09.09.2011г.
71 | РП-2 Фрегат 10/0,4 КЛ-10 Ф-22 | 20.53ч. 08.09.2011г. | 17.18ч. 09.09.2011г.
72 | ПС Речная 110/6 ВЭ-110 С1Т | 11.50ч. 08.09.2011г. | 10.49ч. 09.09.2011г.
73 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-39 | 09.27ч. 09.09.2011г. | 15.28ч. 09.09.2011г.
74 | ПС АВИС КЛ-6 Ф-39 | 08.32ч. 11.09.2011г. | 10.32ч. 11.09.2011г.
75 | ГПП-2 110/6 Фосфор ТН-2-6 | 09.46ч. 02.09.2011г. | 11.03ч. 13.09.2011г.
76 | ПС Новоотрадная 220/110/6 КВЛ-6 Ф-18 | 12.00ч. 08.09.2011г. | 11.40ч. 13.09.2011г.
77 | ПС Дружба тяговая ВМ-10 Пойма-2 | 9.06ч. 13.09.2011г. | 14.36ч. 13.09.2011г.
78 | ПС курумоч 110/6 Ф-Кур-16 | 09.42ч. 13.09.2011г. | 13.06ч. 13.09.2011г.
79 | ПС Речная 110/6 С1Т | 16.37ч. 11.09.2011г. | 17.04ч. 12.09.2011г.
80 | ПС Город-1 КЛ-6 Ф-13 | 09.00ч. 15.09.2011г. | 11.20ч. 15.09.2011г.
81 | ПС Город-1 КЛ-6 Ф-2 | 9.00ч. 15.09.2011г. | 11.20ч. 15.09.2011г.