## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 19.05.2020 09:55 | 20.05.2020 15:50
2 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 21.05.2020 11:44 | 27.05.2020 15:05
3 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 13.05.2020 09:00 | 13.05.2020 13:40
4 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 01.04.2020 10:09 | 06.05.2020 08:22
5 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 01.04.2020 12:45 | 2020-05-04 13:40
6 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 01.04.2020 13:42 | 2020-05-04 13:08
7 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т (в работу) | 01.04.2020 13:11 | 04.05.2020 08:19
8 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 02.04.2020 13:20 | 2020-05-04 13:27
9 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 02.04.2020 13:20 | 2020-05-04 13:27
10 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 13.05.2020 09:00 | 13.05.2020 13:40
11 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 18.05.2020 13:55 | 18.05.2020 21:57
12 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 19.05.2020 10:51 | 2020-05-22 11:07
13 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 19.05.2020 10:51 | 2020-05-22 11:07
14 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 19.05.2020 10:51 | 2020-05-22 11:07
15 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 21.05.2020 11:20 | 21.05.2020 16:30
16 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 21.05.2020 11:44 | 29.05.2020 11:43
17 | ПС 110 кВ АВИС | 2 сек.ш.-110 | 21.05.2020 12:07 | 29.05.2020 11:43
18 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 21.05.2020 11:31 | 29.05.2020 11:43
19 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 19.05.2020 10:51 | 2020-05-22 11:07
20 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 2Б (в резерв) | 2020-05-13 10:27 | 2020-05-13 10:39
21 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 (в резерв) | 14.05.2020 11:20 | 14.05.2020 11:55
22 | ПС 35 кВ Ботаническая | 1 сек.ш.-35 (в резерв) | 06.05.2020 09:35 | 06.05.2020 14:08
23 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-1 (в резерв) | 06.05.2020 09:35 | 06.05.2020 14:08
24 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 19.05.2020 12:02 | 2020-05-22 11:07
25 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 19.05.2020 12:02 | 2020-05-22 11:07
26 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 19.05.2020 12:02 | 2020-05-22 11:07
27 | ПС 110 кВ АВИС | В-1-10 С1Т | 19.05.2020 12:02 | 2020-05-22 11:07
28 | ПС 110 кВ АВИС | В-2-10 С1Т | 19.05.2020 12:02 | 2020-05-22 11:07
29 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 21.05.2020 11:31 | 29.05.2020 11:43
30 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 21.05.2020 11:44 | 29.05.2020 11:43
31 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 21.05.2020 11:58 | 29.05.2020 11:43
32 | ПС 110 кВ АВИС | В-3-10 С2Т | 21.05.2020 12:18 | 29.05.2020 11:43
33 | ПС 110 кВ АВИС | В-4-10 С2Т | 21.05.2020 12:31 | 29.05.2020 11:43
34 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 13.05.2020 08:38 | 13.05.2020 12:42
36 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2020-05-12 09:38 | 2020-05-12 21:16
37 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 06.05.20 09:28 | 08.05.20 15:16
38 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 07.05.20 08:10 | 08.05.20 10:19
39 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 07.05.20 08:10 | 08.05.20 10:19
40 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 06.05.20 10:05 | 08.05.20 10:19
41 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 06.05.20 10:05 | 08.05.20 10:19
42 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-3-10 С1Т | 06.05.20 10:05 | 08.05.20 10:19
43 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т, ОД-110 С1Т | 06.05.20 10:05 | 08.05.20 10:19
44 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 21.05.2020 11:58 | 29.05.2020 11:43
45 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 13.05.2020 11:10 | 13.05.2020 16:31
46 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-4 | 2020-04-30 07:39 | 2020-05-22 07:53
47 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-2 (в резерв) (с вводом на ночь) | 06.05.2020 10:15 | 06.05.2020 14:35
48 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 (в резерв) (с вводом на ночь) | 2020-05-12 09:09 | 14.05.2020 15:30
49 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-21 | 07.05.20 09:16 | 08.05.20 13:09
50 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ АСК-5 | 2020-05-12 11:12 | 2020-05-12 17:22
51 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | 2 сек.ш.-35 | 2020-05-12 11:12 | 2020-05-12 17:22
52 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 СШ-110 | 2020-05-12 09:26 | 2020-05-15 16:02
53 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 2020-05-12 09:52 | 2020-05-15 17:29
54 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 2020-05-12 09:52 | 2020-05-15 16:02
55 | ПС 110 кВ РНС | 1 сек.ш.-10 | 2020-05-12 11:23 | 2020-05-12 17:06
56 | ПС 110 кВ РНС | В-10 С1Т | 2020-05-12 11:23 | 2020-05-12 17:06
57 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.10 | 2020-05-12 11:23 | 2020-05-12 17:06
58 | ПС 110 кВ РНС | СВ-10 | 2020-05-12 11:23 | 2020-05-12 17:06
59 | ПС 110 кВ РНС | ТН-1-10 | 2020-05-12 11:23 | 2020-05-12 17:06
60 | ПС 110 кВ РНС | 2 сек.ш.-10 | 14.05.2020 11:53 | 14.05.2020 20:21
61 | ПС 110 кВ РНС | В-10 С2Т | 14.05.2020 11:53 | 14.05.2020 20:21
62 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.26 | 14.05.2020 11:53 | 14.05.2020 20:21
63 | ПС 110 кВ РНС | ТН-2-10 | 14.05.2020 11:53 | 14.05.2020 20:21
64 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 2020-05-12 08:29 | 2020-05-27 20:26
65 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ-6 Ф-52 | 06.05.2020 08:28 | 06.05.2020 18:50
66 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 (с вводом на ночь) | 28.05.2020 05:36 | 28.05.2020 17:08
67 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ-110 кВ Химзавод-3 | 13.05.2020 12:30 | 13.05.2020 16:00
69 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-1-10 С1Т | 2020-05-12 09:52 | 2020-05-15 17:29
70 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-3-10 С1Т | 2020-05-12 09:52 | 2020-05-16 17:29
71 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 2020-05-12 09:52 | 2020-05-17 17:29
72 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 2020-05-12 09:52 | 2020-05-18 17:29
73 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 2020-05-13 09:50 | 2020-05-15 16:02
74 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 14.05.2020 10:07 | 14.05.2020 13:46
75 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 2020-05-12 13:17 | 2020-05-15 16:02
76 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 2020-05-12 12:17 | 2020-05-13 09:50
77 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 18.05.2020 11:22 | 20.05.2020 11:34
78 | ПС Ботаническая | КЛ-6 кВ Ф-11 | 2020-05-15 08:32 | 2020-05-19 06:36
79 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 18.05.2020 11:05 | 2020-05-22 14:23
80 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-22 | 2020-05-10 23:00 | 18.05.2020 16:19
81 | ПС 110 кВ Красноглинская | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 2020-05-12 16:17 | 2020-05-12 19:07
82 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная | 13.05.2020 11:15 | 13.05.2020 15:08
84 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-4 | 18.05.2020 11:55 | 22.05.2020 15:24
85 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 14.05.2020 12:41 | 14.05.2020 20:03
86 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т1Т | 14.05.2020 09:25 | 2020-05-15 11:35
87 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-4 | 18.05.2020 08:51 | 20.05.2020 08:00
88 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 6 кВ ф-1 | 14.05.2020 08:21 | 15.05.2020 13:58
89 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-3-6 С2Т | 2020-05-15 08:25 | 2020-05-15 10:16
90 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-4-6 С2Т | 2020-05-15 08:40 | 2020-05-15 10:41
91 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая | 2020-05-18 05:42 | 19.05.2020 09:54
92 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 18.05.2020 10:16 | 20.05.2020 18:25
93 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-2 | 20.05.2020 11:15 | 20.05.2020 18:25
94 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 18.05.2020 10:16 | 20.05.2020 18:25
95 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-110 | 20.05.2020 10:20 | 20.05.2020 18:25
96 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 | 19.05.2020 08:40 | 19.05.2020 12:24
97 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С2Т | 19.05.2020 10:02 | 20.05.2020 14:09
98 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т1Т | 2020-05-15 08:50 | 2020-05-15 09:25
99 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 27.05.2020 11:08 | 27.05.2020 19:36
100 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | СВ-1-2-6 | 21.05.2020 10:47 | 21.05.2020 11:15
101 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | СВ-2-3-6 | 20.05.2020 11:24 | 20.05.2020 13:35
102 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 С2Т | 18.05.2020 08:46 | 18.05.2020 11:17
103 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-3-6 С2Т | 19.05.2020 08:52 | 19.05.2020 09:53
104 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-4-6 С2Т | 19.05.2020 10:09 | 19.05.2020 11:16
105 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 18.05.2020 10:16 | 20.05.2020 19:24
106 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-4-10 С2Т | 18.05.2020 10:16 | 20.05.2020 19:24
107 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 18.05.2020 10:16 | 20.05.2020 19:24
108 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 18.05.2020 10:16 | 20.05.2020 19:24
109 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-2 | 20.05.2020 11:15 | 20.05.2020 19:24
110 | ГПП 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 21.05.2020 11:05 | 22.05.2020 16:04
111 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-110 | 20.05.2020 10:20 | 20.05.2020 19:24
112 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 110 кВ РНС-1 | 2020-05-18 12:00 | 2020-05-20 14:55
113 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-6 | 18.05.2020 10:30 | 18.05.2020 11:47
114 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-6 | 19.05.2020 11:16 | 19.05.2020 13:53
115 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-110 | 27.05.2020 11:35 | 27.05.2020 17:00
116 | ПС 110 кВ РВС | Ремонтная перемычка 110 кВ | 27.05.2020 12:00 | 27.05.2020 16:44
117 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С1Т | 21.05.2020 09:34 | 21.05.2020 13:01
118 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 (с вводом на ночь) | 21.05.2020 09:31 | 2020-05-22 14:23
119 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С1Т | 21.05.2020 09:40 | 2020-05-22 14:28
120 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 21.05.2020 10:10 | 28.05.2020 12:12
121 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 21.05.2020 10:10 | 28.05.2020 12:12
122 | ПС 110 кВ Красноглинская | В-6 ф-20 | 20.05.2020 10:00 | 20.05.2020 13:33
123 | ПС 110 кВ Красноглинская | КЛ 6 кВ ф-20 | 20.05.2020 10:00 | 20.05.2020 13:33
124 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 19.05.2020 09:31 | 2020-05-22 11:07
125 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 19.05.2020 09:31 | 2020-05-22 11:07
126 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 21.05.2020 10:10 | 28.05.2020 12:12
127 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 21.05.2020 10:10 | 28.05.2020 12:12
128 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.15 (с вводом на ночь) | 2020-05-21 09:04 | 2020-05-22 13:43
129 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ яч.15 (с вводом на ночь) | 2020-05-21 09:04 | 2020-05-22 13:43
130 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С1Т | 2020-05-22 08:25 | 2020-05-22 09:07
131 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ яч.15 (с вводом на ночь) | 2020-05-21 09:04 | 2020-05-22 13:43
132 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 2020-05-22 09:37 | 2020-05-22 14:23
133 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 21.05.2020 11:05 | 21.05.2020 15:36
134 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 21.05.2020 12:12 | 21.05.2020 14:53
135 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 21.05.2020 12:12 | 21.05.2020 14:53
136 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-2-6 С1Т | 21.05.2020 10:40 | 21.05.2020 11:30
137 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-1-6 С1Т | 21.05.2020 09:04 | 21.05.2020 10:28
138 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-110 | 21.05.2020 08:57 | 26.05.2020 17:00
139 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С1Т | 21.05.2020 08:57 | 26.05.2020 17:00
140 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 21.05.2020 08:57 | 26.05.2020 17:00
141 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-1 | 20.05.2020 11:55 | 20.05.2020 21:29
142 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.28 | 28.05.2020 09:11 | 28.05.2020 15:30
143 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.28 | 28.05.2020 09:11 | 28.05.2020 15:30
144 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-110 | 21.05.2020 08:57 | 26.05.2020 17:00
145 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-1-10 С1Т | 21.05.2020 08:57 | 26.05.2020 17:00
146 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-2-10 С1Т | 21.05.2020 08:57 | 26.05.2020 17:00
147 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С1Т | 21.05.2020 08:57 | 26.05.2020 17:00
148 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 21.05.2020 08:57 | 26.05.2020 17:00
149 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 (в резерв) | 29.05.2020 08:35 | 29.05.2020 16:46
150 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ ф-14 | 21.05.2020 14:48 | 26.05.2020 16:15
151 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Т3Н | 26.05.2020 13:40 | 26.05.2020 15:00
152 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т3Н | 26.05.2020 13:40 | 26.05.2020 15:00
153 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т3Н (в резерв) | 26.05.2020 13:40 | 26.05.2020 15:00
154 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т3Н | 26.05.2020 10:25 | 27.05.2020 14:33
155 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Т3Н | 26.05.2020 08:56 | 26.05.2020 10:15
156 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т3Н | 26.05.2020 08:56 | 26.05.2020 10:15
157 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 сек.ш.-6 | 29.05.2020 07:32 | 29.05.2020 15:16
158 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С1Т | 29.05.2020 07:32 | 29.05.2020 15:16
159 | ПС 110 кВ Водозабор | РВ-1-6 | 29.05.2020 07:32 | 29.05.2020 15:16
160 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-1-6 | 29.05.2020 07:32 | 29.05.2020 15:16
161 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-6 С1Т | 29.05.2020 07:32 | 29.05.2020 15:16
162 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-65 | 27.05.2020 08:53 | 27.05.2020 12:36
163 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-68 | 27.05.2020 09:01 | 27.05.2020 12:45
164 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-6 | 29.05.2020 07:32 | 29.05.2020 15:16
165 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 27.05.2020 10:09 | 28.05.2020 12:53
166 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-2 | 27.05.2020 10:09 | 28.05.2020 12:53
167 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 сек.ш.-110 | 27.05.2020 10:09 | 28.05.2020 12:53
168 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ ф-3 | 29.05.2020 11:23 | 29.05.2020 15:10
169 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 2020-05-28 10:55 | 2020-05-28 13:10
170 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ ф-22 | 2020-05-27 07:00 | 2020-05-27 16:00
171 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | СВ-1-4-6 | 2020-05-28 11:56 | 2020-05-28 13:37
172 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 27.05.2020 11:08 | 27.05.2020 19:36
173 | ГПП 110 кВ 30000000 | В-110 С1Т | 27.05.2020 08:45 | 27.05.2020 13:00
174 | ГПП 110 кВ 30000000 | 1 сек.ш.-110 | 27.05.2020 08:45 | 27.05.2020 13:00
175 | ГПП 110 кВ 30000000 | С1Т | 27.05.2020 08:45 | 27.05.2020 13:00
176 | ПС 35 кВ Ботаническая | ТН-1-6 | 29.05.2020 08:49 | 29.05.2020 09:21